## linia nN Gręboszów 1
ZESTAWIENIE MONTAŻOWE Obiekt : Linie napowietrzne nN Obwód nr 3 ze stacji transf 15/0,4kV TRAS117„Gręboszów 1 " | [23 empty] | Katalogi : 1. Album linii napowietrznych nN z przewodami gołymi AL przekroju 25-95mm2 na żerdziach wirowanych Tom II układ przewodów płaski Elprojekt Poznań, październik 1998r 2. Album linii napowietrznych wielotorowych nN z przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-120mm2 Lnni Tom II Elprojekt Poznań , październik 1999r.
[10 empty] | Żerdzie i ustoje | [13 empty] | Konstrukcje, śruby | [15 empty] | Przyłącza napowietrzne | [15 empty] | Przyłącz kablowy nN | [12 empty] | Izolacja , osprzęt | [21 empty] | Linia kablowa nN (konsumencka-trzon) | [10 empty] | Oświetlenie uliczne | [11 empty] | Uziom i odgromniki | [13 empty] | Uwagi
Numer słupa | Rozpiętość przęsła | Przewód AL 4x50mm2 ( istn.) | Przewód AL 35mm2 (istn.) | Przewód AsXSn 4x70mm2 (istn.) | Przewód AsXSn 4x95mm2 (istn.) | Przewód AL 25mm2 (istn. oświetleniowy) |  | Obiekty krzyżowane | Typ słupa | Żerdź wirowana E-10,5/6 | Żerdź wirowana E-10,5/12 | Żerdź wirowana E-10,5/12 | Żerdź wirowana E-12/15 | Typ ustoju | Obejma Ou-1 rys. 4031 | Obejma OU-1a rys. 4723-8 | Płyta ustowa U-85 | Płyta ustowa U-130 | Belka ustojowa B-60 | Śruba M16x120+N | Płyta stopowa -trylinka |  |  | Poprzecznik krańcowy PK-1 (S-80/2) | Konstrukcja mocna Km-1/S-80/2 | Obejma O-3 otw. 18 rys 4002a | Poprzecznik narożny PN 1/S-80/2 | Obejma O-4 otw 22 rys 4002a | Śruba ocynk. M16x280+N+PO+PS | Śruba ocynk. M16x50+N+PO+PS | Śruba ocynk. M16x40+N+PO+PS | Wysięgnik zawieszenia przewodów izolowanych Wzi-2 rys. 4072 | Hak mocowany taśmą d=16 | Taśma stalowa nierdzewna 20x07 | Klamerka COT 36 | Śruba ocynk. M16x70+N+2PO+PS | Sruba hakowa kompletna M20x120 | Śruba hakowa kompletna M20x250 | Hak nakretkowy M20 | Przewód AsXSn 4x16mm 2 ( istn. do przełożenia ) | Śruba hakowa kompletna M20x250 | Hak mocowany taśmą d=16 | Uchwyt odciągowy SO80 ( AsXSn 4x16) ( proj. ) | Uchwyt odciągowy SO80 ( AsXSn 4x16) ( istn. ) | Zacisk odgałęźny jednostronnie przebijający izolację SLIP12.127 | Zacisk odgałęźny dwustronnie przebijający izolację SLIP 12.05 | Osłonka końca przewodu PK99.025 ( 16-25) | Uchwyt śrubowo kabłąkowy NK002912112 | Uchwyt hakowy na sztycę S-40 ETI | Zacisk odgałężny AL/Cu SM1.11 | Pokrywa izolacyjna SP14 | Oprawa bezpiecznikowa SV29.63523 z zaciskiem SLIW52 | Wkładka bezpieczniowa Bi Wts 40A | Taśma 20x0,7 COT37. | Klamerka COT36 |  | Złącze napowietrzne kablowe SSP-3 ( ZK-0) istn. z przełożenia | Zacisk odgałężny jednostronnie przebijający izolację SLIP 22.12 | Zacisk odgałężny dwustronnie przebijający izolację SLIP 22.1 | Kabel YAKXS4x70mm2 ( podłaczenie złacza na słupie ) | Końcówka kablowa 2KA70 | Końcówka kablowa 2KA35 | Kabel YAKY 4x35mm2 ( istn. do przełożenia do SSP-3) | Rura ochronna RHDPE UV- 50 dł. 3m | Uchwyt do mocowania rury na słupie UMR(o) 50 | Uchwyt do mocowania kabla na słupie SO 79.5 | Taśma stalowa nierdzewna 20x0,7 COT37 | Klamerka COT 36 | Izolator S-80/2 | Taśma AL dł. 500mmm 10x1 | Drut AL dł. 1750mm ø 3,0 | Złączka pętlicowa 50-70 NK2509 | Złączka pętlicowa 25-35 NK324131 | Przewód izolowany samonośny AsXSn4x70mm2 długości 2m | Przewód gły AL35mm2 ( obejście mostków) | Uchwyt odciągowy SO275S ( AsXSn 4x 50-70) | Uchwyt odciągowy SO118.1201S ( AsXSn 4x 50-120) | Uchwyt odciągowy SO274 250S( AsXSn 2x35) | Uchwyt przelotowo- narożny SO 130 | Uchwyt narożny SO 136 | Uchwyt przelotowy SO239 (AsXSn2x35 ośw.) | Uchwyt do moowania przewodów SO79.5 | Taśma 20x0,4 COT37.1 | Klamerka COT36 | Opaska PER 15 | Zacisk odgałęźny jednostronnie przebijająy izolacje SLIP 12.127 | Zacisk odgałęźny śrubowy 16-50 (SPIN 382) | Osłonka końca przewodu PK 99.025 | Osłonka końca przewodu PK 99.050 | Osłonka końca przewodu PK 99.095 | Rura ochronna RHDPE UV 110 dł. 3m | Palczatka termokurczliwa AK4 35-150 | Kształtka uszczelniająca REC110 | Uchwyt do mocowania rury na słupie U110W | Uchwyt do mocowania kabla na słupie U103T | Końcówka kablowa 2KA120 | Taśma stalowa nierdzewna 20x0,4 COT37.1 | Klamerka COT 36 | Zacisk odgałęźny dwustronnie przebijający izolację SLIP32.2 | Zacisk odgałężny jednostronnie przebijający izolację SLIP 32.21 | Opaska PER 15 | Rura ochronna RHDPE UV 50 dł. 3m | Palczatka termokurczliwa AK4 35-150 | Kształtka uszczelniajaca REC35 | Uchwyt do mocowania rury na słupie UMR(o) 50 | Uchwyt do mocowania kabla na słupie SO 79.5 |  | Taśma stalowa nierdzewna 20x0,4 COT37.1 | Klamerka COT 36 | Zacisk odgałęźny dwustronnie przebijający izolację SLIP 12.05 | Zacisk odgałężny jednostronnie przebijający izolację SLIP 12.127 | Opaska PER 15 |  | Bednarka oc. 25x4 mm | Pręt stalowy Φ 18 dł. 6 m | Śruba oc.M10x25+N+PO+PS | Ogranicznik przepięć SE 30.366 | Przewód Lgc 16mm2 | Opaska PER15 | Zacisk uziomowy ZUS 30 | Taśma stalowa nierdzewna 20x0,7 ( COT 37 ) | Klamerka COT 36 | Zacisk odgałęźny dwustronnie przebijający izolację SLIP12.05 | Przewód izolowany AsXSn 1x35mm2 | Uchwyt do połaczenia bednarki z bednarką G103 31N |  | Zestaw do zakładania uziemiaczy przenosnych ST208 | Katalogi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127
| m | m | m | m | m | m |  |  |  | szt | szt | szt | szt |  | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt |  |  | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | m | szt | szt | szt | szt | szt | m | m | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | m | szt |  | szt | szt | szt | m | szt | szt | szt | szt | szt | szt | m | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | m | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | m | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | m | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt |  | m | szt | szt | szt | szt |  | m | szt | szt | szt | m | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt |  | kpl
Obwód nr 3 – stacja transf. TRAS117 "Gręboszów 1”
63 | [8 empty] | K-12/15 |  |  |  | 1 | U2a | 4 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | [32 empty] | 5 | 5 |  | 4 | 1 |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 12.4 | 8 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 12.4 | 8 | 1 | 2 |  |  | 35 | 4 | 16 | 10 | 12 | 4 | 4 | 8 | 8 |  |  | 1 |  | 2 | 1.2
65 | [8 empty] | K-10,5/6 | 1 |  |  |  | U2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 11 | 1 |  |  | 1 |  | 4 | [44 empty] | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 12.4 | 8 |  |  | 1 | [12 empty] | 35 | 4 | 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6.4 | 8 |  |  | 1 |  |  | 1
66 | [8 empty] | KK-10,5/12 |  | 1 |  |  | U2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 3 |  |  | 4 | 2 | [38 empty] | 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | [13 empty] | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 12.4 | 8 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 12.4 | 8 | 1 | 2 |  |  | 35 | 4 | 16 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6.4 | 8 |  |  | 1 |  |  | 1
[9 empty] | Razem | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 9 | 15 | 0 | 37.2 | 24 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0 | 24.8 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 105 | 12 | 48 | 16 | 18 | 10 | 12 | 20.8 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
`