**Załącznik Nr 2 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia/**

**Formularz cenowy**

**CZĘŚĆ 1. Przeglądy serwisowe i naprawa sprzętu medycznego firmy Ascor**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jedn. wym.** | **Ilość** | **Cena netto jednostki** | **Wartość Netto**(obliczyć: 4 x 5) | **Stawka VAT**% | **Kwota VAT**(obliczyć: 6 x 7) | **Wartość brutto**(obliczyć: 6 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Przegląd serwisowy pompy infuzyjnej ASCOR w tym dwóch pomp objętościowych wraz z wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| Stawka za roboczogodzinę naprawy wraz z wystawieniem raportu serwisowego | godz. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Części do sprzętu wymienionego powyżej, niezbędne do wykonania naprawy. Zamawiający wymaga oryginalnych części lub za jego zgodą tzw. zamienników o porównywalnej jakości, sprzedawanych po cenach katalogowych Wykonawcy lub w cenach promocyjnych, aktualnych na dzień złożenia zamówienia, nie wyższych od oryginalnych części dostępnych w katalogu producenta. Pozycja aktywna do wyczerpania kwoty wskazanej przez Zamawiającego tj. 3 000 zł netto, 3 690,00 zł brutto. | - | - | - | 3 000,00 zł | 23% | 690,00 zł | 3 690,00 zł |
| 3. | Stawka za dojazd do-od Oddziału Zamawiającego przy ul. Woronicza 19 w Warszawie/stawka za wysyłkę do-od Wykonawcy. **Odległość w kilometrach: ………….. (podać)**Pozycja aktywna do wyczerpania kwoty wskazanej przez Zamawiającego tj. 3 000 zł netto, 3 690 zł brutto | zł/zł | - | …./…. | 3 000,00 zł | 23% | 690,00 zł | 3 690,00 zł |
| **Razem:** |  | **XX** | **XX** |  |

**Koszt dojazdu do-z oddziału Zamawiającego przy ul. Woronicza 19 w Warszawie podczas trwania Umowy nie może być większy niż z przeliczeniem według stawki za 1 km podany poniżej.**

**Stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązujące od 17 stycznia 2023 r.: dla samochodu osobowego: o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ – 0,89 zł, o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ – 1,15 zł.**

Przegląd obejmuje:
- rejestracja sprzętu i załączonych akcesoriów w elektronicznej bazie danych
- sprawdzenie stanu technicznego, akcesoriów i ewentualne czyszczenie
- przegląd techniczny i ewentualna kalibracja
- badanie bezpieczeństwa elektrycznego (jeżeli jest wymagane)
- kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów (jeżeli jest wymagane)
- wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego (uwzględniającego w szczególności wykryte usterki) oraz w razie potrzeby również paszportu technicznego

**W cenie usługi przeglądu technicznego należy uwzględnić koszty przemieszczania się pomiędzy oddziałami Zamawiającego w ramach świadczenia usługi.**

**Czas realizacji: ………… dni** (wpisać)

(Czas realizacji: do 5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

**CZĘŚĆ 2. Przeglądy serwisowe i naprawa sprzętu medycznego firmy Ferno**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jedn. wym.** | **Ilość** | **Cena netto jednostki** | **Wartość Netto**(obliczyć: 4 x 5) | **Stawka VAT**% | **Kwota VAT**(obliczyć: 6 x 7) | **Wartość brutto**(obliczyć: 6 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Przegląd serwisowy krzesełka transportowego Ferno/Saver wraz z wystawieniem raportu serwisowego i/lub wpisem do paszportu technicznego. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| Stawka za roboczogodzinę naprawy wraz z wystawieniem raportu serwisowego | godz. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przegląd serwisowy noszy transportowych Ferno wraz z wystawieniem raportu serwisowego i/lub wpisem do paszportu technicznego. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| Stawka za roboczogodzinę naprawy wraz z wystawieniem raportu serwisowego | godz. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3. | Przegląd serwisowy transportera Ferno wraz z wystawieniem raportu serwisowego i/lub wpisem do paszportu technicznego. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| Stawka za roboczogodzinę naprawy wraz z wystawieniem raportu serwisowego | godz. | 40 |  |  |  |  |  |
| 4. | Części do sprzętu medycznego wymienionego powyżej, niezbędne do wykonania naprawy. Zamawiający wymaga oryginalnych części lub za jego zgodą tzw. zamienników o porównywalnej jakości, sprzedawanych po cenach katalogowych Wykonawcy lub w cenach promocyjnych, aktualnych na dzień złożenia zamówienia, nie wyższych od oryginalnych części dostępnych w katalogu producenta. Pozycja aktywna do wyczerpania kwoty wskazanej przez Zamawiającego tj. tj. 20 000 zł netto, 24 600 zł brutto | - | - | - | 20 000,00 zł | 23% | 4 600,00 zł | 24 600,00 zł |
| 5. | Stawka za dojazd do-od Oddziału Zamawiającego przy ul. Woronicza 19 w Warszawie/stawka za wysyłkę do-od Wykonawcy. **Odległość w kilometrach: ………….. (podać)**Pozycja aktywna do wyczerpania kwoty wskazanej przez Zamawiającego tj. 3 000 zł netto, 3 690 zł brutto | zł/zł | - | …./…. | 3 000,00 zł | 23% | 690,00 zł | 3 690,00 zł |
| **Razem:** |  | **XX** | **XX** |  |

**Koszt dojazdu do-z oddziału Zamawiającego przy ul. Woronicza 19 w Warszawie podczas trwania Umowy nie może być większy niż z przeliczeniem według stawki za 1 km podany poniżej.**

**Stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązujące od 17 stycznia 2023 r.: dla samochodu osobowego: o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ – 0,89 zł, o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ – 1,15 zł.**

Przegląd obejmuje:
- rejestracja sprzętu i załączonych akcesoriów w elektronicznej bazie danych
- sprawdzenie stanu technicznego, akcesoriów i ewentualne czyszczenie
- przegląd techniczny i ewentualna kalibracja
- badanie bezpieczeństwa elektrycznego (jeżeli jest wymagane)
- kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów (jeżeli jest wymagane)
- wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego (uwzględniającego w szczególności wykryte usterki) oraz w razie potrzeby również paszportu technicznego

**W cenie usługi przeglądu technicznego należy uwzględnić koszty przemieszczania się pomiędzy oddziałami Zamawiającego w ramach świadczenia usługi.**

**Czas realizacji: ………… dni (wpisać)**

(Czas realizacji: do 5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

**CZĘŚĆ 3. Przeglądy serwisowe i naprawa sprzętu medycznego firmy Medima**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jedn. wym.** | **Ilość** | **Cena netto jednostki** | **Wartość Netto**(obliczyć: 4 x 5) | **Stawka VAT**% | **Kwota VAT**(obliczyć: 6 x 7) | **Wartość brutto**(obliczyć: 6 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Przegląd serwisowy pomp infuzyjnych Medima S ze stacją dokującą Medima wraz z wystawieniem raportu serwisowego i/lub wpisem do paszportu technicznego | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| Stawka za roboczogodzinę naprawy wraz z wystawieniem raportu serwisowego | godz. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Części do sprzętu wymienionego powyżej, niezbędne do wykonania naprawy. Zamawiający wymaga oryginalnych części lub za jego zgodą tzw. zamienników o porównywalnej jakości, sprzedawanych po cenach katalogowych Wykonawcy lub w cenach promocyjnych, aktualnych na dzień złożenia zamówienia, nie wyższych od oryginalnych części dostępnych w katalogu producenta. Pozycja aktywna do wyczerpania kwoty wskazanej przez Zamawiającego tj. 5 000 zł netto, 6 150,00 zł brutto. | - | - | - | 5 000,00 zł | 23% | 1 150,00 zł | 6 150,00 zł |
| 3. | Stawka za dojazd do-od Oddziału Zamawiającego przy ul. Woronicza 19 w Warszawie/stawka za wysyłkę do-od Wykonawcy. **Odległość w kilometrach: ………….. (podać)**Pozycja aktywna do wyczerpania kwoty wskazanej przez Zamawiającego tj. 3 000 zł netto, 3 690 zł brutto | zł/zł | - | …./…. | 3 000,00 zł | 23% | 690,00 zł | 3 690,00 zł |
| **Razem:** |  | **XX** | **XX** |  |

**Koszt dojazdu do-z oddziału Zamawiającego przy ul. Woronicza 19 w Warszawie podczas trwania Umowy nie może być większy niż z przeliczeniem według stawki za 1 km podany poniżej.**

**Stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązujące od 17 stycznia 2023 r.: dla samochodu osobowego: o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ – 0,89 zł, o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ – 1,15 zł.**

Przegląd obejmuje:
- rejestracja sprzętu i załączonych akcesoriów w elektronicznej bazie danych
- sprawdzenie stanu technicznego, akcesoriów i ewentualne czyszczenie
- przegląd techniczny i ewentualna kalibracja
- badanie bezpieczeństwa elektrycznego (jeżeli jest wymagane)
- kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów (jeżeli jest wymagane)
- wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego (uwzględniającego w szczególności wykryte usterki) oraz w razie potrzeby również paszportu technicznego

**W cenie usługi przeglądu technicznego należy uwzględnić koszty przemieszczania się pomiędzy oddziałami Zamawiającego w ramach świadczenia usługi.**

**Czas realizacji: ………… dni** (wpisać)

(Czas realizacji: do 5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

**CZĘŚĆ 4. Przeglądy serwisowe i naprawa sprzętu medycznego firmy Medirol**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jedn. wym.** | **Ilość** | **Cena netto jednostki** | **Wartość Netto**(obliczyć: 4 x 5) | **Stawka VAT**% | **Kwota VAT**(obliczyć: 6 x 7) | **Wartość brutto**(obliczyć: 6 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Przegląd serwisowy krzesełka Medirol wraz z wystawieniem raportu serwisowego i/lub wpisem do paszportu technicznego.  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| Stawka za roboczogodzinę naprawy wraz z wystawieniem raportu serwisowego | godz. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przegląd serwisowy noszy transportowych Medirol wraz z wystawieniem raportu serwisowego i/lub wpisem do paszportu technicznego. | szt. | 65 |  |  |  |  |  |
| Stawka za roboczogodzinę naprawy wraz z wystawieniem raportu serwisowego | godz. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Przegląd serwisowy transportera Medirol wraz z wystawieniem raportu serwisowego i/lub wpisem do paszportu technicznego.  | szt. | 65 |  |  |  |  |  |
| Stawka za roboczogodzinę naprawy wraz z wystawieniem raportu serwisowego | godz. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Stawka za roboczogodzinę naprawy noszy elektrycznych VIVERA wraz z wystawieniem raportu serwisowego | godz. | 40 |  |  |  |  |  |
| 5. | Części do sprzętu medycznego firmy Medirol wymienionego powyżej, niezbędne do wykonania naprawy. Zamawiający wymaga oryginalnych części lub za jego zgodą tzw. zamienników o porównywalnej jakości, sprzedawanych po cenach katalogowych Wykonawcy lub w cenach promocyjnych, aktualnych na dzień złożenia zamówienia, nie wyższych od oryginalnych części dostępnych w katalogu producenta. Pozycja aktywna do wyczerpania kwoty wskazanej przez Zamawiającego tj. 40 000 zł netto, 49 200 zł brutto.  | - | - | - |  40 000,00 zł | 23% | 9 200,00 zł | 49 200,00 zł |
| 6. | Stawka za dojazd do-od Oddziału Zamawiającego przy ul. Woronicza 19 w Warszawie/stawka za wysyłkę do-od Wykonawcy. **Odległość w kilometrach: ………….. (podać)**Pozycja aktywna do wyczerpania kwoty wskazanej przez Zamawiającego tj. 10 000 zł netto, 12 300 zł brutto. | zł/zł | - | …./…. | 10 000,00 zł | 23% | 2 300,00 zł | 12 300,00 zł |
| **Razem:** |  | **XX** | **XX** |  |

**Koszt dojazdu do-z oddziału Zamawiającego przy ul. Woronicza 19 w Warszawie podczas trwania Umowy nie może być większy niż z przeliczeniem według stawki za 1 km podany poniżej.**

**Stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązujące od 17 stycznia 2023 r.: dla samochodu osobowego: o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ – 0,89 zł, o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ – 1,15 zł.**

Przegląd obejmuje:
- rejestracja sprzętu i załączonych akcesoriów w elektronicznej bazie danych
- sprawdzenie stanu technicznego, akcesoriów i ewentualne czyszczenie
- przegląd techniczny i ewentualna kalibracja
- badanie bezpieczeństwa elektrycznego
- kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów (jeżeli jest wymagane)
- wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego (uwzględniającego w szczególności wykryte usterki) oraz w razie potrzeby również paszportu technicznego

**W cenie usługi przeglądu technicznego należy uwzględnić koszty przemieszczania się pomiędzy oddziałami Zamawiającego w ramach świadczenia usługi.**

**Czas realizacji: ………… dni** (wpisać)

(Czas realizacji: do 5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

**CZĘŚĆ 5. Przeglądy serwisowe i naprawa sprzętu medycznego firmy Smiths, Zoll**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jedn. wym.** | **Ilość** | **Cena netto jednostki** | **Wartość Netto**(obliczyć: 4 x 5) | **Stawka VAT**% | **Kwota VAT**(obliczyć: 6 x 7) | **Wartość brutto**(obliczyć: 6 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Przegląd serwisowy respiratora ParaPac i RescuPac wraz z wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego. | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| Stawka za roboczogodzinę naprawy wraz z wystawieniem raportu serwisowego | godz. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przegląd serwisowy respiratora BabyPac wrazz wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisemdo paszportu technicznego. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Stawka za roboczogodzinę naprawy wraz z wystawieniem raportu serwisowego | godz. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Przegląd serwisowy defibrylatorów Zoll wraz z wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| Stawka za roboczogodzinę naprawy wraz z wystawieniem raportu serwisowego | godz. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Części do sprzętu medycznego wymienionego powyżej, niezbędne do wykonania naprawy. Zamawiający wymaga oryginalnych części lub za jego zgodą tzw. zamienników o porównywalnej jakości, sprzedawanych po cenach katalogowych Wykonawcy lub w cenach promocyjnych, aktualnych na dzień złożenia zamówienia, nie wyższych od oryginalnych części dostępnych w katalogu producenta. Pozycja aktywna do wyczerpania kwoty wskazanej przez Zamawiającego tj. 10 000 zł netto, 12 300,00 zł brutto | - | - | - | 10 000,00 zł | 23% | 2 300,00 zł | 12 300,00 zł |
| 5. | Stawka za dojazd do-od Oddziału Zamawiającego przy ul. Woronicza 19 w Warszawie/stawka za wysyłkę do-od Wykonawcy. **Odległość w kilometrach: ………….. (podać)**Pozycja aktywna do wyczerpania kwoty wskazanej przez Zamawiającego tj. 3 000 zł netto, 3 690 zł brutto | zł/zł | - | …./…. | 3 000,00 zł | 23% | 690,00 zł | 3 690,00 zł |
| **Razem:** |  | **XX** | **XX** |  |

**Koszt dojazdu do-z oddziału Zamawiającego przy ul. Woronicza 19 w Warszawie podczas trwania Umowy nie może być większy niż z przeliczeniem według stawki za 1 km podany poniżej.**

**Stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązujące od 17 stycznia 2023 r.: dla samochodu osobowego: o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ – 0,89 zł, o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ – 1,15 zł.**

Przegląd obejmuje:
- rejestracja sprzętu i załączonych akcesoriów w elektronicznej bazie danych
- sprawdzenie stanu technicznego, akcesoriów i ewentualne czyszczenie
- przegląd techniczny i ewentualna kalibracja
- badanie bezpieczeństwa elektrycznego (jeżeli jest wymagane)
- kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów (jeżeli jest wymagane)
- wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego (uwzględniającego w szczególności wykryte usterki) oraz w razie potrzeby również paszportu technicznego

**W cenie usługi przeglądu technicznego należy uwzględnić koszty przemieszczania się pomiędzy oddziałami Zamawiającego w ramach świadczenia usługi.**

**Czas realizacji: ………… dni (wpisać)**

(Czas realizacji: do 5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

**CZĘŚĆ 6. Przeglądy serwisowe i naprawa sprzętu medycznego firmy Stryker**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jedn. wym.** | **Ilość** | **Cena netto jednostki** | **Wartość Netto**(obliczyć: 4 x 5) | **Stawka VAT**% | **Kwota VAT**(obliczyć: 6 x 7) | **Wartość brutto**(obliczyć: 6 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Przegląd serwisowy noszy transportowych Stryker typ M wraz z wystawieniem raportu serwisowego i/lub wpisem do paszportu technicznego. Zamawiający wymaga, aby przeglądy i naprawy były realizowane przez serwis autoryzowany przez producenta sprzętu. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Stawka za roboczogodzinę naprawy wraz z wystawieniem raportu serwisowego | godz. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przegląd serwisowy urządzeń do ucisku klatki piersiowej LUCAS wraz z wystawieniem raportu serwisowego i/lub wpisem do paszportu technicznego. Zamawiający wymaga, aby przeglądy i naprawy były realizowane przez serwis autoryzowany przez producenta sprzętu. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| Stawka za roboczogodzinę naprawy wraz z wystawieniem raportu serwisowego | godz. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Przegląd serwisowy defibrylatorów Lifepak 15 wraz z wystawieniem raportu serwisowego i/lub wpisem do paszportu technicznego. Zamawiający wymaga, aby przeglądy i naprawy były realizowane przez serwis autoryzowany przez producenta sprzętu. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| Stawka za roboczogodzinę naprawy wraz z wystawieniem raportu serwisowego | godz. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Części do sprzętu medycznego wymienionego powyżej, niezbędne do wykonania naprawy. Zamawiający wymaga oryginalnych części lub za jego zgodą tzw. zamienników o porównywalnej jakości, sprzedawanych po cenach katalogowych Wykonawcy lub w cenach promocyjnych, aktualnych na dzień złożenia zamówienia, nie wyższych od oryginalnych części dostępnych w katalogu producenta. Pozycja aktywna do wyczerpania kwoty wskazanej przez Zamawiającego tj. tj. 3 000 zł netto, 3 690 zł brutto | - | - | - | 3 000,00 zł | 23% | 690,00 zł | 3 690,00 zł |
| 5. | Stawka za dojazd do-od Oddziału Zamawiającego przy ul. Woronicza 19 w Warszawie/stawka za wysyłkę do-od Wykonawcy. **Odległość w kilometrach: ………….. (podać)**Pozycja aktywna do wyczerpania kwoty wskazanej przez Zamawiającego tj. 3 000 zł netto, 3 690 zł brutto | zł/zł | - | …./…. | 3 000,00 zł | 23% | 690,00 zł | 3 690,00 zł |
| **Razem:** |  | **XX** | **XX** |  |

Wykonawca oświadcza, że spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r o wyrobach medycznych i realizuje przedmiot zamówienia za pomocą przeszkolonych osób, posiadających wymagane prawem kwalifikacje i autoryzacje, zgodnie z wymogami producenta sprzętu medycznego oraz obowiązującymi normami (serwis autoryzowany).

**Koszt dojazdu do-z oddziału Zamawiającego przy ul. Woronicza 19 w Warszawie podczas trwania Umowy nie może być większy niż z przeliczeniem według stawki za 1 km podany poniżej.**

**Stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązujące od 17 stycznia 2023 r.: dla samochodu osobowego: o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ – 0,89 zł, o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ – 1,15 zł.**

Przegląd obejmuje:
- rejestracja sprzętu i załączonych akcesoriów w elektronicznej bazie danych
- sprawdzenie stanu technicznego, akcesoriów i ewentualne czyszczenie
- przegląd techniczny i ewentualna kalibracja
- badanie bezpieczeństwa elektrycznego (jeżeli jest wymagane)
- kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów (jeżeli jest wymagane)
- wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego (uwzględniającego w szczególności wykryte usterki) oraz w razie potrzeby również paszportu technicznego

**W cenie usługi przeglądu technicznego należy uwzględnić koszty przemieszczania się pomiędzy oddziałami Zamawiającego w ramach świadczenia usługi.**

**Czas realizacji: ………… dni (wpisać)**

(Czas realizacji: do 5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

**CZĘŚĆ 7. Przeglądy serwisowe i naprawa reduktorów tlenowych oraz przepływomierzy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jedn. wym.** | **Ilość** | **Cena netto jednostki** | **Wartość Netto**(obliczyć: 4 x 5) | **Stawka VAT**% | **Kwota VAT**(obliczyć: 6 x 7) | **Wartość brutto**(obliczyć: 6 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Przegląd serwisowy reduktorów butlowych, przepływomierzy tlenowych, reduktorów z przepływomierzem (sprzęt firmy Gas Control Equipment wyprodukowany w 2009 r.) wraz z wystawieniem raportu serwisowego i/lub wpisem do paszportu technicznego. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| Stawka za roboczogodzinę naprawy wraz z wystawieniem raportu serwisowego | godz. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2. | Części do sprzętu wymienionego powyżej, niezbędne do wykonania naprawy. Zamawiający wymaga oryginalnych części lub za jego zgodą tzw. zamienników o porównywalnej jakości, sprzedawanych po cenach katalogowych Wykonawcy lub w cenach promocyjnych, aktualnych na dzień złożenia zamówienia, nie wyższych od oryginalnych części dostępnych w katalogu producenta. Pozycja aktywna do wyczerpania kwoty wskazanej przez Zamawiającego tj. 5 000 zł netto, 6 150,00 zł brutto. | - | - | - | 5 000,00 zł | 23% | 1 150,00 zł | 6 150,00 zł |
| 3. | Stawka za dojazd do-od Oddziału Zamawiającego przy ul. Woronicza 19 w Warszawie/stawka za wysyłkę do-od Wykonawcy. **Odległość w kilometrach: ………….. (podać)**Pozycja aktywna do wyczerpania kwoty wskazanej przez Zamawiającego tj. 3 000 zł netto, 3 690 zł brutto | zł/zł | - | …./…. | 3 000,00 zł | 23% | 690,00 zł | 3 690,00 zł |
| **Razem:** |  | **XX** | **XX** |  |

**Koszt dojazdu do-z oddziału Zamawiającego przy ul. Woronicza 19 w Warszawie podczas trwania Umowy nie może być większy niż z przeliczeniem według stawki za 1 km podany poniżej.**

**Stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązujące od 17 stycznia 2023 r.: dla samochodu osobowego: o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ – 0,89 zł, o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ – 1,15 zł.**

Przegląd obejmuje:
- rejestracja sprzętu i załączonych akcesoriów w elektronicznej bazie danych
- sprawdzenie stanu technicznego, akcesoriów i ewentualne czyszczenie
- przegląd techniczny i ewentualna kalibracja
- badanie bezpieczeństwa elektrycznego (jeżeli jest wymagane)
- kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów (jeżeli jest wymagane)
- wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego (uwzględniającego w szczególności wykryte usterki) oraz w razie potrzeby również paszportu technicznego

**W cenie usługi przeglądu technicznego należy uwzględnić koszty przemieszczania się pomiędzy oddziałami Zamawiającego w ramach świadczenia usługi.**

**Czas realizacji: ………… dni** (wpisać)

(Czas realizacji: do 5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

**CZĘŚĆ 8. Przeglądy serwisowe i naprawa respiratorów Weinmann**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jedn. wym.** | **Ilość** | **Cena netto jednostki** | **Wartość Netto**(obliczyć: 4 x 5) | **Stawka VAT**% | **Kwota VAT**(obliczyć: 6 x 7) | **Wartość brutto**(obliczyć: 6 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Przeglądy serwisowe respirator WEINMANN Standard A wraz wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| Stawka za roboczogodzinę naprawy wraz z wystawieniem raportu serwisowego | godz. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Części do sprzętu wymienionego powyżej, niezbędne do wykonania naprawy. Zamawiający wymaga oryginalnych części lub za jego zgodą tzw. zamienników o porównywalnej jakości, sprzedawanych po cenach katalogowych Wykonawcy lub w cenach promocyjnych, aktualnych na dzień złożenia zamówienia, nie wyższych od oryginalnych części dostępnych w katalogu producenta. Pozycja aktywna do wyczerpania kwoty wskazanej przez Zamawiającego tj. 5 000 zł netto, 6 150 zł brutto. | - | - | - | 5 000,00 zł | 23% | 1150,00 zł | 6 150,00 zł |
| 3. | Stawka za dojazd do-od Oddziału Zamawiającego przy ul. Woronicza 19 w Warszawie/stawka za wysyłkę do-od Wykonawcy. **Odległość w kilometrach: ………….. (podać)**Pozycja aktywna do wyczerpania kwoty wskazanej przez Zamawiającego tj. 3 000 zł netto, 3 690 zł brutto | zł/zł | - | …./…. | 3 000,00 zł | 23% | 690,00 zł | 3 690,00 zł |
| **Razem:** |  | **XX** | **XX** |  |

**Koszt dojazdu do-z oddziału Zamawiającego przy ul. Woronicza 19 w Warszawie podczas trwania Umowy nie może być większy niż z przeliczeniem według stawki za 1 km podany poniżej.**

**Stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązujące od 17 stycznia 2023 r.: dla samochodu osobowego: o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ – 0,89 zł, o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ – 1,15 zł.**

Przegląd obejmuje:
- rejestracja sprzętu i załączonych akcesoriów w elektronicznej bazie danych
- sprawdzenie stanu technicznego, akcesoriów i ewentualne czyszczenie
- przegląd techniczny i ewentualna kalibracja
- badanie bezpieczeństwa elektrycznego (jeżeli jest wymagane)
- kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów (jeżeli jest wymagane)
- wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego (uwzględniającego w szczególności wykryte usterki) oraz w razie potrzeby również paszportu technicznego

**W cenie usługi przeglądu technicznego należy uwzględnić koszty przemieszczania się pomiędzy oddziałami Zamawiającego w ramach świadczenia usługi.**

**Czas realizacji: ………… dni** (wpisać)

(Czas realizacji: do 5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

**CZĘŚĆ 9. Przeglądy serwisowe i naprawa ssaków elektrycznych Boscarol**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jedn. wym.** | **Ilość** | **Cena netto jednostki** | **Wartość Netto**(obliczyć: 4 x 5) | **Stawka VAT**% | **Kwota VAT**(obliczyć: 6 x 7) | **Wartość brutto**(obliczyć: 6 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Przegląd serwisowy przenośnego ssaka elektrycznego OB1000 i OB2012 wraz z wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| Stawka za roboczogodzinę naprawy wraz z wystawieniem raportu serwisowego | godz. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Części do sprzętu wymienionego powyżej, niezbędne do wykonania naprawy. Zamawiający wymaga oryginalnych części lub za jego zgodą tzw. zamienników o porównywalnej jakości, sprzedawanych po cenach katalogowych Wykonawcy lub w cenach promocyjnych, aktualnych na dzień złożenia zamówienia, nie wyższych od oryginalnych części dostępnych w katalogu producenta. Pozycja aktywna do wyczerpania kwoty wskazanej przez Zamawiającego tj. 5 000 zł netto, 6 150,00 zł brutto. | - | - | - | 5 000,00 zł | 23% | 1 150,00 zł | 6 150,00 zł |
| 3. | Stawka za dojazd do-od Oddziału Zamawiającego przy ul. Woronicza 19 w Warszawie/stawka za wysyłkę do-od Wykonawcy. **Odległość w kilometrach: ………….. (podać)**Pozycja aktywna do wyczerpania kwoty wskazanej przez Zamawiającego tj. 3 000 zł netto, 3 690 zł brutto | zł/zł | - | …./…. | 3 000,00 zł | 23% | 690,00 zł | 3 690,00 zł |
| **Razem:** |  | **XX** | **XX** |  |

**Koszt dojazdu do-z oddziału Zamawiającego przy ul. Woronicza 19 w Warszawie podczas trwania Umowy nie może być większy niż z przeliczeniem według stawki za 1 km podany poniżej.**

**Stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązujące od 17 stycznia 2023 r.: dla samochodu osobowego: o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ – 0,89 zł, o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ – 1,15 zł.**

Przegląd obejmuje:
- rejestracja sprzętu i załączonych akcesoriów w elektronicznej bazie danych
- sprawdzenie stanu technicznego, akcesoriów i ewentualne czyszczenie
- przegląd techniczny i ewentualna kalibracja
- badanie bezpieczeństwa elektrycznego (jeżeli jest wymagane)
- kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów (jeżeli jest wymagane)
- wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego (uwzględniającego w szczególności wykryte usterki) oraz w razie potrzeby również paszportu technicznego

**W cenie usługi przeglądu technicznego należy uwzględnić koszty przemieszczania się pomiędzy oddziałami Zamawiającego w ramach świadczenia usługi.**

**Czas realizacji: ………… dni** (wpisać)

(Czas realizacji: do 5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

**CZĘŚĆ 10. Przeglądy serwisowe i naprawa ssaków elektrycznych 3A Health Care**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jedn. wym.** | **Ilość** | **Cena netto jednostki** | **Wartość Netto**(obliczyć: 4 x 5) | **Stawka VAT**% | **Kwota VAT**(obliczyć: 6 x 7) | **Wartość brutto**(obliczyć: 6 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Przegląd serwisowy przenośnego ssaka elektrycznego MINIASPEED BATTERY EVO PLUS wraz z wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego | szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| Stawka za roboczogodzinę naprawy wraz z wystawieniem raportu serwisowego | godz. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2. | Części do sprzętu wymienionego powyżej, niezbędne do wykonania naprawy. Zamawiający wymaga oryginalnych części lub za jego zgodą tzw. zamienników o porównywalnej jakości, sprzedawanych po cenach katalogowych Wykonawcy lub w cenach promocyjnych, aktualnych na dzień złożenia zamówienia, nie wyższych od oryginalnych części dostępnych w katalogu producenta. Pozycja aktywna do wyczerpania kwoty wskazanej przez Zamawiającego tj. 5 000 zł netto, 6 150,00 zł brutto. | - | - | - | 5 000,00 zł | 23% | 1 150,00 zł | 6 150,00 zł |
| 3. | Stawka za dojazd do-od Oddziału Zamawiającego przy ul. Woronicza 19 w Warszawie/stawka za wysyłkę do-od Wykonawcy. **Odległość w kilometrach: ………….. (podać)**Pozycja aktywna do wyczerpania kwoty wskazanej przez Zamawiającego tj. 3 000 zł netto, 3 690 zł brutto | zł/zł | - | …./…. | 3 000,00 zł | 23% | 690,00 zł | 3 690,00 zł |
| **Razem:** |  | **XX** | **XX** |  |

**Koszt dojazdu do-z oddziału Zamawiającego przy ul. Woronicza 19 w Warszawie podczas trwania Umowy nie może być większy niż z przeliczeniem według stawki za 1 km podany poniżej.**

**Stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązujące od 17 stycznia 2023 r.: dla samochodu osobowego: o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ – 0,89 zł, o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ – 1,15 zł.**

Przegląd obejmuje:
- rejestracja sprzętu i załączonych akcesoriów w elektronicznej bazie danych
- sprawdzenie stanu technicznego, akcesoriów i ewentualne czyszczenie
- przegląd techniczny i ewentualna kalibracja
- badanie bezpieczeństwa elektrycznego (jeżeli jest wymagane)
- kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów (jeżeli jest wymagane)
- wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego (uwzględniającego w szczególności wykryte usterki) oraz w razie potrzeby również paszportu technicznego

**W cenie usługi przeglądu technicznego należy uwzględnić koszty przemieszczania się pomiędzy oddziałami Zamawiającego w ramach świadczenia usługi.**

**Czas realizacji: ………… dni** (wpisać)

(Czas realizacji: do 5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

**CZĘŚĆ 11. Przeglądy serwisowe i naprawa urządzeń Corpuls**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jedn. wym.** | **Ilość** | **Cena netto jednostki** | **Wartość Netto**(obliczyć: 4 x 5) | **Stawka VAT**% | **Kwota VAT**(obliczyć: 6 x 7) | **Wartość brutto**(obliczyć: 6 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Przeglądy serwisowe defibrylatora Corpuls C3 wraz wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego | szt. | 75 |  |  |  |  |  |
| Stawka za roboczogodzinę naprawy wraz z wystawieniem raportu serwisowego | godz. | 60 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przeglądy serwisowe urządzenia do kompresji klatki piersiowej Corpuls CPR wraz wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| Stawka za roboczogodzinę naprawy wraz z wystawieniem raportu serwisowego | godz. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3. | Części do sprzętu medycznego wymienionego powyżej, niezbędne do wykonania naprawy. Zamawiający wymaga oryginalnych części lub za jego zgodą tzw. zamienników o porównywalnej jakości, sprzedawanych po cenach katalogowych Wykonawcy lub w cenach promocyjnych, aktualnych na dzień złożenia zamówienia, nie wyższych od oryginalnych części dostępnych w katalogu producenta. Pozycja aktywna do wyczerpania kwoty wskazanej przez Zamawiającego tj. 50 000 zł netto, 61 500 zł brutto. | - | - | - |  50 000,00 zł | 23% | 11 500,00 zł | 61 500,00 zł |
| 4. | Stawka za dojazd do-od Oddziału Zamawiającego przy ul. Woronicza 19 w Warszawie/stawka za wysyłkę do-od Wykonawcy. **Odległość w kilometrach: ………….. (podać)**Pozycja aktywna do wyczerpania kwoty wskazanej przez Zamawiającego tj. 10 000 zł netto, 12 300 zł brutto. | zł/zł | - | …./…. | 10 000,00 zł | 23% | 2 300,00 zł | 12 300,00 zł |
| **Razem:** |  | **XX** | **XX** |  |

**Koszt dojazdu do-z oddziału Zamawiającego przy ul. Woronicza 19 w Warszawie podczas trwania Umowy nie może być większy niż z przeliczeniem według stawki za 1 km podany poniżej.**

**Stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązujące od 17 stycznia 2023 r.: dla samochodu osobowego: o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ – 0,89 zł, o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ – 1,15 zł.**

Przegląd obejmuje:
- rejestracja sprzętu i załączonych akcesoriów w elektronicznej bazie danych
- sprawdzenie stanu technicznego, akcesoriów i ewentualne czyszczenie
- przegląd techniczny i ewentualna kalibracja
- badanie bezpieczeństwa elektrycznego (jeżeli jest wymagane)
- kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów (jeżeli jest wymagane)
- wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego (uwzględniającego w szczególności wykryte usterki) oraz w razie potrzeby również paszportu technicznego

**W cenie usługi przeglądu technicznego należy uwzględnić koszty przemieszczania się pomiędzy oddziałami Zamawiającego w ramach świadczenia usługi.**

**Czas realizacji: ………… dni (wpisać)**

(Czas realizacji: do 5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

**CZĘŚĆ 12. Przeglądy serwisowe i naprawa drobnego sprzętu medycznego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jedn. wym.** | **Ilość** | **Cena netto jednostki** | **Wartość Netto**(obliczyć: 4 x 5) | **Stawka VAT**% | **Kwota VAT**(obliczyć: 6 x 7) | **Wartość brutto**(obliczyć: 6 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Przegląd serwisowy kapnometrów Emma wrazz wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| Stawka za roboczogodzinę naprawy wraz z wystawieniem raportu serwisowego | godz. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przegląd serwisowy pulsoksymetrów Nonin wraz z wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego | szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| Stawka za roboczogodzinę naprawy wraz z wystawieniem raportu serwisowego | godz. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Przegląd serwisowy pulsoksymetrów Edan H100 wraz z wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| Stawka za roboczogodzinę naprawy wraz z wystawieniem raportu serwisowego | godz. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Części do sprzętu medycznego wymienionego powyżej, niezbędne do wykonania naprawy. Zamawiający wymaga oryginalnych części lub za jego zgodą tzw. zamienników o porównywalnej jakości, sprzedawanych po cenach katalogowych Wykonawcy lub w cenach promocyjnych, aktualnych na dzień złożenia zamówienia, nie wyższych od oryginalnych części dostępnych w katalogu producenta. Pozycja aktywna do wyczerpania kwoty wskazanej przez Zamawiającego tj. 1 000 zł netto, 1 230,00 zł brutto | - | - | - | 1 000,00 zł | 23% | 230,00 zł | 1 230,00 zł |
| 5. | Stawka za dojazd do-od Oddziału Zamawiającego przy ul. Woronicza 19 w Warszawie/stawka za wysyłkę do-od Wykonawcy. **Odległość w kilometrach: ………….. (podać)**Pozycja aktywna do wyczerpania kwoty wskazanej przez Zamawiającego tj. 3 000 zł netto, 3 690 zł brutto | zł/zł | - | …./…. | 3 000,00 zł | 23% | 690,00 zł | 3 690,00 zł |
| **Razem:** |  | **XX** | **XX** |  |

**Koszt dojazdu do-z oddziału Zamawiającego przy ul. Woronicza 19 w Warszawie podczas trwania Umowy nie może być większy niż z przeliczeniem według stawki za 1 km podany poniżej.**

**Stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązujące od 17 stycznia 2023 r.: dla samochodu osobowego: o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ – 0,89 zł, o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ – 1,15 zł.**

Przegląd obejmuje:
- rejestracja sprzętu i załączonych akcesoriów w elektronicznej bazie danych
- sprawdzenie stanu technicznego, akcesoriów i ewentualne czyszczenie
- przegląd techniczny i ewentualna kalibracja
- badanie bezpieczeństwa elektrycznego (jeżeli jest wymagane)
- kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów (jeżeli jest wymagane)
- wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego (uwzględniającego w szczególności wykryte usterki) oraz w razie potrzeby również paszportu technicznego

**W cenie usługi przeglądu technicznego należy uwzględnić koszty przemieszczania się pomiędzy oddziałami Zamawiającego w ramach świadczenia usługi.**

**Czas realizacji: ………… dni (wpisać)**

(Czas realizacji: do 5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

**CZĘŚĆ 13. Przeglądy serwisowe i naprawa detektorów CO firmy Dräger**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jedn. wym.** | **Ilość** | **Cena netto jednostki** | **Wartość Netto**(obliczyć: 4 x 5) | **Stawka VAT**% | **Kwota VAT**(obliczyć: 6 x 7) | **Wartość brutto**(obliczyć: 6 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Przegląd serwisowy, kalibracja detektora CO Dräger PAC5500/6500 CO wraz z wystawieniem raportu serwisowego i/lub wpisem do paszportu technicznego. | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| Stawka za roboczogodzinę naprawy wraz z wystawieniem raportu serwisowego | godz. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2. | Części do sprzętu wymienionego powyżej, niezbędne do wykonania naprawy. Zamawiający wymaga oryginalnych części lub za jego zgodą tzw. zamienników o porównywalnej jakości, sprzedawanych po cenach katalogowych Wykonawcy lub w cenach promocyjnych, aktualnych na dzień złożenia zamówienia, nie wyższych od oryginalnych części dostępnych w katalogu producenta. Pozycja aktywna do wyczerpania kwoty wskazanej przez Zamawiającego tj. 5 000 zł netto, 6 150,00 zł brutto. | - | - | - | 5 000,00 zł | 23% | 1 150,00 zł | 6 150,00 zł |
| 3. | Stawka za dojazd do-od Oddziału Zamawiającego przy ul. Woronicza 19 w Warszawie/stawka za wysyłkę do-od Wykonawcy. **Odległość w kilometrach: ………….. (podać)**Pozycja aktywna do wyczerpania kwoty wskazanej przez Zamawiającego tj. 1 000 zł netto, 1 230 zł brutto | zł/zł | - | …./…. | 1 000,00 zł | 23% | 230,00 zł | 1 230,00 zł |
| **Razem:** |  | **XX** | **XX** |  |

**Koszt dojazdu do-z oddziału Zamawiającego przy ul. Woronicza 19 w Warszawie podczas trwania Umowy nie może być większy niż z przeliczeniem według stawki za 1 km podany poniżej.**

**Stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązujące od 17 stycznia 2023 r.: dla samochodu osobowego: o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ – 0,89 zł, o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ – 1,15 zł.**

Przegląd obejmuje:
- rejestracja sprzętu i załączonych akcesoriów w elektronicznej bazie danych
- sprawdzenie stanu technicznego, akcesoriów i ewentualne czyszczenie
- przegląd techniczny i ewentualna kalibracja
- badanie bezpieczeństwa elektrycznego (jeżeli jest wymagane)
- kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów (jeżeli jest wymagane)
- wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego (uwzględniającego w szczególności wykryte usterki) oraz w razie potrzeby również paszportu technicznego

**W cenie usługi przeglądu technicznego należy uwzględnić koszty przemieszczania się pomiędzy oddziałami Zamawiającego w ramach świadczenia usługi.**

**Czas realizacji: ………… dni** (wpisać)

(Czas realizacji: do 5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).