|  | Warszawa stycznia 2021 r. |
| --- | --- |
| KOMENDANT GŁÓWNY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ |  |

| BF-IV-2370/ 24 - /20 | do uczestników postępowania |
| --- | --- |
| Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pomieszczeń w obiektach KG PSP”, nr sprawy: BF-IV-2370/24/20. W sprawie nr BF-IV-2370/24/2020 dotyczącej realizacji zadania pn.: „Remont pomieszczeń w obiektach KG PSP”, w dniu 11 stycznia 2021 roku odbyło się spotkanie (wizja lokalna) z Wykonawcami. W trakcie spotkania Wykonawcy mogli zadać Zamawiającemu pytania. W poniższej tabeli przedstawiono pytania zadane podczas wizji lokalnej i udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi. Lp.; Pytanie Wykonawcy; Odpowiedź na pytanie Wykonawcy. 1; Czy istnieje możliwość posadowienia baraku/konteneru socjalnego na terenie KG PSP na czas realizacji umowy?; Tak, istnieje możliwość posadowienia baraku/konteneru socjalnego na terenie KG PSP na czas realizacji umowy.. 2; Czy istnieje możliwość posadowienia toalety przenośnej na terenie KG PSP na czas realizacji umowy?; Tak, istnieje możliwość posadowienia toalety przenośnej na terenie KG PSP na czas realizacji umowy.. 3; Czy istnieje możliwość wyrobienia przepustki na czas trwania umowy dla pojazdów wjeżdżających na teren KG PSP niezbędnych do realizacji umowy?; Tak, istnieje możliwość wyrobienia przepustki na czas trwania umowy dla pojazdów wjeżdżających na teren KG PSP niezbędnych do realizacji umowy zgodnie z opz.. 4; Czy wszystkie drzwi przewidziane do dostawy i montażu powinny być wyposażone w klamki, rozety i wkładki drzwiowe typu yale?; Tak, wszystkie wymienione drzwi w przedmiarach należy wycenić z wyposażeniem w rozety i wkładki drzwiowe typu yale zgodnie z: - opracowaniem „Remont korytarza I piętra w budynku nr 3 KG PSP”, - opracowaniem „Roboty remontowe wybranych pomieszczeń w obiektach KG PSP”.. 5; Czy będzie możliwość wydzielenia miejsca na kontenera na odpady budowalne?; Tak, będzie taka możliwość. Planowane są po jednym miejscu dla każdego z budynku.. 6; Czy wszystkie drzwi przewidziane do dostawy i montażu mają różne szerokości ościeżnic?; Tak, zostały one pogrupowane w przedmiarach według szerokości ościeżnic.. Opublikowane wyjaśnienia są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania. |