Kraków, dnia 29.09.2023 r.

ZZP-271-39-36/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy – nr ZP- 36/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 29.09.2023 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego.

Pytanie nr 1

Dotyczy – pozycji nr 60/KOZ.1 Kozetka lekarska

Czy Zamawiający dopuści kozetkę o konstrukcji i podstawie wykonanej ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kozetkę o konstrukcji i podstawie wykonanej ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z opisem SWZ.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Marta Byrgiel

…………………………..    									(w imieniu Zamawiającego)