Załącznik nr 2a

do umowy

z dnia

WARUNKI TRANPORTU KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW

| Rodzaj transportowanego składnika | Temperatura transportu | Dodatkowe wymagania |
| --- | --- | --- |
| KPK – Krew Pełna Konserwowana KKCz – Koncentrat Krwinek Czerwonych | 2 – 10 oC Temperaturę należy sprawdzać zwalidowanym termometrem | Transportować w warunkach poddanych walidacji, w transportowej lodówce zasilanej prądem albo w kontenerze z izolacją wypełnionymi wkładami chłodzącymi |
| KKP – Koncentrat Krwinek Płytkowych | 20-24 oC Temperaturę należy sprawdzać zwalidowanym termometrem | Transportować w warunkach poddanych walidacji, w pojemniku z izolacją |
| FFP – Osocze Świeżo Mrożone (Krioprecypitat) | W stanie zamrożenia, w temperaturze co najmniej -18oC Temperaturę należy sprawdzać zwalidowanym termometrem | Transportować w warunkach poddanych walidacji, w transportowej zamrażarce zasilanej prądem albo w kontenerze z izolacją wypełnionym suchym lodem |
| Czynniki krzepnięcia | 2 – 10 oC Temperaturę należy sprawdzać zwalidowanym termometrem | Transportować w warunkach poddanych walidacji, w transportowej lodówce zasilanej prądem albo w kontenerze z izolacją wypełnionymi wkładami chłodzącymi |

PROTOKÓŁ KONTROLI TEMPERATURY TRANPORTU

| Nazwa i adres Centrum wydającego krew i jej składniki |  |
| --- | --- |
| Nazwa, numer składnika krwi |  |
| Dzień i data wydania |  |
| Temperatura odczytana po 5 minutach od chwili umieszczenia krwi lub jej składników w pojemniku transportowym |  |
| Opis urządzenia transportowego, ilość i rodzaj wkładów chłodzących wraz z numerem termometru |  |
| Data, podpis i pieczątka osoby wydającej krew i jej składniki |  |
| Imię i nazwisko kierowcy oraz rodzaj środka transportowego |  |
| Nazwa i adres szpitala – odbiorcy |  |
| Dzień i data dostarczenia składnika krwi |  |
| Temperatura odczytana w pojemniku transportowym w chwili dostarczenia krwi lub jej składników |  |
| Data, podpis i pieczątka osoby dokonującej odbioru krwi i jej składniki |  |