|  | # URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE |
| --- | --- |
|  | tel. (071) 319 13 05 Rynek 34 fax (071) 319 13 03 56-100 Wołów e-mail: sekretariat@wolow.pl www.wolow.pl |

WZP.271.9.2023 							       Wołów, dn. 27.04.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w Lubiążu”

1. Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1
Proszę o wskazanie pozycji kosztorysowej, która odpowiada za wykonanie obudowy pionów W5.

Odpowiedź nr 1

Brak w przedmiarze. Stanowi on element pomocniczy do rozpatrywania łącznie z dokumentacją. Należy uwzględnić obudowę pionów w wycenie.

Pytanie nr 2
Proszę o wyjaśnienie kwestii ocieplenie stropu w przekroju P2. ( wełna + klej + siatką o gramaturze 500 ? czy wełna z wbudowaną siatką - proszę o podanie przykładowego producenta )

Odpowiedź nr 2

Zgodnie z projektem. Wełna bez wbudowanej siatki, osłonięta dodatkową siatką z włókna szklanego o gramaturze 500g/m2.

Pytanie nr 3
Proszę o udostępnienie rodzaju oraz ilości dobranych izokorbów - daszek nad wejściem .

Odpowiedź nr 3

Np. Isokorb T typ K-M3-V1-H180 3 szt. lub inny o parametrach równoważnych z podanym.

Pytanie nr 4
Proszę o potwierdzenie, iż zakres wykonania okładzin ściennych z płytek ceramicznych , który obowiązuje Wykonawcę jest zgodny z udostępnionym przedmiarem.

Odpowiedź nr 4

Okładziny ścienne z płytek zgodnie z projektem. Przedmiar ma charakter pomocniczy do rozpatrywania zgodnie z dokumentacją.

Pytanie nr 5
Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób mają zostać zamontowane 2L 19/120 na ściankach działowych gr. 12 cm

Odpowiedź nr 5

Dla ścian działowych należy stosować systemowe nadproża dobrane do szerokości otworu. Ściany działowe nie są konstrukcją nośną dlatego nie zostały pokazane na rysunkach.

Pytanie nr 6
Proszę o wskazanie pozycji kosztorysowej odpowiadającej za miejscową zabudowę rur wentylacyjnych na piętrach ( oprócz parteru ).

Odpowiedź nr 6

Brak. Należy doliczyć do wyceny.

Pytanie nr 7
Proszę o informację czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie zabudowę z płyt g-k stelaży WC oraz umywalkowych.

Odpowiedź nr 7

Tak. Należy uwzględnić w wycenie.

Pytanie nr 8
W rysunkach szczegółów można zauważyć obwodową izolację posadzki z wełny mineralnej. Czy Wykonawca ma ją uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź nr 8

Tak. Należy uwzględnić w wycenie.

Pytanie nr 9
Stolarka drzwiowa - RAL 7016 antracytowy (RAL 7024 niedostępny), wewnątrz biały . Czy zamawiający wyraża zgodę na takie kolory.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10
Kto dostarcza zbiornik gazu wraz z armaturą i ponosi koszty odbioru  przez UDT? W kosztorysie jest pozycja "montaż zbiornika gazu".

Odpowiedź nr 10

Wykonawca dostarcza zbiornik gazu wraz z armaturą i ponosi koszty odbioru  przez UDT.

2. Zamawiający informuje o zmianie w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 09.05.2023 r. oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) w następujący sposób:

2.1  treść Rozdziału XII SWZ - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, brzmi:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/wolow w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia 04.05.2023 r. do godz. 9:00.

Oferty zostaną otwarte dnia:  04.05.2023 r.,  o godz. 9:10.

treść Rozdziału XII SWZ- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, otrzymuje brzmienie:

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/wolow w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia 09.05.2023 r. do godz. 9:00.

Oferty zostaną otwarte dnia: 09.05.2023 r.,  o godz. 9:10.

2.2 treść Rozdziału X SWZ -  Termin związania ofertą pkt. 2, brzmi:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,                    tj. do dnia 02.06.2023 r.

treść Rozdziału X SWZ -  Termin związania ofertą pkt  2, otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
tj. do dnia 07.06.2023 r.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Sprawę prowadzi: Aleksandra Kozak tel. 71 319 13 54

Sporządził: Anna Mykowska, Tel 71 319 13 44