## Arkusz1
Załącznik nr 3C do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)
Oznaczenie zamówienia: 69/2022/TW/KP
FORMULARZ CENOWY - DLA CZĘŚCI C
LP. | NAZWA | INDEKS | JEDN. | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO /ZŁ/ | WARTOŚĆ NETTO /ZŁ/ | STAWKA VAT /%/ | WARTOŚĆ BRUTTO /ZŁ/
1 | KOSTKA DO TABLICZEK ORIENTACYJNYCH Z POZ. 37 DUŻA - HYDRANT | 314-ROZNE-0803 | SZT. | 300 |  | 0 |  | 0
2 | KOSTKA DO TABLICZEK ORIENTACYJNYCH Z POZ. 37 MAŁA - HYDRANT | 314-ROZNE-0804 | SZT. | 300 |  | 0 |  | 0
3 | KOSTKA DO TABLICZEK ORIENTACYJNYCH Z POZ. 38-39 MAŁA - ZASUWA | 314-ROZNE-0811 | SZT. | 1000 |  | 0 |  | 0
4 | KOSTKA DO TABLICZEK ORIENTACYJNYCH Z POZ. 38-39 DUŻA - ZASUWA | 314-ROZNE-0812 | SZT. | 1000 |  | 0 |  | 0
5 | ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY DO RUR STALOWYCH, ŻELIWNYCH, PE, PVC Z FUNKCJĄ ZABEZPIECZENIA PRZED PRZESUNIĘCIEM Ø 100 (ZAKRES 104-132) | 313-KSZTALTK-0439 | SZT. | 10 |  | 0 |  | 0
6 | ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY DO RUR STALOWYCH, ŻELIWNYCH, PE, PVC Z FUNKCJĄ ZABEZPIECZENIA PRZED PRZESUNIĘCIEM Ø 125 (ZAKRES 131-160) | 313-KSZTALTK-0441 | SZT. | 5 |  | 0 |  | 0
7 | ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY DO RUR STALOWYCH, ŻELIWNYCH, PE, PVC Z FUNKCJĄ ZABEZPIECZENIA PRZED PRZESUNIĘCIEM Ø 150 (ZAKRES 155-192) | 313-KSZTALTK-0440 | SZT. | 5 |  | 0 |  | 0
8 | ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY DO RUR STALOWYCH, ŻELIWNYCH, PE, PVC Z FUNKCJĄ ZABEZPIECZENIA PRZED PRZESUNIĘCIEM Ø 200 (ZAKRES 198-230) | 313-KSZTALTK-0444 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
9 | ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY DO RUR STALOWYCH, ŻELIWNYCH, PE, PVC Z FUNKCJĄ ZABEZPIECZENIA PRZED PRZESUNIĘCIEM Ø 300 (ZAKRES 313-356) | 313-KSZTALTK-0442 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
10 | ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY DO RUR STALOWYCH, ŻELIWNYCH, PE, PVC Z FUNKCJĄ ZABEZPIECZENIA PRZED PRZESUNIĘCIEM Ø 50 (ZAKRES 56-71) | 313-KSZTALTK-0445 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
11 | ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY DO RUR STALOWYCH, ŻELIWNYCH, PE, PVC Z FUNKCJĄ ZABEZPIECZENIA PRZED PRZESUNIĘCIEM Ø 80 (ZAKRES 85-105) | 313-KSZTALTK-0443 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
12 | ŁĄCZNIK RUROWO-RUROWY WIELOZAKRESOWY ZABEZPIECZONY PRZED PRZESUNIĘCIEM DO RUR STALOWYCH, ŻELIWNYCH, PE, PVC, DN 100 (ZAKRES 104-132) | 313-KSZTALTK-0475 | SZT. | 10 |  | 0 |  | 0
13 | ŁĄCZNIK RUROWO-RUROWY WIELOZAKRESOWY ZABEZPIECZONY PRZED PRZESUNIĘCIEM DO RUR STALOWYCH, ŻELIWNYCH, PE, PVC, DN 150 (ZAKRES 155-192) | 313-KSZTALTK-0526 | SZT. | 4 |  | 0 |  | 0
14 | ŁĄCZNIK RUROWO-RUROWY WIELOZAKRESOWY ZABEZPIECZONY PRZED PRZESUNIĘCIEM DO RUR STALOWYCH, ŻELIWNYCH, PE, PVC, DN 200 (ZAKRES 198-230) | 313-KSZTALTK-0527 | SZT. | 4 |  | 0 |  | 0
15 | ŁĄCZNIK RUROWO-RUROWY WIELOZAKRESOWY ZABEZPIECZONY PRZED PRZESUNIĘCIEM DO RUR STALOWYCH, ŻELIWNYCH, PE, PVC, DN 300 (ZAKRES 313-356) | 313-KSZTALTK-0528 | SZT. | 2 |  | 0 |  | 0
16 | ŁĄCZNIK RUROWO-RUROWY WIELOZAKRESOWY ZABEZPIECZONY PRZED PRZESUNIĘCIEM DO RUR STALOWYCH, ŻELIWNYCH, PE, PVC, DN 80 (ZAKRES 85-105) | 313-KSZTALTK-0474 | SZT. | 4 |  | 0 |  | 0
17 | NASADA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM 25 PN G1 | 314-ROZNE-1047 | SZT. | 5 |  | 0 |  | 0
18 | NASADA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM Ø 100 P.POŻ. | 314-RÓZNE-0950 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
19 | NASADA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM Ø 52 P.POŻ. | 314-ROZNE-0189 | SZT. | 10 |  | 0 |  | 0
20 | NASADA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM Ø 75 P.POŻ. | 314-ROZNE-3514 | SZT. | 5 |  | 0 |  | 0
21 | NASADA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM 25 Z G1 | 314-ROZNE-1048 | SZT. | 10 |  | 0 |  | 0
22 | NASADA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM Ø 100 P.POŻ. | 314-ROZNE-0951 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
23 | NASADA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM Ø 75 P.POŻ. | 314-ROZNE-0110 | SZT. | 5 |  | 0 |  | 0
24 | POKRYWA NASADY - ZAŚLEPKA HYDRANTOWA Ø 75, Z TWORZYWA | 314-ROZNE-0112 | SZT. | 5 |  | 0 |  | 0
25 | POKRYWA SKRZYNKI ZASUWOWEJ DUŻEJ, ŻELIWO SZARE | 313-ZELIWO-0114 | SZT. | 10 |  | 0 |  | 0
26 | PRĄDNICA DO WĘŻA P-POŻ. DN 75 | 314-ROZNE-7162 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
27 | PRZEPUSTNICA CENTRYCZNA MIĘDZYKOŁNIERZOWA TYP TCB-16, DN 100 | 314-ROZNE-2232 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
28 | PRZEPUSTNICA CENTRYCZNA TCB DN 150 | 314-ROZNE-2233 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
29 | PRZEPUSTNICA TYP TCB DN 200 | 313-KSZTALTK-0589 | SZT. | 6 |  | 0 |  | 0
30 | REDUKCJA DO WĘŻY 110X75 ALUMINIOWA | 314-ROZNE-0093 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
31 | REDUKCJA DO WĘŻY P.POŻ. 75X50 ALUMINIOWA | 314-ROZNE-1684 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
32 | STOJAK HYDRANTOWY DO HYDRANTÓW PODZIEMNYCH DN 80 Z WODOMIERZEM DN 50, PRZEPŁYW NOMIN. 15M3/H, JEDNO WYJŚCIE NASADĄ DN 75, PN 10 | 313-ZELIWO-0066 | SZT. | 2 |  | 0 |  | 0
33 | STOJAK HYDRANTOWY DO HYDRANTÓW PODZIEMNYCH DN 80 Z WODOMIERZEM DN 65, PRZEPŁYW NOMIN. 25M3/H, JEDNO WYJŚCIE NASADĄ DN 75, PN 10, | 313-ZELIWO-0067 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
34 | STOJAK HYDRANTOWY DO HYDRANTÓW PODZIEMNYCH DN80 Z PODEJŚCIEM DO WODOMIERZA DN32 | 313-KSZTALTK-0512 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
35 | STOJAK HYDRANTOWY DO HYDRANTÓW PODZIEMNYCH DN80 Z PODEJŚCIEM DO WODOMIERZA DN40 | 313-KSZTALTK-0513 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
36 | STOJAK HYDRANTOWY Ø 75 | 313-ZELIWO-0001 | SZT. | 2 |  | 0 |  | 0
37 | TABLICZKA ORIENTACYJNA Z KOMPLETEM WCISKANYCH KOSTEK – HYDRANT | 314-ROZNE-0805 | SZT. | 50 |  | 0 |  | 0
38 | TABLICZKA ORIENTACYJNA Z KOMPLETEM WCISKANYCH KOSTEK – ZASUWA | 314-ROZNE-0807 | SZT. | 100 |  | 0 |  | 0
39 | TABLICZKA ORIENTACYJNA Z KOMPLETEM WCISKANYCH KOSTEK - ZASUWA DOMOWA | 314-ROZNE-0808 | SZT. | 150 |  | 0 |  | 0
40 | TAŚMA ALUMINIOWA ZBROJONA 100mmx50m | 313-KSZTALTK-0502 | SZT. | 2 |  | 0 |  | 0
41 | TAŚMA NIEBIESKA Z WKŁADKĄ METALOWĄ 100 M SZER. 20 C. | 314-ROZNE-1395 | SZT. | 70 |  | 0 |  | 0
42 | TAŚMA OSTRZEGAWCZA BIAŁO–CZERWONA 100 M SZER.10 CM | 314-ROZNE-7161 | SZT. | 100 |  | 0 |  | 0
43 | USZCZELKA GUMOWA DO ZASUW Ø 100 | 313-ZELIWO-0948 | SZT. | 100 |  | 0 |  | 0
44 | USZCZELKA GUMOWA DO ZASUW Ø 150 | 313-ZELIWO-0949 | SZT. | 30 |  | 0 |  | 0
45 | USZCZELKA GUMOWA DO ZASUW Ø 200 | 313-ZELIWO-0032 | SZT. | 20 |  | 0 |  | 0
46 | USZCZELKA GUMOWA DO ZASUW Ø 40 | 313-ZELIWO-0950 | SZT. | 10 |  | 0 |  | 0
47 | USZCZELKA GUMOWA DO ZASUW Ø 50 | 313-ZELIWO-0946 | SZT. | 200 |  | 0 |  | 0
48 | USZCZELKA GUMOWA DO ZASUW Ø 65 | 313-ZELIWO-1004 | SZT. | 2 |  | 0 |  | 0
49 | USZCZELKA GUMOWA DO ZASUW Ø 80 | 313-ZELIWO-0947 | SZT. | 150 |  | 0 |  | 0
50 | USZCZELKA GUMOWA DO ZASUW Z WKŁADKĄ METALOWĄ Ø 100 | 314-ROZNE-0957 | SZT. | 100 |  | 0 |  | 0
51 | USZCZELKA GUMOWA DO ZASUW Z WKŁADKĄ METALOWĄ Ø 125 | 314-ROZNE-0958 | SZT. | 10 |  | 0 |  | 0
52 | USZCZELKA GUMOWA DO ZASUW Z WKŁADKĄ METALOWĄ Ø 150 | 314-ROZNE-0959 | SZT. | 20 |  | 0 |  | 0
53 | USZCZELKA GUMOWA DO ZASUW Z WKŁADKĄ METALOWĄ Ø 200 | 314-ROZNE-0960 | SZT. | 10 |  | 0 |  | 0
54 | USZCZELKA GUMOWA DO ZASUW Z WKŁADKĄ METALOWĄ Ø 250 | 314-ROZNE-0961 | SZT. | 6 |  | 0 |  | 0
55 | USZCZELKA GUMOWA DO ZASUW Z WKŁADKĄ METALOWĄ Ø 300 | 314-ROZNE-0962 | SZT. | 6 |  | 0 |  | 0
56 | USZCZELKA GUMOWA DO ZASUW Z WKŁADKĄ METALOWĄ Ø 40 | 314-ROZNE-0953 | SZT. | 10 |  | 0 |  | 0
57 | USZCZELKA GUMOWA DO ZASUW Z WKŁADKĄ METALOWĄ Ø 50 | 314-ROZNE-0954 | SZT. | 200 |  | 0 |  | 0
58 | USZCZELKA GUMOWA DO ZASUW Z WKŁADKĄ METALOWĄ Ø 80 | 314-ROZNE-0956 | SZT. | 150 |  | 0 |  | 0
59 | USZCZELKA GUMOWA Ø 300 | 313-ZELIWO-0033 | SZT. | 2 |  | 0 |  | 0
60 | USZCZELKA TRI-CLAMP DN 125: WYKONANIE MATERIAŁOWE EPDM | 314-ROZNE-2234 | SZT. | 4 |  | 0 |  | 0
61 | WĄŻ IGIELITOWY WYKONANY NA BAZIE PVC I WZMOCNIONY PRZĘDZĄ POLIESTROWĄ ŚR. WEWNĘTRZA - 10 MM ŚR. ZEWNĘTRZNA - 16 MM , GR. ŚCIANKI 3 MM (CIŚNIENIE ROBOCZE 16 BAR, ZAKRES TEMPERATURY PRACY: OD -15°C DO+60°C) | 314-ROZNE-1815 | MB | 20 |  | 0 |  | 0
62 | WĄŻ IGIELITOWY WYKONANY NA BAZIE PVC I WZMOCNIONY PRZĘDZĄ POLIESTROWĄ ŚR. WEWNĘTRZA - 12 MM ŚR. ZEWNĘTRZNA - 18 MM , GR. ŚCIANKI 3 MM (CIŚNIENIE ROBOCZE 12 BAR, ZAKRES TEMPERATURY PRACY: OD -15°C DO+60°C) | 314-ROZNE-1816 | MB | 20 |  | 0 |  | 0
63 | WĄŻ BEZALINOWY Ø 110 P.POŻ. ZBROJONY Z WYKŁADZINĄ Z PU O DŁ. 20 MB | 314-ROZNE-2013 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
64 | WĄŻ BEZALINOWY Ø 25 P.POŻ. ZBROJONY Z WYKŁADZINĄ Z PCV O DŁ. 20 MB. | 314-ROZNE-0091 | SZT. | 10 |  | 0 |  | 0
65 | WĄŻ BEZALINOWY Ø 50 P.POŻ. ZBROJONY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ Z ŁĄCZNIKAMI O DŁ. 20 MB. | 314-ROZNE-1700 | SZT. | 10 |  | 0 |  | 0
66 | WĄŻ CIŚNIENIOWY DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA Ø8 | 314-ROZNE-1795 | MB | 50 |  | 0 |  | 0
67 | WĄŻ GUMOWY WZMOCNIONY ŚR. WEW. 20MM GR. SCIANKI 3,8MM CIŚN. PRACY 0,6MPA, CIŚN. ROZRYW. 1,8 MPA | 314-ROZNE-4632 | MB | 50 |  | 0 |  | 0
68 | WĄŻ NAWADNIAJĄCY 1/2 CALA WRAZ Z ZAKUTYMI ADAPTERAMI DO SZYBKOZŁĄCZEK ¾” - DŁ. 15 METRÓW | 314-ROZNE-1821 | SZT. | 4 |  | 0 |  | 0
69 | WĄŻ P.POŻ. Ø 75 ZBROJONY Z WKŁADKĄ GUMOWĄ Z ŁĄCZNIKAMI ODC. 20 MB. | 314-ROZNE-1701 | SZT. | 10 |  | 0 |  | 0
70 | WĄŻ ZBROJONY SSĄCY Ø 50 ODC. 5 MB | 314-ROZNE-0056 | SZT. | 2 |  | 0 |  | 0
71 | ZAWÓR ODPOW.-NAPOW. DO INSTALACJI WODNYCH 2-STOPNIOWY Z PRZYŁĄCZEM KOŁNIERZOWYM DN 50 | 313-KSZTALTK-0212 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
72 | ZAWÓR ODPOW.-NAPOW. DO INSTALACJI WODNYCH 2-STOPNIOWY Z PRZYŁĄCZEM KOŁNIERZOWYM DN 80 | 313-KSZTALTK-0048 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
73 | ZAWÓR ZWROTNY SOCLA nr kat. 149B2284 typ 402 DN 80 | 313-KSZTALTK-0618 | SZT. | 2 |  | 0 |  | 0
74 | ZAWÓR ZWROTNY SOCLA nr kat: 149B2283 TYP 402, DN 65 | 313-KSZTALTK-0552 | SZT. | 2 |  | 0 |  | 0
75 | ZESPÓŁ NAPOWIETRZAJĄCO - ODPOWIETRZAJĄCY DN50, L755, PN 1-16 WRAZ ZE SKRZYNKĄ ULICZNĄ DO BEZPOŚREDNIEJ ZABUDOWY W ZIEMI | 313-KSZTALTK-0297 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
76 | ZESPÓŁ NAPOWIETRZAJĄCO - ODPOWIETRZAJĄCY DN80, L755, PN 1-16 WRAZ ZE SKRZYNKĄ ULICZNĄ DO BEZPOŚREDNIEJ ZABUDOWY W ZIEMI | 313-KSZTALTK-0351 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
77 | ZESTAW WODOMIERZA DO HYDRANTU NADZIEMNEGO DN 80, WODOMIERZ DN 40, PRZEPŁYW NOMIN. 10M3/H, PN 16, ZAKOŃCZONY NASADAMI DN 52 I DN 75 | 311-ST.TRWALE-0270 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
78 | ZŁĄCZE STORZ Z KARBOWANĄ KOŃCÓWKĄ 110A ŚR. WĘŻA 110 MM | 313-KSZTALTK-0186 | SZT. | 2 |  | 0 |  | 0
RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: | [5 empty] | 0 |  | 0
UWAGA:
wartości brutto z kolumny "I" formularza cenowego obliczają się automatycznie z zastosowaniem podstawowej stawki podatku VAT w wysokości 23 %; jeżeli wykonawca dla którejś z pozycji chce wskazać inną niż podstawowa stawka podatku VAT, zobowiązany jest dokonać odpowiedniej modyfikacji wprowadzonej przez zamawiającego formuły, a zatem w przypadku zastosowania różnych stawek podatku VAT wykonawca winien zmienić formułę w danej pozycji formularza oraz formułę w pozycji I.85 - RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA"
(kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)