Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- Zestawienie ilościowe wymaganego asortymentu dotyczącego systemu zamkniętego aspiracyjno – próżniowego pobierania  krwi

| Lp. | Nazwa parametru | Ilość | j.m. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Probówki z aktywatorem krzepnięcia poj. 7,0 – 7,5 ml, śred. 15 mm | 270000 | szt. |
|  | Probówki z aktywatorem krzepnięcia poj. 8,5 – 9,0 ml, śred. 16 mm | 500 | szt. |
|  | Probówki neutralne bez preparacji poj. 7,0 – 7,5 ml, śred. do 16 mm | 2000 | szt. |
|  | Probówka do morfologii krwi z napylonym EDTA K3, poj. 2,7 – 3,0 ml, śred. do 11 mm | 160000 | szt. |
|  | Probówka do morfologii z napylonym EDTA K3, Poj. 1,2 – 2,0 ml, śred. do 9 mm | 500 | szt. |
|  | Probówka do morfologii z napylonym EDTA K3, poj. 7,5 ml, śred. do 15 mm | 150000 | szt. |
|  | Probówka do koagulologii, poj.4,0-4,5 ml, śred. do 13 mm, dł. 75 mm | 20000 | szt. |
|  | Probówka do koagulologii, poj. 1,2 – 2,0 ml, śred. do 9 mm | 25000 | szt. |
|  | Probówki do OB. Wersja logarytmiczna do odczytywania wyniku w automatycznym czytniku | 6000 | szt. |
|  | Probówki do glukozy z cytrynianem i fluorkiem, poj 3,0 – 3,5 ml, śred. 11 mm | 50000 | szt. |
|  | Strzykawki do gazometrii z heparyną litową, poj. 1 ml (sterylne, pakowane jednorazowo) | 1000 | szt. |
|  | Strzykawki do gazometrii z zamontowanym filtrem odpowietrzającym z heparyną litową, poj. 2 ml (sterylne, pakowane jednorazowo) | 1600 | szt. |
|  | Probówki do oznaczania pseudotrombocytopenii z antykoagulantem innym niż cytrynian sodu lub heparyna, poj. 2,5 – 3,0 ml, śred. 11 mm | 3600 | szt. |
|  | Probówki z heparyną litową, poj. 4,5 – 5,0 ml, śred. do 13 mm | 500 | szt. |
|  | Probówka z heparyną litową, poj. 1,2 – 2 ml, śred. do 9 mm | 500 | Szt. |
|  | Probówki z żelem K2 EDTA o poj. 4,9 ml | 150 | szt. |
|  | Igły systemowe 20G x 11/2 | 55000 | szt. |
|  | Igły systemowe 21G x 11/2 | 300000 | szt. |
|  | Adaptery umożliwiające połączenie z igłą klasyczną wenflonem | 70000 | szt. |
|  | Motylki systemowe 23G (dł. wężyka 60-80 mm) | 480 | szt. |
|  | Probówki z odczynnikami do mikroskopowego liczenia trombocytów | 300 | szt. |
|  | Mikroprobówki z EDTA z zakrętkami ze stożkowym dnem i kołnierzem przedłużającym , poj. 1,3 ml | 1000 | szt. |
|  | Mikroprobówki z K2 EDTA, poj. 200 – 300 µl | 1200 | szt. |
|  | Probówki z PS z okrągłym dnem, poj. 5 ml | 20000 | szt. |
|  | Wciskany korek do probówek z poz. 24 | 20000 | Szt. |
|  | Butelki do hodowli komórek adherentnych 50 ml, 25 cm, z zakręcanym korkiem z wentylacją, skośna szyjka, z nadrukowaną skalą i białym polem do opisu na boku butelki | 12000 | Szt. |
|  | Płytka do hodowli 35 mm, wys. 10 mm, pakowane po 10 szt. | 20000 | Szt. |
|  | Pojemnik na dobową zbiórkę moczu z ergonomicznym uchwytem, z szerokim otworem, zakręcanym, poj. 3 l, ze stabilizatorem i probówką w komplecie | 1500 | Szt. |
|  | Probówka z żelem separującym o poj. 0,5 – 1,5 ml | 10000 | szt. |
|  | Probówka do morfologii z napylonym EDTA, poj. 100- 500 µl | 70000 | szt. |
|  | Probówka z żelem separującym o poj. 600 µl | 70000 | szt. |
|  | Opaski uciskowe jednorazowe, nie wywołujące uczuleń, bez lateksu papierowe | 600 | szt. |

- Parametry graniczne dotyczące systemu zamkniętego pobierania krwi (pozycja od 1 – 20)

| L.p. | Parametry graniczne wymagane (niespełnienie wymagań powoduje odrzucenie oferty) | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pobieranie metodą aspiracyjno-próżniową |  |
| 2. | Wszystkie pozycje do systemu zamkniętego pobierania krwi muszą pochodzić od jednego producenta |  |
| 3. | Utylizacja przez spalanie |  |
| 4. | Zamknięcie eliminujące efekt aerozolowy, probówki systemu zakręcane korkiem |  |
| 5. | Przystosowanie systemu zamkniętego do posiadanej aparatury laboratoryjnej: analizatory, mieszadła, statywy do OB. |  |
| 6. | Probówki systemowe wykonane z tworzywa sztucznego |  |
| 7. | Igła systemowa na stałe połączona z holderem (sterylna) |  |

System zamknięty jednorazowego użytku do pobierania krwi żylnej, wg prezydium krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, stanowi całość składającą się z kompatybilnych względem siebie elementów, którego zadaniem jest ograniczenie do minimum możliwości kontaktu z materiałem potencjalnie zakaźnym, a więc z pobieraną krwią. System taki zapewnia bezpośredni przepływ krwi z igły do probówki stanowiącej gotowe naczynie analityczne. System zamknięty zapewnia napełnianie probówek odpowiednią objętością krwi dzięki zastosowaniu kalibrowanego podciśnienia lub aspirowanego podciśnienia. Eliminuje to błędy związane z nieprawidłową objętością pobieranej krwi oraz możliwość transmisji zakażeń krwiopochodnych.

Parametry stanowiące kryterium oceny ofert systemu zamkniętego aspiracyjno – próżniowego pobierania krwi:

|  | Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | Punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Połączenie zestawu igły z probówką gwarantujące stabilność zestawu za pomocą zaczepów umiejscowionych na korku po przekręcaniu w prawo probówki | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 2 | Wyraźne zróżnicowanie koloru korków probówek dla poszczególnych grup badań, kolory nie mogą się powtarzać | TAK - 10 pkt NIE - pkt | TAK/NIE |
| 3 | Słup krwi w probówkach pediatrycznych posiadający poziom nie mniejszy niż 2 cm | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| Suma punktów: |  | MAX. 30 pkt |  |

- Dzierżawa automatycznego czytnika opadu krwinek czerwonych  na okres 3 lat– parametry techniczne i warunki serwisu:

| Lp. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnienie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania podstawowe |  |  |  |
| 1. | Producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 2. | Nazwa, typ, model | podać |  |
| 3. | Rok produkcji | Urządzenie nie starsze niż 2017 r. | ……………………………….rok |
| 4. | Aparat wyposażony w: -ekran wyświetlający komunikaty i wyniki oznaczeń - klawiaturę sterującą - czytnik/skaner kodu kreskowego | TAK |  |
| 5. | Do zestawu dołączenie drukarki zewnętrznej lub wbudowana- wewnętrzna drukarka termiczna | TAK |  |
| 6. | Zapewnienie kontroli odczytu OB. poprzez dostarczenie probówek kontrolnych sprawdzających odczyt niskich i wysokich wartości OB. na analizatorze | TAK |  |
| 7. | Podłączenie do systemu informatycznego Eskulap (dwukierunkowa automatyczna transmisja danych) | TAK |  |
| 8. | Aparat dostosowany do odczytu OB. w probówkach systemu zamkniętego | TAK |  |
| 9. | Aparat wykonujący jednocześnie nie mniej niż 30 oznaczeń | TAK |  |
| Wymagania serwisowe |  |  |  |
| 1. | Zapewnienie bezpłatnego autoryzowanego serwisu producenta / wytwórcy oferowanego aparatu w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy oraz zapewnienie wymiany aparatu na nowy w przypadku częstych awarii | TAK |  |
| 2. | Sprawowanie serwisu technicznego przez pracowników przeszkolonych do wykonywania napraw i instalacji oferowanego aparatu oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi analizatora | TAK |  |
| 3. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowane j na terenie RP | TAK | Podać dane teleadresowe……………………… |
| 4. | Przeglądy techniczne i konserwacyjne w okresie obowiązywania umowy według zaleceń producenta/ wytwórcy na koszt wydzierżawiającego | TAK |  |
| 5. | Możliwość zgłaszania awarii 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu | TAK |  |
| 6. | Czas wykonania konserwacji i napraw nie dłuższy niż 2 dni robocze | TAK |  |
| 7. | Po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru, szkolenie poinstalacyjne dla personelu dzierżawcy w liczbie min 6 osób (zakres: prawidłowa obsługa urządzenia) | TAK |  |

Parametry stanowiące kryterium oceny ofert  automatycznego czytnika opadu krwinek czerwonych:

|  | Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | Punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta z klawiatury urządzenia, w sytuacji awarii skanera | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 2. | Czas wykonania konserwacji i napraw nie dłuższy niż 2 dni robocze | TAK – 10 pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE |
| Suma punktów: |  | Max. 20 pkt |  |

……………………………………………………………………

(Podpis, nazwisko i imię osoby upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy)