|  |  | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dział Inwestycyjno - Techniczny ul. Rokietnicka 7 tel.: 61 845 26 52, 60-806 Poznań email: ditum@ump.edu.pl |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do Umowy

Modernizacja instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku Centrum Stomatologii UMP, segment „B”, 
przy ul. Bukowskiej 70 w Poznaniu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracował:

Eryk Dyrka

Dział Inwestycyjno - Techniczny UMP

1. Informacje ogólne

- Zamawiający przewiduje następujące terminy realizacji robót:

- Termin rozpoczęcia: od 02.09.2019 r.

- Termin zakończenia robót:

  - przedstawienie Zamawiającemu koncepcji, uzgodnienia proponowanych rozwiązań z Zamawiającym oraz uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą do spraw p. poż. i dostarczenie go Zamawiającemu – do 30.09.2019 r.

  - Wykonanie całego zakresu umowy (prace projektowe oraz modernizacja instalacji w obiekcie) – do 06.12.2019 r.

- Termin serwisowania i konserwacji urządzeń i instalacji – przez cały okres gwarancji.

- Zamawiający zaprasza zainteresowanych Wykonawców na wizję lokalną, która może odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu jej przeprowadzenia.

- Każdy materiał i urządzenie przed zamówieniem muszą zostać zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, w tym celu Wykonawca przed zamówieniem zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu karty katalogowe oraz certyfikaty/atesty/deklaracja/aprobaty techniczne,

- Wszelkie roboty ulegające zakryciu muszą być z wyprzedzeniem zgłoszone 
i odebrane przez Inspektora nadzoru przed zakryciem. Niezachowanie powyższego może skutkować nakazem dokonania odkrycia zakrytych robót 
lub instalacji na koszt Wykonawcy

- Ze względu na prace prowadzone w czynnym obiekcie użyteczności publicznej, należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich przepisów sanitarnych i BHP, a wszelkie nieczystości powstałe w czasie wykonywania prac muszą być natychmiast usuwane,

- Ze względu na możliwość odbywania się zajęć dydaktycznych lub zabiegów stomatologicznych, terminy prac w pomieszczeniach należy ustalić z osobami decyzyjnymi i dostosować do harmonogramu zajęć i zabiegów,

- Wszystkie powierzchnie ścian i podłóg, o które będą opierane lub na których będą stawiane materiały, urządzenia, przedmioty, drabiny, rusztowania itp. należy skutecznie na ten czas zabezpieczyć przed możliwością powstania uszkodzeń.

- Obszar prowadzenia prac budowlanych „brudnych” należy każdorazowo wygrodzić folią lub inna przegrodą budowlaną w celu zminimalizowania ryzyka zanieczyszczenia obszarów sąsiednich, w których prace nie są prowadzone, należy też zabezpieczyć wszystkie urządzenia, i elementy instalacji (osprzęt elektryczny, oprawy oświetleniowe, kratki wentylacyjne itp.) w obszarze prowadzenia prac.

- Warunkiem ostatecznego odbioru robót jest wykonanie przez Wykonawcę kompletu pomiarów elektrycznych, dostarczenie protokołów pomiarowych oraz dokumentacji (karty katalogowe, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne zastosowanych materiałów budowlanych i instalacyjnych). - Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed przystąpieniem do prac dokumentację uzgodnioną przez Rzeczoznawcę ds. P. Poż.  oraz po wykonaniu prac dokumentację powykonawczą w wersji papierowej 
(2 kpl.) i elektronicznej (2 kpl.).

- Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową wykonawczą z etapu budowy obiektu, która może posłużyć Wykonawcy jako dokumentacja poglądowa. Oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym objęte zostać muszą nie tylko ciągi komunikacyjne, ale również pomieszczenia sanitariatów, gabinetów zabiegowych, sal wykładowych itp.

2. Spis rysunków

Rys. 01. Segment B piwnica oświetlenie

Rys. 02. Segment B parter oświetlenie

Rys. 03. Segment B piętro 1 oświetlenie

Rys. 04. Segment B piętro 2 oświetlenie

Rys. 05. Segment B piętro 3 oświetlenie

Rys. 06. Segment B piętro 4 oświetlenie

Opis techniczny.

Legenda opraw oświetleniowych.

3. Roboty do wykonania

  - Prace projektowe

- opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych modernizowanej instalacji 
i uzgodnienie ich z Zamawiającym. Należy zastosować system oświetlenia awaryjnego zbudowany w oparciu o rozwiązania pozwalające na monitorowanie każdej oprawy oświetleniowej, wykonanie wizualizacji opraw oświetlenia awaryjnego w formie elektronicznej (wizualizacja rozmieszczenia opraw 
w poszczególnych pomieszczeniach) w urządzeniu z systemem operacyjnym Windows wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający oczekuje możliwości lokalnego jak i zdalnego zarządzania oprawami oświetlenia awaryjnego.

- opracowanie dokumentacji projektowej modernizowanej instalacji oświetlenia awaryjnego uwzględniającego ustalenia, z Zamawiającym, przedstawionych przez Wykonawcę propozycji rozwiązań. Należy zastosować rozwiązania pozwalające na zminimalizowanie kosztów późniejszej eksploatacji instalacji oświetlenia awaryjnego, projekt musi zawierać rozwiązania zgodne 
z przepisami prawa, sztuką i wiedzą techniczną oraz dochowywać standardów zastosowanych na obiekcie,.

- uzgodnienie projektu modernizacji oświetlenia awaryjnego z rzeczoznawcą 
ds. p. poż.

  - Roboty budowlano-montażowe

- terminowe wykonanie i oddanie Zamawiającemu do użytku przedmiotu umowy, określonego w § 1 siłami własnymi, przez które rozumie się także podwykonawców, zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych;

- przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi systemu monitoringu opraw oraz programu wizualizującego pracę opraw oświetlenia awaryjnego dla personelu Zamawiającego

- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia dla opraw awaryjnych oraz czasu świecenia opraw, potwierdzających osiągnięcie wymaganych wartości natężenia oświetlenia dla poszczególnych obszarów i stref komunikacji i wymaganego czasu świecenia opraw

- wykonanie kompletu pomiarów elektrycznych. Dostarczenie wyników pomiarów w postaci protokołów pomiarowych wraz z kopią uprawnień osoby wykonującej pomiary i aktualnym świadectwem kalibracji przyrządów pomiarowych. Stanowić będą one część dokumentacji powykonawczej zawierającej DTR-ki urządzeń, Deklaracje Zgodności, Certyfikaty, wymagania w zakresie obsługi i serwisu systemu opraw oświetlenia awaryjnego, Dziennik konserwacji opraw awaryjnych itp.

- założenie i dostarczenie „dziennika konserwacji” instalacji oświetlenia awaryjnego wraz z wykonaniem pierwszego wpisu oraz poinstruowania odpowiednich osób co do zakresu obowiązków i sposobu prowadzenia tego dziennika

- dostarczenie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (2 egz.) oraz elektronicznej w 2 egz. (zapis na płycie CD/DVD).

- zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników wykwaliﬁkowanych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego 
i terminowego wykonania robót;

- zapewnienie zgodne z przepisami i faktycznymi wymaganiami warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego zarówno na budowie (terenie prowadzonych prac), jak i w innych sytuacjach pozostających w związku z prowadzonymi pracami, a w szczególności do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, aby nie stanowił zagrożenia dla pracowników Zamawiającego i osób trzecich;

- wykonywanie poleceń nadzoru technicznego Zamawiającego;

- przedkładanie do akceptacji Zamawiającego propozycji rozwiązań materiałowych z przedstawieniem odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do stosowania, przed ich wbudowaniem;

- właściwe zabezpieczenie, każdorazowo po zakończonym dniu pracy, terenu robót oraz materiałów i środków produkcji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przed uszkodzeniami, kradzieżą, dostępem osób trzecich;

- utrzymanie terenu budowy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków oraz śmieci;

- w przypadku dostawy lub montażu urządzeń stanowiących środki trwałe przedstawienie Zamawiającemu, z każdą fakturą, wykazu urządzeń 
lub elementów wyposażenia, które umożliwi Zamawiającemu sporządzenie ich wykazu, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi tych środków (DTR, Instrukcje obsługi, itp.);

- rozliczanie się z Zamawiającym z demontowanych materiałów i urządzeń podlegających odzyskowi

- po zakończeniu robót oddanie przedmiotu umowy w stanie nadającym się 
do użytkowania z uwzględnieniem ogólnej czystości, a pomieszczenia towarzyszące pozostawić w stanie nie gorszym niż w czasie przekazania;

- zawiadamianie Zamawiającego w obowiązującym trybie i sposobie o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie umożliwiającym 
ich odbiór.

  - Serwis i konserwacja urządzeń i instalacji w okresie gwarancji

- wykonywanie przeglądów rocznych instalacji oświetlenia awaryjnego zgodnie 
z wymogami prawa

- wykonywanie wszelkich przeglądów, konserwacji, serwisów instalacji zgodnie 
z wymaganiami DTR producenta wymaganych przez producenta urządzeń 
w celu zachowania warunków gwarancji

- wykonywanie czynności mających na celu sprawną pracę wykonanej instalacji oraz zamontowanych urządzeń w tym wykonanie drobnych prac naprawczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń;

- przyjazdy serwisowe na wezwanie telefoniczne użytkownika dla dokonania 
np. bieżącej kontroli parametrów pracy, w sytuacjach  podejrzenia niewłaściwej pracy urządzeń lub zmian w pracy urządzeń;

- utylizacja materiałów eksploatacyjnych i zużytych wymienionych części;

- delegowanie do prac osób posiadających odpowiednie kwalifikacje potwierdzone właściwymi i ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi;

- dojazd Wykonawcy do miejsca wykonania serwisu;

- uzgadnianie z Zamawiającym zakresu i szczegółów techniczno- organizacyjnych prowadzonych prac naprawczych lub innych prac nie objętych niniejszą umową;

- zapewnienie terminowych dostaw materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych niezbędnych dla właściwego funkcjonowania urządzeń w okresie gwarancji;

- sporządzenie protokołu z opisem przeprowadzonych czynności serwisowych.