Pruszcz Gdański, dnia 09.04.2021 r.

Znak sprawy:	ZP.271.7.2021    /18

strona internetowa Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 30.03.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00024752/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji 
na robotę budowlaną pn.: „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdańskim – etap I”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EURO

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR   2

zawierająca

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)

- zmianę treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami, oraz zmianę treści SWZ.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 5 (pisownia oryginalna)

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie dlaczego pozycje 2 i 3 przedmiaru branży

drogowej są jednakowe.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiarze robót branży drogowej w pozycjach 2 i 3 omyłkowo podwójnie wskazana została pozycja „Wykonanie robót ziemnych w gruncie kat. III i IV. 
Na podstawie wykonanej siatki kwadratów – wykop. 2215”. Zamawiający zmienia przedmiar robót branży drogowej poprzez wykreślenie pozycji nr 3.

Zamawiający przekazuje jako załączniki: przedmiar robót drogowych ZMIENIONY 
i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF:

7_21 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót - branża drogowa_zmieniony1

Zapytanie nr 6 (pisownia oryginalna)

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie dlaczego w pozycji 8 przedmiaru branży drogowej obmiar jest tożsamy z ilością nasypów, a nie wykopów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiarze robót branży drogowej w pozycji 8 omyłkowo wpisano obmiar zgodny z ilością nasypów. Zamawiający zmienia przedmiar robót branży drogowej poprzez wprowadzenie prawidłowego obmiaru poz. nr 8 zgodnego z ilością wykopów – 2215 m3.

Zamawiający przekazuje jako załączniki: przedmiar robót drogowych ZMIENIONY 
i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF:

7_21 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót - branża drogowa_zmieniony1

Zapytanie nr 7 (pisownia oryginalna)

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dodanie pozycji przedmiarowej związanej 
z ustawieniem obrzeży.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia przedmiar robót branży drogowej poprzez dodanie pozycji przedmiarowej nr 13 - „Ułożenie obrzeża betonowego chodnikowego o wymiarach 30x8cm układane na ławie betonowej z oporem”.

Zamawiający przekazuje jako załączniki: przedmiar robót drogowych ZMIENIONY 
i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF:

7_21 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót - branża drogowa_zmieniony1

- Zmiana treści SWZ:

Zamawiający zmienia przedmiar robót – branża drogowa.

- Załączniki:

Przedmiar robót branży drogowej ZMIENIONY1 – plik w formacie PDF: 7_21 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót - branża drogowa_zmieniony1

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

(https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).