Załącznik nr 1 do SWZ - OFERTA

| (pieczęć Wykonawcy - opcjonalnie) | FORMULARZ OFERTY |
| --- | --- |

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup i dostawa urządzeń modelowania 3D (skanerów i drukarki), komputerów przemysłowych i serwerów MEC bazujących na wielordzeniowych procesorach ARM ze wspomaganiem graficznym do prototypowania dla Krajowego Laboratorium PL-5G

(nr WEITI/44/ZP/2023/1036)

Dane Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Nazwa/firma Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………

Adres siedziby ……………………………………………………………………………………………………………..

NIP……………………. Regon…………………………………………………

Nr KRS lub innego rejestru Wykonawcy (jeżeli dotyczy) ………………………………………………

Nazwa rejestru i adres strony internetowej ogólnodostępnej bazy danych, z której Zamawiający może samodzielnie pobrać odpis z odpowiedniego rejestru Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………

Osoba upoważniona do kontaktu:

Imię i nazwisko…………………………………….

telefon:…………………………………………………

e-mail: ………………………………………………..

i/lub

Skrzynka ePUAP………………………………..

Czy Wykonawca jest mikro przedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (prosimy o podanie typu przedsiębiorstwa):

…………………………………………….

- W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie, w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia .

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia: w terminie:

Część I -  21 dni licząc od daty podpisania umowy na dostarczenie przedmiotu zamówienia pod

wskazany w SWZ adres.

Część II – 21 dni licząc od daty podpisania umowy na dostarczenie przedmiotu zamówienia pod

wskazany w SWZ adres.

Część III – 21 dni licząc od daty podpisania umowy na dostarczenie przedmiotu zamówienia pod

wskazany w SWZ adres.

Część IV – 30 dni licząc od daty podpisania umowy na dostarczenie przedmiotu zamówienia pod

wskazany w SWZ adres.

- Oferujemy realizacje zamówienia za cenę wskazaną w poniższej tabeli kosztorysowej:

TABELA KOSZTORYSOWA  1.1.:

Część I – Dostawa skanera 3D ( wraz z akcesoriami) – 2 szt.

(Wykonawca jest zobowiązany wypełnić tylko ten odpis dla której części składa ofertę)

| Lp. | Przedmiot zamówienia PROSZĘ PODAĆ PRODUCENT I MODEL* | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (bez VAT) w PLN | Liczba oferowanych jednostek miary | Wartość netto (bez VAT) w PLN 4x5 | Stawka VAT (%) | Kwota VAT w PLN 6x7 | Wartość brutto (z VAT) w PLN 6+8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Skaner 3D Typ 1 ………………. | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Skaner 3D Typ 2 ………………. | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Akcesoria do skanerów 3D: Spray do skanowania 3D Typ 1 ………………. | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Akcesoria do skanerów 3D: Spray do skanowania 3D Typ 2 ………………. | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| Wartość netto (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 6) |  | x | x | x |
| Razem kwota VAT (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 8) |  | x |
| Cena (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 9) |  |

* Niepodanie wymaganych informacji może skutkować odrzuceniem oferty.

Razem wartość oferty netto (słownie): ……………………………………………………………………………

Razem wartość brutto tj. cena (słownie): ………………………………………………………………………

Wyżej podana cena jest ceną łączną i zawiera wszelkie koszty, jakie ponosimy w celu należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z realizacji zamówienia.

W stosunku do niniejszej dostawy Zamawiający wystąpi do właściwego organu o opodatkowanie 0% stawka VAT zgodnie z załącznikiem nr 8 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm., dalej jako „Ustawa VAT”), w powiązaniu z art. 83 ust.1 pkt. 26a tej ustawy.

TABELA KOSZTORYSOWA 1.2.

Część II – Dostawa drukarki 3D ( wraz z akcesoriami) – 1 szt.

(Wykonawca jest zobowiązany wypełnić tylko ten odpis dla której części składa ofertę)

| Lp. | Przedmiot zamówienia PROSZĘ PODAĆ PRODUCENTI MODEL* | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (bez VAT) w PLN | Liczba oferowanych jednostek miary | Wartość netto (bez VAT) w PLN 4x5 | Stawka VAT (%) | Kwota VAT w PLN 6x7 | Wartość brutto (z VAT) w PLN 6+8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Drukarka 3D ………………. | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Akcesoria do drukarki 3D: Filament Typ 1 ………………. | szt. |  | 12 |  |  |  |  |
| 3. | Akcesoria do drukarki 3D: Filament Typ 2 ………………. | szt. |  | 8 |  |  |  |  |
| 4. | Akcesoria do drukarki 3D: Filament Typ 3 ………………. | szt. |  | 4 |  |  |  |  |
| 5. | Akcesoria do drukarki 3D: Filament Typ 4 ………………. | szt. |  | 4 |  |  |  |  |
| 6. | Akcesoria do drukarki 3D: Filament Typ 5 ………………. | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Akcesoria do drukarki 3D: Klej do druku 3D ………………. | szt. |  | 3 |  |  |  |  |
| 8. | Akcesoria do drukarki 3D: Zestaw dysz ………………. | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Akcesoria do drukarki 3D: Naklejka na stół roboczy ………………. | szt. |  | 3 |  |  |  |  |
| Wartość netto (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 6) |  | x | x | x |
| Razem kwota VAT (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 8) |  | x |
| Cena (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 9) |  |

* Nie podanie wymaganych informacji może skutkować odrzuceniem oferty.

Razem wartość oferty netto (słownie): ……………………………………………………………………………

Razem wartość brutto tj. cena (słownie): ………………………………………………………………………

Wyżej podana cena jest ceną łączną i zawiera wszelkie koszty, jakie ponosimy w celu należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z realizacji zamówienia.

W stosunku do niniejszej dostawy Zamawiający wystąpi do właściwego organu o opodatkowanie 0% stawka VAT zgodnie z załącznikiem nr 8 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm., dalej jako „Ustawa VAT”), w powiązaniu z art. 83 ust.1 pkt. 26a tej ustawy.

TABELA KOSZTORYSOWA  1.3.

Część III – Dostawa komputera przemysłowego – 2 szt.

(Wykonawca jest zobowiązany wypełnić tylko ten odpis dla której części składa ofertę)

| Lp. | Przedmiot zamówienia PROSZĘ PODAĆ PRODUCENTI MODEL* | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (bez VAT) w PLN | Liczba oferowanych jednostek miary | Wartość netto (bez VAT) w PLN 4x5 | Stawka VAT (%) | Kwota VAT w PLN 6x7 | Wartość brutto (z VAT) w PLN 6+8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Komputer przemysłowy ………………. | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| Wartość netto (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 6) |  | x | x | x |
| Razem kwota VAT (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 8) |  | x |
| Cena (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 9) |  |

* Nie podanie wymaganych informacji może skutkować odrzuceniem oferty.

Razem wartość oferty netto (słownie): ……………………………………………………………………………

Razem wartość brutto tj. cena (słownie): ………………………………………………………………………

Wyżej podana cena jest ceną łączną i zawiera wszelkie koszty, jakie ponosimy w celu należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z realizacji zamówienia.

W stosunku do niniejszej dostawy Zamawiający wystąpi do właściwego organu o opodatkowanie 0% stawka VAT zgodnie z załącznikiem nr 8 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm., dalej jako „Ustawa VAT”), w powiązaniu z art. 83 ust.1 pkt. 26a tej ustawy.

TABELA KOSZTORYSOWA  1.4.

Część IV – Dostawa serwera MEC – 8 szt.

(Wykonawca jest zobowiązany wypełnić tylko ten odpis dla której części składa ofertę)

| Lp. | Przedmiot zamówienia PROSZĘ PODAĆ PRODUCENTI MODEL* | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (bez VAT) w PLN | Liczba oferowanych jednostek miary | Wartość netto (bez VAT) w PLN 4x5 | Stawka VAT (%) | Kwota VAT w PLN 6x7 | Wartość brutto (z VAT) w PLN 6+8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Serwer MEC bazujący na wielordzeniowym procesorze ARM ze wspomaganiem graficznym do prototypowania ………………. | szt. |  | 8 |  |  |  |  |
| Wartość netto (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 6) |  | x | x | x |
| Razem kwota VAT (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 8) |  | x |
| Cena (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 9) |  |

* Nie podanie wymaganych informacji może skutkować odrzuceniem oferty.

Razem wartość oferty netto (słownie): ……………………………………………………………………………

Razem wartość brutto tj. cena (słownie): ………………………………………………………………………

Wyżej podana cena jest ceną łączną i zawiera wszelkie koszty, jakie ponosimy w celu należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z realizacji zamówienia.

W stosunku do niniejszej dostawy Zamawiający wystąpi do właściwego organu o opodatkowanie 0% stawka VAT zgodnie z załącznikiem nr 8 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm., dalej jako „Ustawa VAT”), w powiązaniu z art. 83 ust.1 pkt. 26a tej ustawy.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W przypadku wskazanym powyżej, Wykonawca ma obowiązek:

- poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą  prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego,  bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie  miała zastosowanie.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- W kryterium  oceny ofert :

dla części I oferujemy:

| 1. | Gwarancja (G) Gwarancja 12 miesięcy = 0 pkt. Gwarancja 24 miesiące – 10 pkt. Gwarancja 36 miesięcy i więcej = 20 pkt. | (podać oferowany czas gwarancji)* ……………. |
| --- | --- | --- |

* brak wskazania okresu gwarancji jest dla Zamawiającego równoznaczny z deklaracją oferowania realizacji zamówienia w terminie wymaganym podstawowo.

dla części II oferujemy:

| 1. | Gwarancja (G) Gwarancja 12 miesięcy = 0 pkt. Gwarancja 24 miesiące – 10 pkt. Gwarancja 36 miesięcy i więcej = 20 pkt. | (podać oferowany czas gwarancji)* ……………. |
| --- | --- | --- |

* brak wskazania okresu gwarancji jest dla Zamawiającego równoznaczny z deklaracją oferowania realizacji zamówienia w terminie wymaganym podstawowo.

dla części III oferujemy:

| 1. | Gwarancja (G) Gwarancja 24 miesiące – 0 pkt. Gwarancja 36 miesięcy – 6 pkt. Gwarancja 48 miesięcy i więcej = 12 pkt. | (podać oferowany czas gwarancji)* ……………. |
| --- | --- | --- |

* brak wskazania okresu gwarancji jest dla Zamawiającego równoznaczny z deklaracją oferowania realizacji zamówienia w terminie wymaganym podstawowo.

dla części IV oferujemy:

| 1. | Gwarancja (G) Gwarancja 12 miesięcy = 0 pkt. Gwarancja 24 miesiące – 10 pkt. Gwarancja 36 miesięcy i więcej = 20 pkt. | (podać oferowany czas gwarancji)* ……………. |
| --- | --- | --- |

* brak wskazania okresu gwarancji jest dla Zamawiającego równoznaczny z deklaracją oferowania realizacji zamówienia w terminie wymaganym podstawowo.

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Oferujemy (Wykonawca jest zobowiązany wypełnić tylko ten odpis dla której części składa ofertę):

Tabela nr 1

| L.p. | Parametr techniczny | Wymagany przez Zamawiającego | Oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ 1. |
| 1 | Skaner 3D Typ 1 | Liczba sztuk: 1 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 1.1.1 | Typ urządzenia | Skaner 3D ze stolikiem obrotowym | Tak/Nie** |
| 1.1.2 | Tryby pracy | Co najmniej: Manualny Automatyczny (z wykorzystaniem stolika) | Tak/Nie** |
| 1.1.3 | Dokładność skanowania | Co najmniej do 0,05 mm | Tak/Nie** |
| 1.1.4 | Rozdzielczość kamery | Co najmniej 1,1 MP | Tak/Nie** |
| 1.1.5 | Wielkość skanowanego przedmiotu | W zakresie co najmniej: Min. 30 x 30 x 30 mm Max.: 1200 x 1200 x 1200 mm (w trybie manualnym) 200 x 200 x 200 mm (w trybie automatycznym) | Tak/Nie** |
| 1.1.6 | Obsługiwana odległość skanowanego przedmiotu od skanera | Co najmniej w zakresie 320 – 450 mm | Tak/Nie** |
| 1.1.7 | Obsługiwana odległość punktów skanu (punktów siatki) | Co najwyżej 0,25 mm | Tak/Nie** |
| 1.1.8 | Maksymalny czas wykonania skanu w trybie automatycznym | Nie większy niż 1 minuta | Tak/Nie** |
| 1.1.9 | Kąt obracania stolika | 360° | Tak/Nie** |
| 1.1.10 | Maksymalna nośność stolika | Nie mniejsza niż 5 kg | Tak/Nie** |
| 1.1.11 | Złącza | Co najmniej jeden port USB co najmniej 2.0 (dowolnego typu: A / C / itd.) | Tak/Nie** |
| 1.1.12 | Kompatybilność z komputerami | Możliwość poprawnej pracy z posiadanymi przez zamawiającego komputerami (pamięć RAM 16 GB, pamięć graficzna 2 GB) | Tak/Nie** |
| 1.1.13 | Oprogramowanie | Do skanera powinno być dołączone dedykowane przez producenta urządzenia oprogramowanie pozwalające na wykonywanie skanów oraz zapisywanie skanów co najmniej w formatach OBJ, STL, ASC, PLY | Tak/Nie** |
| 1.1.14 | Elementy w zestawie | Skaner 3D wraz z oprogramowaniem Zasilacz wraz z kablem zasilającym Kabel USB Kabel do podpięcia do stołu obrotowego Płyta kalibracyjna Podstawa pod płytę kalibracyjną Stolik obrotowy Stelaż pod skaner i stół obrotowy | Tak/Nie** |
| 1.2 | Skaner 3D Typ 2 | Liczba sztuk: 1 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 1.2.1 | Typ | Ręczny skaner 3D kolorowy | Tak/Nie** |
| 1.2.2 | Funkcjonalność | Możliwość skanowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń Możliwość skanowania w pełnym kolorze Możliwość skanowania całej sylwetki człowieka, z zachowaniem bezpieczeństwa dla oczu osoby skanowanej Wbudowany tryb dedykowany do skanowania włosów | Tak/Nie** |
| 1.2.3 | Wbudowane czujniki | Co najmniej 1 kamera RGB Co najmniej 2 czujniki głębi stereo Co najmniej 3 projektory światła podczerwonego | Tak/Nie** |
| 1.2.4 | Dystans roboczy | Co najmniej w zakresie 200 – 1300 mm | Tak/Nie** |
| 1.2.5 | Pole widzenia skanera (przy odległości roboczej 400 mm) | Co najmniej 400 x 350 mm | Tak/Nie** |
| 1.2.6 | Max. szybkość skanowania | Co najmniej 12 fps | Tak/Nie** |
| 1.2.7 | Źródło światła | Podczerwone światło strukturalne | Tak/Nie** |
| 1.2.8 | Obsługiwana odległość punktów skanu (punktów siatki) | Minimalna: nie większa niż 0,2 mm, Maksymalna: nie większa niż 4 mm | Tak/Nie** |
| 1.2.9 | Kompatybilność z komputerami | Możliwość poprawnej pracy z posiadanymi przez zamawiającego komputerami (pamięć RAM 32 GB, pamięć graficzna 6 GB) |  |
| 1.2.10 | Oprogramowanie | Do skanera powinno być dołączone dedykowane przez producenta urządzenia oprogramowanie pozwalające na wykonywanie skanów oraz zapisywanie skanów co najmniej w formatach OBJ, STL, PLY, ASC, 3MF, P3 | Tak/Nie** |
| 1.2.11 | Złącze | Co najmniej jeden port USB co najmniej 2.0 (dowolnego typu: A / C / itd.) | Tak/Nie** |
| 1.2.12 | Elementy w zestawie | Skaner 3D wraz z oprogramowaniem Silikonowe etui Torba transportowa Znaczniki pozycjonujące Pasek na nadgarstek Zasilacz Kabel USB | Tak/Nie** |
| 1.2.13 | Waga urządzenia (bez akcesoriów) | Nie większa niż 600 g | Tak/Nie** |
| 1.3 | Akcesoria do skanerów 3D: Spray do skanowania 3D Typ 1 | Liczba sztuk: 2 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 1.3.1 | Typ produktu | Spray do matowienia lub pokrywania antyrefleksyjnego przezroczystych, odblaskowych lub ciemnych powierzchni, ułatwiający skanowanie 3D tychże | Tak/Nie** |
| 1.3.2 | Cechy | Czas schnięcia nie większy niż 15s, Produkt sublimujący po max. 8 h, nie wymagający późniejszego czyszczenia Pojemność opakowania (puszka z aerozolem): 500 ml +/- 100 ml | Tak/Nie** |
| 1.3.3 | Kompatybilne materiały/powierzchnie | Czarne, przezroczyste i odblaskowe obiekty Tworzywa sztuczne Powierzchnie wykończonych farbą akrylową | Tak/Nie** |
| 1.4 | Akcesoria do skanerów 3D: Spray do skanowania 3D Typ 2 | Liczba sztuk: 2 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 1.4.1 | Typ produktu | Spray do matowienia lub pokrywania antyrefleksyjnego przezroczystych, odblaskowych lub ciemnych powierzchni, ułatwiający skanowanie 3D tychże | Tak/Nie** |
| 1.4.2 | Cechy | Pojemność opakowania (puszka z aerozolem): 500 ml +/- 100 ml Możliwość usunięcia warstwy produktu szmatką | Tak/Nie** |
| 1.4.3 | Kompatybilne materiały/powierzchnie | Produkty niepowlekane Metale Niemetale Tworzywa termoplastyczne | Tak/Nie** |
| 1.5 | DODATKOWE WYMAGANIA DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |  |
| 1.5.1 | Zamawiający wymaga przeprowadzenia instruktażu w formie stacjonarnej, w siedzibie Zamawiającego w wymiarze co najmniej 3 godzin zegarowych obejmującego co najmniej poniższe zagadnienia: uruchomienie, kalibracja i obsługa dostarczonych urządzeń, rozwiązywanie problemów przy skanowaniu 3D, wpływ warunków otoczenia na jakość skanowania 3D – zapewnienie optymalnych warunków dla skanowania, optymalizacja chmury punktów, generowanie modelu STL Instruktaż powinien zostać przeprowadzony w terminie uzgodnionym między Zamawiającym a Wykonawcą, nieprzekraczającym 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru. | Tak/Nie** |
| 1.5.2 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. | Tak/Nie** |
| 1.5.3 | Czas reakcji serwisu do 5 dni. | Tak/Nie** |
| 1.5.4 | W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia. | Tak/Nie** |
| 1.5.5 | W przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 14 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas przestoju sprzętu. | Tak/Nie** |
| 1.5.6 | Wykonawca potwierdza, że wszystkie elementy są wysokiej jakości, fabrycznie nowe z bieżącej produkcji, wolne od wad materiałowych i prawnych. | Tak/Nie** |
| 1.5.7 | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | Tak/Nie** |
| 1.5.8 | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | Tak/Nie** |
| 1.5.9 | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. | Tak/Nie** |
| 1.5.10 | Wykonawca musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W czasie trwania gwarancji podczas dokonywania napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się odebrać i dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego (jeśli naprawa urządzenia nie jest możliwa w siedzibie Zamawiającego). | Tak/Nie** |
| 1.5.11 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony : Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowe-Sieciowe Ul. Jana Pawła II, nr 10; 61-139 Poznań, woj. wielkopolskie | Tak/Nie** |
| CZĘŚĆ 2. |
| 2.1 | Drukarka 3D | Liczba sztuk: 1 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 2.1.1 | Typ | Drukarka 3D z zamkniętą komorą roboczą | Tak/Nie** |
| 2.1.2 | Technologia druku | Co najmniej FDM/FFF | Tak/Nie** |
| 2.1.3 | Zasilanie | z wykorzystaniem dołączonego zasilacza sieciowego, wtyczka przeznaczona na rynek UE (Typ C lub E) | Tak/Nie** |
| 2.1.4 | Liczba ekstruderów | 1 dwunapędowy ekstruder | Tak/Nie** |
| 2.1.5 | Maksymalna temperatura ekstrudera | Co najmniej 300 oC | Tak/Nie** |
| 2.1.6 | Maksymalna temperatura platformy | Co najmniej 100 °C | Tak/Nie** |
| 2.1.7 | Platforma robocza | Co najmniej 2 wymienne platformy robocze: Szklana Metalowa elastyczna | Tak/Nie** |
| 2.1.8 | Pole robocze | Co najmniej 280 x 230 x 320 mm | Tak/Nie** |
| 2.1.9 | Rozdzielczość warstwy nakładanej | W zakresie co najmniej 0,07 - 0,4 mm | Tak/Nie** |
| 2.1.10 | Maksymalna prędkość drukowania | Co najmniej 240 mm/s | Tak/Nie** |
| 2.1.11 | Dysza | Obsługa dysz co najmniej 0,4 / 0,6 / 0,8 mm ze stali z szybkozłączką | Tak/Nie** |
| 2.1.12 | Maksymalna dokładność drukowania (rozdzielczość warstwy) | Co najmniej 0,1 mm | Tak/Nie** |
| 2.1.13 | Obsługiwany filament | Co najmniej obsługa materiałów ABS/PLA/PC/PA/HIPS/ASA/PETG | Tak/Nie** |
| 2.1.14 | Obsługiwane pliki wejściowe | Co najmniej 3MF/STL/OBJ/PNG/JPG | Tak/Nie** |
| 2.1.15 | Łączność | Co najmniej: USB (co najmniej 2.0, dowolny typ – A / C / itd.), Ethernet (co najmniej 100 Mb/s), Wi-Fi (co najmniej 2.4 GHz) | Tak/Nie** |
| 2.1.16 | Dodatkowe funkcje | Co najmniej: Wykrywanie filamentu Monitorowanie procesu druku w czasie rzeczywistym Zatrzymanie i wznawianie druku Automatyczne wyłączanie się w trakcie awarii Filtracja powietrza HEPA Ciągły proces drukowania 24/7 Wbudowana kamera do zdalnego nadzoru | Tak/Nie** |
| 2.1.17 | Zawartość zestawu | Zamawiający wymaga, żeby w dostarczanym zestawie znajdowały się co najmniej: Drukarka 3D wraz z dwoma platformami roboczymi oraz co najmniej jedną dyszą drukującą, Kabel zasilający (wtyczka przeznaczona na rynek UE Typ C lub E) Zestaw kluczy niezbędnych do codziennej obsługi drukarki, w tym klucz do dysz Narzędzie do odtykania dysz | Tak/Nie** |
| 2.2 | Akcesoria do drukarki 3D: Filament Typ 1 | Liczba sztuk: 12 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 2.2.1 | Typ | Filament typu PLA do druku 3D, nawinięty na szpulę | Tak/Nie** |
| 2.2.2 | Kompatybilność | Kompatybilny z drukarką 3D opisaną w pkt.2.1 | Tak/Nie** |
| 2.2.3 | Średnica | 1,75 mm +/- 0,1 mm | Tak/Nie** |
| 2.2.4 | Gęstość | 1,2 mm +/- 0,05 g/cm3 | Tak/Nie** |
| 2.2.5 | Temperatura pracy | Co najmniej w zakresie 190 - 220°C | Tak/Nie** |
| 2.2.6 | Masa | 1 kg +/- 0,1 kg | Tak/Nie** |
| 2.2.7 | Kolor | W ramach zamawianych 12 szt. produktu zamawiający wymaga dostarczenia następujących kolorów filamentu: Czarny – 4 szt. Biały – 2 szt. Czerwony – 2 szt. Zielony – 2 szt. Niebieski – 2 szt. | Tak/Nie** |
| 2.3 | Akcesoria do drukarki 3D: Filament Typ 2 | Liczba sztuk: 8 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 2.3.1 | Typ | Filament typu ABS+ do druku 3D | Tak/Nie** |
| 2.3.2 | Kompatybilność | Kompatybilny z drukarką 3D opisaną w pkt.2.1 | Tak/Nie** |
| 2.3.3 | Średnica filamentu | 1,75 mm +/- 0,1 mm | Tak/Nie** |
| 2.3.4 | Temperatura pracy | Co najmniej w zakresie 220 – 260°C | Tak/Nie** |
| 2.3.5 | Temperatura stołu | Co najmniej w zakresie 90 – 110°C | Tak/Nie** |
| 2.3.6 | Masa | 1 kg +/- 0,1 kg | Tak/Nie** |
| 2.3.7 | Kolor | W ramach zamawianych 8 szt. produktu zamawiający wymaga dostarczenia następujących kolorów filamentu: Czarny – 4 szt. Zielony – 2 szt. Niebieski – 2 szt. | Tak/Nie** |
| 2.4 | Akcesoria do drukarki 3D: Filament Typ 3 | Liczba sztuk: 4 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 2.4.1 | Typ | Elastyczny gumopodobny filament typu TPU/Flex do druku 3D | Tak/Nie** |
| 2.4.2 | Kompatybilność | Kompatybilny z drukarką 3D opisaną w pkt. 2.1 | Tak/Nie** |
| 2.4.3 | Średnica filamentu | 1,75 mm +/- 0,1 mm | Tak/Nie** |
| 2.4.4 | Temperatura pracy | Co najmniej w zakresie 190 – 210°C | Tak/Nie** |
| 2.4.5 | Temperatura grzania | Co najmniej w zakresie 50 – 70°C | Tak/Nie** |
| 2.4.6 | Masa | 0,9 +/- 0,1 kg | Tak/Nie** |
| 2.4.7 | Kolor | Czarny | Tak/Nie** |
| 2.4.8 | Cechy | odporność na uderzenia w niskich temperaturach możliwość wyginania wydruków możliwość wydłużania wydruku do co najmniej 600% pierwotnych wymiarów możliwość drukowania z szybkością do co najmniej 45 mm/s | Tak/Nie** |
| 2.5 | Akcesoria do drukarki 3D: Filament Typ 4 | Liczba sztuk: 4 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 2.5.1 | Typ | Filament typu ASA do druku 3D | Tak/Nie** |
| 2.5.2 | Kompatybilność | Kompatybilny z drukarką 3D opisaną w pkt. 2.1 | Tak/Nie** |
| 2.5.3 | Średnica | 1,75 mm +/- 0,1 mm | Tak/Nie** |
| 2.5.4 | Temperatura pracy | Co najmniej w zakresie 250°С - 270°C | Tak/Nie** |
| 2.5.5 | Temperatura grzania | Co najmniej w zakresie 90°С -100°C | Tak/Nie** |
| 2.5.6 | Masa | Co najmniej 0,8 +/- 0,1 kg | Tak/Nie** |
| 2.5.7 | Kolor | W ramach zamawianych 4 szt. produktu zamawiający wymaga dostarczenia następujących kolorów filamentu: Czarny – 2 szt. Żółty – 1 szt. Szary – 1 szt. | Tak/Nie** |
| 2.5.8 | Cechy dodatkowe | Odporny na działanie promieni UV Wysoka trwałość koloru Odporność na działanie wysokich temperatur Możliwość malowania materiału | Tak/Nie** |
| 2.6 | Akcesoria do drukarki 3D: Zestaw Filamentów Typ 5 | Liczba sztuk: 2 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 2.6.1 | Typ | Zestaw filamentów różnego typu do druku 3D | Tak/Nie** |
| 2.6.2 | Kompatybilność | Kompatybilny z drukarką 3D opisaną w pkt. 2.1 | Tak/Nie** |
| 2.6.3 | Średnica | 1,75 +/- 0,1 mm | Tak/Nie** |
| 2.6.4 | Temperatura pracy | Co najmniej w zakresie 200°C - 235°C | Tak/Nie** |
| 2.6.5 | Masa | 6 szpuli po 0,35 +/- 0,1 kg każda | Tak/Nie** |
| 2.6.6 | Materiał | Zestaw powinien zawierać co najmniej 6 szpul filamentów, w tym co najmniej po 1 szt. szpuli każdego z typów materiału: ABS+, ASA, PET-G, TPU, HIPS , PLA | Tak/Nie** |
| 2.7 | Akcesoria do drukarki 3D: Klej do druku 3D | Liczba sztuk: 3 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 2.7.1 | Typ | Powłoka adhezyjna do druku 3D – klej w postaci ciekłej zwiększający przyczepność wydruku do stołu drukarki 3D | Tak/Nie** |
| 2.7.2 | Kompatybilność | Kompatybilny z drukarką 3D opisaną w pkt. 2.1 | Tak/Nie** |
| 2.7.3 | Kolor | Bezbarwny | Tak/Nie** |
| 2.7.4 | Przeznaczenie | Klej przeznaczony co najmniej do następnych materiałów: ABS ASA PLA | Tak/Nie** |
| 2.7.5 | Pojemność | Co najmniej 80ml | Tak/Nie** |
| 2.7.6 | Cechy dodatkowe | Możliwość zmycia wodą Łatwe rozprowadzenie na powierzchni | Tak/Nie** |
| 2.8 | Akcesoria do drukarki 3D: Zestaw dysz | Liczba sztuk: 1 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 2.8.1 | Rodzaj produktu | Dysze dedykowane do drukarki 3D opisanej w pkt. 2.1. | Tak/Nie** |
| 2.8.2 | Kompatybilność | Kompatybilny z drukarką 3D opisaną w pkt.2.1 | Tak/Nie** |
| 2.8.3 | Producent | Zgodny z producentem drukarki 3D opisanej w pkt. 2.1. | Tak/Nie** |
| 2.8.4 | Materiał | Stal hartowana | Tak/Nie** |
| 2.8.5 | Zawartość zestawu | 2 x dysza 0,4 mm 2 x dysza 0,6 mm 2 x dysza 0,8 mm | Tak/Nie** |
| 2.8.6 | Pozostałe informacje | Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowego zestawu dysz (poza tymi dostarczanymi bezpośrednio w zestawie z drukarką). | Tak/Nie** |
| 2.9 | Akcesoria do drukarki 3D: Naklejka na stół roboczy | Liczba sztuk: 3 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 2.9.1 | Typ | Folia na stół roboczy drukarki 3D | Tak/Nie** |
| 2.9.2 | Kompatybilność | Kompatybilna z drukarką 3D opisaną w pkt. 2.1 | Tak/Nie** |
| 2.9.3 | Producent | Zgodny z producentem drukarki 3D opisanej w pkt. 2.1 | Tak/Nie** |
| 2.9.4 | Funkcjonalność | Zapewnienie zwiększonej adhezji filamentu do stołu drukarki Ułatwienie odklejania wydruków od stołu drukarki | Tak/Nie** |
| 2.9.5 | Pozostałe informacje | Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowych naklejek (poza tą dostarczaną bezpośrednio w zestawie z drukarką). | Tak/Nie** |
| 2.10 | DODATKOWE WYMAGANIA DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| 2.10.1 | Zamawiający wymaga przeprowadzenia instruktażu w formie stacjonarnej, w siedzibie Zamawiającego w wymiarze co najmniej 4 godzin zegarowych obejmującego co najmniej poniższe zagadnienia: uruchomienie, kalibracja i obsługa dostarczonych urządzeń, dobór odpowiedniego materiału do typu wydruku, przeprowadzenie przykładowych wydruków, zapewnianie optymalnej wytrzymałości mechanicznej wydruków dobre praktyki podczas drukowania 3D, w tym: zapewnianie przyczepności wydruku do platformy, unikanie przesunięcia warstw, unikanie rozwarstwiania, wykonywanie poprawnych zaokrągleń na wydrukach Instruktaż powinien zostać przeprowadzony w terminie uzgodnionym między Zamawiającym a Wykonawcą, nieprzekraczającym 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru. | Tak/Nie** |
| 2.10.2 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. | Tak/Nie** |
| 2.10.3 | Czas reakcji serwisu do 5 dni. | Tak/Nie** |
| 2.10.4 | W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia. | Tak/Nie** |
| 2.10.5 | W przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 14 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas przestoju sprzętu. | Tak/Nie ** |
| 2.10.6 | Wykonawca potwierdza, że wszystkie elementy są wysokiej jakości, fabrycznie nowe z bieżącej produkcji, wolne od wad materiałowych i prawnych. | Tak/Nie** |
| 2.10.7 | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | Tak/Nie** |
| 2.10.8 | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | Tak/Nie** |
| 2.10.9 | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. | Tak/Nie** |
| 2.10.10 | Wykonawca musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W czasie trwania gwarancji podczas dokonywania napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się odebrać i dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego (jeśli naprawa urządzenia nie jest możliwa w siedzibie Zamawiającego). | Tak/Nie** |
| 2.10.11 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony : Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowe-Sieciowe Ul. Jana Pawła II, nr 10; 61-139 Poznań, woj. wielkopolskie | Tak/Nie** |
| CZĘŚĆ 3. |
| 3 | Komputer przemysłowy | Liczba sztuk: 2 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 3.1 | Parametry fizyczne |
| 3.1.1 | Przeznaczenie do instalacji w szafie rack 19” | Komputer jest przeznaczony do instalacji w szafie rack 19” | Tak/Nie** |
| 3.1.2 | Elementy mocujące | Komputer posiada elementy mocujące umożliwiające jego stabilne umocowanie w szafie rack 19” bez konieczności stosowania dodatkowych, zewnętrznych elementów (np. półek) | Tak/Nie** |
| 3.1.3 | Wysokość komputera | 1U (42-46 mm) | Tak/Nie** |
| 3.2 | Procesor |
| 3.2.1 | Wydajność | Co najmniej 13 250 punktów w teście wydajności Benchmark CPU (Załącznik 8 do SWZ, wartość CPU Mark z dnia 03.08.2023 r. ) | Tak/Nie** |
| 3.2.2 | Liczba rdzeni | minimum 8 | Tak/Nie** |
| 3.2.3 | Minimalne taktowanie rdzeni | Co najmniej 2.8GHz | Tak/Nie** |
| 3.2.4 | Wydajność wbudowanego układu graficznego | Co najmniej 1250 punktów w teście wydajności Benchmark GPU (Załącznik 9 do SWZ, wartość Passmark G3D Mark z dnia 03.08.2023 r.) | Tak/Nie** |
| 3.3 | Pamięć RAM |
| 3.3.1 | Pojemność | Co najmniej 64 GB | Tak/Nie** |
| 3.3.2 | Typ | Co najmniej DDR4 | Tak/Nie** |
| 3.3.3 | Taktowanie | Co najmniej 2600 MHz | Tak/Nie** |
| 3.4 | Dysk 1 |
| 3.4.1 | Pojemność | Co najmniej 512 GB | Tak/Nie** |
| 3.4.2 | Typ | SSD (2.5” lub M.2) | Tak/Nie** |
| 3.4.3 | Maksymalna szybkość zapisu | Co najmniej 2000 MB/s | Tak/Nie** |
| 3.4.4 | Maksymalna szybkość odczytu | Co najmniej 4000 MB/s | Tak/Nie** |
| 3.5 | Dysk 2 |
| 3.5.1 | Pojemność | Co najmniej 1TB | Tak/Nie** |
| 3.6 | Porty, interfejsy (na płycie głównej lub dodatkowych kartach rozszerzeń) |
| 3.6.1 | 1 GbE | Co najmniej 1x | Tak/Nie** |
| 3.6.2 | Porty USB typ A | Co najmniej 6x, co najmniej standard 3.0 | Tak/Nie** |
| 3.6.3 | COM / RS-232 | Co najmniej 1x | Tak/Nie** |
| 3.6.4 | SATA | Co najmniej 2x | Tak/Nie** |
| 3.6.5 | HDMI (wyjście) | Co najmniej 1x | Tak/Nie** |
| 3.7 | Kompatybilność |
| 3.7.1 | Chłodzenie | Zapewniające poprawne działanie sprzętu. | Tak/Nie** |
| 3.7.2 | Zasilanie | Zapewniające poprawne działanie sprzętu. | Tak/Nie** |
| 3.7.3 | System operacyjny i zgodność z oprogramowaniem | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 (64bit) lub równoważny wraz z bezterminową licencją. Przez równoważność rozumie się możliwość uruchomienia bezpośrednio na proponowanym systemie operacyjnym oprogramowania: MS Office 360, SignalVu-PC, Spirent TestCenter, Accuver XCAL. „Bezpośrednio na systemie” oznacza, że nie dopuszcza się rozwiązań, które do poprawnego uruchomienia ww. aplikacji zakładają użycie maszyn wirtualnych z systemem Windows 10. | Tak/Nie** |
| 3.8 | DODATKOWE WYMAGANIA DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| 3.8.1 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. | Tak/Nie** |
| 3.8.2 | Czas reakcji serwisu do 5 dni. |  |
| 3.8.3 | W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia. |  |
| 3.8.4 | W przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 14 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas przestoju sprzętu. | Tak/Nie** |
| 3.8.5 | Wykonawca potwierdza, że wszystkie elementy są wysokiej jakości, fabrycznie nowe z bieżącej produkcji, wolne od wad materiałowych i prawnych. | Tak/Nie** |
| 3.8.6 | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | Tak/Nie** |
| 3.8.7 | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | Tak/Nie** |
| 3.8.8 | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. | Tak/Nie** |
| 3.8.9 | Wykonawca musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W czasie trwania gwarancji podczas dokonywania napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się odebrać i dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego (jeśli naprawa urządzenia nie jest możliwa w siedzibie Zamawiającego). | Tak/Nie** |
| 3.8.10 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony : Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowe-Sieciowe Ul. Jana Pawła II, nr 10; 61-139 Poznań, woj. wielkopolskie | Tak/Nie** |
| CZĘŚĆ 4. |
| 4 | Serwer MEC bazujący na wielordzeniowym procesorze ARM ze wspomaganiem graficznym do prototypowania | Liczba sztuk: 8 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 4.1 | Procesor CPU |
| 4.1.1 | Architektura | ARM 64bit | Tak/Nie** |
| 4.1.2 | Liczba rdzeni | Co najmniej 12 | Tak/Nie** |
| 4.1.3 | Maksymalne taktowanie procesora | Co najmniej 2 GHz | Tak/Nie** |
| 4.1.4 | L2 cache | Co najmniej 3 MB | Tak/Nie** |
| 4.1.5 | L3 cache | Co najmniej 6 MB | Tak/Nie** |
| 4.2 | Procesor GPU |
| 4.2.1 | Liczba rdzeni | Co najmniej 2048 | Tak/Nie** |
| 4.2.2 | Liczba rdzeni specjalizowanych w operacjach na tensorach | Co najmniej 64 | Tak/Nie** |
| 4.2.3 | Maksymalne taktowanie GPU | Co najmniej 1 GHz | Tak/Nie** |
| 4.3 | Pamięć RAM | Co najmniej 64 GB, o wydajności co najmniej równoważnej typowi LPDDR5 | Tak/Nie** |
| 4.4 | Pamięć masowa | Co najmniej 64 GB, o wydajności co najmniej równoważnej typowi eMMC 5.1 | Tak/Nie** |
| 4.5 | Maksymalna liczba operacji na sekundę | Co najmniej 275 TOPS | Tak/Nie** |
| 4.6 | Interfejsy |
| 4.6.1 | Ethernet (RJ45) | Co najmniej 1, o szybkości co najmniej 1 Gb/s | Tak/Nie** |
| 4.6.2 | Tory MIPI CSI-2 | Co najmniej 16 | Tak/Nie** |
| 4.6.3 | Złącza USB 3.2 | Co najmniej 2 sztuki, typ A | Tak/Nie** |
| 4.6.4 | Złącze kart microSD | Co najmniej 1 | Tak/Nie** |
| 4.6.5 | Złącza M.2 | Co najmniej 2, w tym: Co najmniej 1 klucz M, Co najmniej 1 klucz E | Tak/Nie** |
| 4.7 | Dekoder / enkoder |
| 4.7.1 | Możliwość jednoczesnego dekodowania wideo | Co najmniej 22 strumienie 1080p (30 FPS) – kodek H.265 Co najmniej 1 strumień 8K (30 FPS) – kodek H.265 | Tak/Nie** |
| 4.7.2 | Możliwość jednoczesnego kodowania wideo | Co najmniej 4 strumienie 4K (30 FPS) – kodek H.265 | Tak/Nie** |
| 4.8 | Maksymalny pobór mocy | Nie większy niż 60W | Tak/Nie** |
| 4.9 | Zasilanie | Dedykowany zasilacz dołączony w zestawie | Tak/Nie** |
| 4.10 | Karta pamięci microSD | Kompatybilna karta pamięci dołączona przez Dostawcę. Pojemność karty co najmniej 64GB, Klasa karty co najmniej 10. | Tak/Nie** |
| 4.11 | Obudowa i chłodzenie | Do urządzenia dołączony jest dedykowany wentylator zapewniający wymagane chłodzenie oraz dedykowana obudowa | Tak/Nie** |
| 4.13 | Akcesoria |
| 4.13.1 | Klawiatura – 1 szt. | Niskoprofilowa Multimedialna (pozwala sterować głośnością, odtwarzaniem multimediów) Z klawiaturą numeryczną Układ QWERTY, polski programisty Przewodowa (na USB typ A) | Tak/Nie** |
| 4.13.2 | Mysz komputerowa – 1 szt. | Liczba przycisków min. 3 (licząc klikalną rolkę jako 1 przycisk) Rolka do przewijania Rozdzielczość co najmniej 1000dpi Przewodowa (na USB typ A) | Tak/Nie** |
| 4.8 | DODATKOWE WYMAGANIA DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| 4.8.1 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. | Tak/Nie** |
| 4.8.2 | Czas reakcji serwisu do 5 dni. | Tak/Nie** |
| 4.8.3 | W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia. | Tak/Nie** |
| 4.8.4 | W przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 14 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas przestoju sprzętu. | Tak/Nie** |
| 4.8.5 | Wykonawca potwierdza, że wszystkie elementy są wysokiej jakości, fabrycznie nowe z bieżącej produkcji, wolne od wad materiałowych i prawnych. | Tak/Nie ** |
| 4.8.6 | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | Tak/Nie** |
| 4.8.7 | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | Tak/Nie** |
| 4.8.8 | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. |  |
| 4.8.9 | Wykonawca musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W czasie trwania gwarancji podczas dokonywania napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się odebrać i dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego (jeśli naprawa urządzenia nie jest możliwa w siedzibie Zamawiającego). | Tak/Nie** |
| 4.8.10 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony : Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowe-Sieciowe Ul. Jana Pawła II, nr 10; 61-139 Poznań, woj. wielkopolskie | Tak/Nie** |

* (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta i model. W pozycjach których nie jest wymagane wskazane producenta/modelu Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić spełnianie wymagań dotyczących parametrów technicznych, stawiane przez Zamawiającego)

** Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić oferowane parametry techniczne lub wymagania stawiane przez Zamawiającego – brak potwierdzenia może skutkować odrzuceniem oferty.

- Akceptujemy Projektowane postanowienia umowy (stanowiące załącznik nr 4 do SWZ) i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy o treści określonej w Projektowanych postanowieniach umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że informacje i dokumenty, zawarte w pliku (wypełnić, jeśli dotyczy), tj. następujące elementy oferty: ………………………………………………….…………………………,

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa* w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy 9 w odniesieniu do każdej zastrzeżonej informacji), że nie mogą być udostępnione. Elementy oferty, o których mowa powyżej, zostały złożone w osobnym pliku i oznaczone „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).                                                                                                                                                   *(w przypadku dokonania takiego zastrzeżenia, należy wykazać w odniesieniu do każdej z zastrzeżonych informacji:

- że ma ona charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,

- która jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie jest powszechnie znana osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie jest łatwo dostępna dla takich osób,

- uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu  utrzymania ich w poufności.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Akceptujemy warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznajemy go za wiążący

- Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om i podania przez Wykonawcę firm/y podwykonawców:

Część 1) : .....................................................  Dane podwykonawcy ..............................................

Część 2) : .....................................................  Dane podwykonawcy ..............................................

Część 3) : .....................................................  Dane podwykonawcy ..............................................

Część 4) : .....................................................  Dane podwykonawcy ..............................................

(proszę wypełnić jeżeli dotyczy, w zakresie w jakim dane podwykonawcy są znane)

- Oświadczamy, że wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- nie polegamy na potencjale udostępnionym przez podmiot udostępniający zasoby*

- polegamy na potencjale udostępnionym przez podmiot udostępniający zasoby w następującym zakresie*: …………………………………………………..........

W związku z powyższym wraz z ofertą składamy zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów lub inny podmiotowy środek dowodowy.

*Skreślić niewłaściwą opcję

- Oświadczenie składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy):

Oświadczamy, że część zamówienia, co do której Zamawiający wymagał wykazania się doświadczeniem opisanym w warunku udziału w postępowaniu, zostanie wykonana przez ten z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, którego doświadczenie zostało wykazane na potwierdzenie spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym podział zadań w ramach Wykonawców występujących wspólnie przedstawia poniższe zestawienie:

Zadanie 1) : .....................................................

Podmiot realizujący zadanie ..............................................

Zadanie 2) : .....................................................

Podmiot realizujący zadanie ..............................................

Zadanie 3) : .....................................................

Podmiot realizujący zadanie ..............................................

Zadanie 4) : .....................................................

Podmiot realizujący zadanie ..............................................

- Do Formularza oferty dołączam następujące załączniki:

- Załącznik nr 2 do SWZ

- Załącznik nr 6 do SWZ

- Załącznik nr 7 do SWZ

.....................dn..................                                                           …………………………………...

(imię i nazwisko oraz kwalifikowany podpis  elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy )

# Footnotes

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (prosimy o usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).