## 1
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy materiałów dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni - powtórzenie, BZP.38.382-11.24
Pakiet nr 1 - Testy biologiczne, wskaźniki chemiczne 5,4 klasy, naboje gazowe, papier do drukarki sterylizatora gazowego, test ITS Bowie Dick, wymazówka do pobierania próbek
Lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT(%) | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczynie do pary wodnej. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera". Kształt fiolki w kształcie litry "D" - dopasowany do kształtu komory autoczytnika. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. | szt. | 8000
2 | Biologiczny pakiet testowy utrudniający penetrację tlenku etylenu, zawierający spory Bacillus subtilis, ostateczny odczyt po 4 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny w autoczytniku. Do każdego pojedyńczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność z normą referencyjną. | zestaw | 800
3 | Rejestrator danych do sterylizatorów parowych. •Równoważny wynik ze standardowym testem Bowie-Dick (wg EN 285 i ISO 11140-3) - codziennego testu penetracji pary. Funkcja „wczesnego ostrzegania. Użycie 400-krotne. Sygnalizacja naładowania baterii. Automatyczny nie wymagający interpretacji wynik w postaci wizualnej. 3 czujniki temperatury, 1 czujnik ciśnienia. Certyfikat jednostki notyfikowanej o zgodności z normą referencyjną EN ISO 11140-4. Wynik testu Bowie-Dick'a widoczny bezpośrednio po procesie testowym na rejestratorze | szt. | 6
4 | Integrator chemiczny klasy 5 do pary wodnej z przesuwającą się substancją wskaźnikową w okienku o długości 2,5-3,0 cm, do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną, nie wymagający interpretacji zmiany koloru.Pola odczytu prawidłowego i nieprawidłowego zróżnicowane kolorami oraz wyraźnie przedzielone w celu ułatwienia odczytu wyniku wskaźnika. Tył wskaźnika przynajmniej dwukolorowy, (z wyłączeniem koloru szarego/srebrnego), w celu ułatwienia znalezienia wskaźnika w zestawie narzędzi. Parametry punktu końcowego w 3 temperaturach badane dla każdej serii podane na opakowaniu. Zgodność z normą referencyjną. | szt. | 10000
5 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny klasa 4 według ISO 11140-1 zgodny z normą EN-867-1 do sterylizacji parą wodną. Liniowe ułożenie substancji wskaźnikowej na długości min. 6 cm. | szt. | 10000
6 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny klasa 4 według ISO 11140-1 zgodny z normą EN-867-1 do sterylizacji w tlenku etylenu. Liniowe ułożenie substancji wskaźnikowej na długości min. 6 cm. | szt. | 12000
7 | Naboje gazowe do sterylizatora gazowego 3M zawierające 100 gram czystego EO, zgodny z instrukcją użytkowania sterylizatora i dopuszczone przez producenta sterylizatora na podstawie oświadczenia producenta sterylizatora. Przeznaczone do modelu 5XL. | szt. | 1400
8 | Papier do drukarki sterylizatora gazowego SteriVac 5XL firmy 3M, rozmiar 7,9 cm x 30 m | szt. | 10
9 | Wymazówka do pobierania próbek z wody kompatybilna z Luminometrem LX 25 posiadanym przez szpital. Ilość w opakowaniu 100 sztuk. Końcówka wymazówki ma posiadać budowę prążkowaną w celu optymalnego pobrania materiału do badania. | szt. | 200
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 2
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy materiałów dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni - powtórzenie, BZP.38.382-11.24
Pakiet nr 2 - Wymazówka do pobierania próbek
Lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT(%) | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1 | Wymazówka do pobierania próbek z powierzchni oraz narzędzi medycznych kompatybilna z Luminometrem LX 25 posiadanym przez szpital. Ilość w opakowaniu 100 sztuk. Możliwość odczytu wyniku do 4 godzin od pobrania wymazu Ilość w opakowaniu 100 sztuk. | szt. | 300
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 3
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy materiałów dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni - powtórzenie BZP.38.382-11.24
Pakiet nr 3 - Plomby zabezpieczające, ochraniacze do narzędzi
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1 | Plomba zabezpieczająca do pojemników sterylizacyjnych samoprzylepna ze wskaźnikiem do pary wodnej, długość paska do 7 cm | szt. | 10000
2 | Ochraniacze do narzędzi wykonane z przeźroczystej folii odpornej na warunki sterylizacji, do narzędzi, dostosowane do pary, EO o wym. 90 x 168 mm, wyposażone w fałdy uniemożliwiające wysunięcie się narzędzi bokiem z osłonki. | szt. | 4000
3 | Ochraniacze do narzędzi wykonane z przeźroczystej folii odporne na warunki sterylizacji, do narzędzi, dostosowane do pary, EO o wym, 51 x 127 mm, wyposażone w fałdy uniemożliwiające wysunięcie się narzędzi bokiem z osłonki. | szt. | 4000
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024r. |  |  |  |  | ………………………………............................................ podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy