Wiązownica, 17.07.2024 r.

Znak: RG3.271.20.2024

 **Otrzymują Wykonawcy**

 **biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Budowa żłobka w miejscowości Wiązownica”.

 Działając na pod stawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Treść zadanego pytania 1**

W dokumentacji branży sanitarnej jest ogrzewanie pompą gruntową, natomiast w przedmiarze ogrzewanie kotłem gazowym, co należy wycenić?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z projektem technicznym branży sanitarnej w ofercie należy wycenić ogrzewanie budynku za pomocą pompy gruntowej jako podstawowe źródło ciepła oraz alternatywne źródło ciepła - kocioł gazowy.

**Treść zadanego pytania 2**

Z jakiego materiału mają być wykonane drzwi wewnętrzne do pomieszczeń i łazienek?

**Odpowiedź:**

Stolarkę drzwiową wewnętrzną w obiekcie należy wykonać zgodnie z opisem konstrukcyjno – materiałowym projektu architektonicznego ( pkt. 12 opisu technicznego) oraz zestawienia stolarki (arkusz A.10 projektu technicznego).

**Treść zadanego pytania 3**

W projekcie placu zabaw występują tymczasowe elementy placu zabaw, czy są przedmiotem przetargu?:

**Odpowiedź:**

Tak. Należy wycenić w ofercie.

**Treść zadanego pytania 4**

Czy wyposażenie technologiczne budynku jest przedmiotem przetargu?:

**Odpowiedź:**

Wyposażenie technologiczne budynku wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w poz. 18-28 załącznika „Wykończenie”(2).

Pozostałe wyposażenie ruchome tzn: gabloty, wózki, szafy, szafki, biurka, krzesła, regały, okapy, ławki, sprzęt elektroniczny, lustra itp. określone z legendzie zestawienia wyposażenia – arkusz nr A.13 projektu technicznego architektury nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Będzie to przedmiotem odrębnego postępowania.

 W związku z tym, że pozostałe pytania dotyczą wyjaśnienia bądź uszczegółowienia rozwiązań projektowych, wymagających konsultacji z zespołem projektowym, dlatego też odpowiedzi na te pytania zostaną udzielone w późniejszym terminie.

W związku z powyższym, uwzględniając treść udzielonych odpowiedzi Zamawiający informuje, że w celu zachowania uczciwej konkurencji, jawności postępowania oraz umożliwienia wykonawcom przygotowania dokumentacji przetargowej z uwzględnieniem ww. odpowiedzi, zamawiający informuje **o  przedłużeniu terminu składania ofert** do dnia **23.07.2024r. do godz. 09:00.**

W wyniku wprowadzonych korekt, zmianie ulegną również zapisy SWZ w sposób następujący:

**W rozdziale XV pkt. 15.1 było:**

Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez siebie ofertą do dnia 17.08.2024 r.

**W rozdziale XV pkt. 15.1 po zmianie jest:**

Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez siebie ofertą do dnia 21.08.2024 r.

**W rozdziale XVII pkt. 17.11 i 17.3 było:**

17.1 Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/wiazownica> wybierając przedmiotowe postępowanie, w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 19.07.2024 r**. do godz. 09:00

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

17.3 Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż dnia następnego, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu **19.07.2024 r**. o godz. 09:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego, na platformie zakupowej zamawiającego poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.

**W rozdziale XVII pkt. 17.11 i 17.3 po zmianie jest:**

17.1 Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/wiazownica> wybierając przedmiotowe postępowanie, w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 23.07.2024 r**. do godz. 09:00

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

17.3 Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż dnia następnego, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu **23.07.2024 r**. o godz. 09:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego, na platformie zakupowej zamawiającego poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.

**W załączniku - formularz ofertowy w pkt. 7 było:**

**OŚWIADCZAMY,** że jesteśmy związani ofertą do dnia **17.08.2024** r., który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**W załączniku - formularz ofertowy w pkt. 7 po zmianie jest:**

**OŚWIADCZAMY**, że jesteśmy związani ofertą do dnia **21.08.2024 r.,** który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w przygotowywanych ofertach.

 **Wójt Gminy Wiązownica**

 **Krzysztof Strent**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

2. Strona internetowa prowadzonego postępowania. 3. a/a