## 1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/41/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 1: Dostawy systemu stabilizacji kręgosłupa w odcinku szyjnym, piersiowym oraz lędźwiowym
LP | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Implant typu XLIF tytanowy z wypełnieniem Tytanowe konstrukcja implantu o porowatości 70%. Posiada szorstkie powierzchnie o chropowatości 3-5μm, aby umożliwić łatwy przyczep komórek i wrastanie kości w implant. Powierzchnia implantu ząbkowana, wierzchołek implantu zwężony dla ułatwienia wprowadzania w zapadnięte przestrzenie dyskowe. Dostępne 4 długści podstawy implantu 45, 50, 55, 60 mm, w zależnoości od długości implantu występuje do pięciu wysokości od 8–16 mm i lordozie 8, 12 i 15 stopni. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację.Implant wypełniający z udowodniona skutecznością w badaniach klinicznych przeprowadzonych na ludziach.Porowatość na poziomie powyżej 85%.Porowatości wzajemnie łączą się ze sobą, umożliwiając trójwymiarową regenerację kości. Obecnść mikro, meso i makro porów.Wchłanialność co najmniej trzykrotności własnej wagi i co najmniej 100% objętości płynu.Substytut powinien zachowywać co najmniej 80% porowatości nawet po 50% zmniejszeniu objętości . Komplet: 1 cage i 1 wypełnienie Ilość kompletów w komisie: 2 | 25 | kpl.
| Asortyment | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | Vat (%)
1a | Cage | 25 | szt.
1b | Wypełnienie | 25 | szt.
| Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
2 | Proteza trzonu piersiowego i lędzwiowego umozliwiająca dystrakcję in situ Tytanowa proteza trzonu musi umozliwiać płynną, niskoskokową dystrakcje operowanego segmentu kręgosłupa po jej zaimplantowaniu przy uzyciu pojedynczego narzędzia przytrzymującego wszczep Konstrukcja implantu musi umozliwiać odtworzenie krzywizny kręgosłupa Implant zapewnia regulację wysokości na odcinku 20,5 mm – 90,5 mm w celu zaopatrzeniu do 3 segmentów kręgosłupa Implanty w dwóch średnicach 18 i 22 mm W zestawie szeroka gama ząbkowanych zakończeń kątowych pozwalająca operatorowi na dobranie jednej z dziesięciu możliwych krzywizn (0, 3, 6, 8, 11, 15, 16, 18, 23, 30); na zakończeniach kątowych powinny znajdować się pionowe kreski - celowniki, w celu precyzyjnego ustawieniu ich krzywizn względem siebie; możliwość wypełnienia implantu przeszczepami kostnymi lub substytutem konstnym; odwracalna blokada mechanizmu dystrakcyjnego implantu. W zestawie dostępne implanty umożliwiające dodatkowe powiększenie wysokości protezy o 15. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację. Komplet: proteza i 2 zakończenia Ilość kompletów w komisie: 1 | 4 | kpl
| Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | Vat (%)
2a | Proteza | 4 | szt.
2b | zakończenie / przedłużka | 8 | szt.
| Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
3 | Tytanowy system do stabilizacji przeznasadowej przezskórnej kręgosłupa w odcinku piersiowo– lędźwiowym z możliwością wprowadzenia implantu miedzytrzonowego. Stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach pedicularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera. Śruby z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku. Wszstkie śruby z wbudowanymi łopatkami o długościach 70 i 110mm, posiadające gwint redukcyjny o długości 15mm. Śruby kodowane kolorami o średnicach od 4,5 do 8,5mm co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy i długości łopatek 25mm do 90mm- stopniowane co 5mm, w większych rozmiarach co 10mm. Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym. Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby o średnicy 5,5 i 6mm o dł. od 30mm do 80mm-stopniowane co 5mm, oraz od 90mm do 190mm-stopniowane co 10mm, możliwość zastosowania pręta prostego 480mm i 600mm. Dostępne pręty CoCr 6mm w tych samych rozmiarach oraz pręty wygięte fabrycznie o średnicy 5,5 i 6mm i długościach od 30 do 130mm. W zestawie igły naprowadzające, przeznasadowe z trokarem min. 3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z końcówką zaostrzona bądź tępą . Implanty o ostro ząbkowanych powierzchniach wykonane ze stopu tytanu w technologii naśladującej budowę kości ludzkiej o porowatości w całym przekroju implantu wynoszącej 55-65%. Implanty mające zdolność do zatrzymywania płynów w swojej strukturze w celu dystrybucji składników odżywczych w całym implancie co skutkuje przerostem kości w całej jego objętości. Całkowity zakres wielkości porów w zakresie 100-700μm, średnia wielkość porów znajduje się w zakresie 400-500μm. Implant posiadający w swojej strukturze trzy rodzaje porów Mikro, Mezo i Makropory. Moduł sprężystości implantu chroniący przed zapadaniem się implantu wynosi 6.2 GPa. Chropowatość na powierzchni tytanu warunkująca prawidłową kolonizację komórek kostnych wynosząca 8 μm. Co najmniej 5 wysokości implantu. Obecne duże okno na przeszczep kostny bądź substytut kostny. Instrumentarium: W zestawie zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający za pomocą jednego nacięcia miedzy śrubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia cage. Łopatka retraktora w długościach 60-120mm. W zestawie narzędzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji. Konieczność zapewnienia pełnej wizualizacji przebiegu pręta przez głowy śrub z punktu widzenia operatora. Zestaw kazdorazowo dosyłany na operację. Komplet: 4 śruby przezskorne,2 sruby augmentacyjne, 2 jednostki doprowadzajace cement, 6 blokery, 2 pręty, 1 drut Kirschnera, 1 opakowanie igieł naprowadzających, klatka tytanowa, uszczelniacz opony twardej Ilość kompletów w komisie:5 | 35 | kpl
LP | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | Vat (%)
3a | śruba przezskórna | 140 | szt.
3b | śruba augmentacyjna | 70 | szt.
3c | jednostka doprowadzająca cement | 70 | szt.
3d | bloker | 210 | szt.
3e | pręt | 70 | szt.
3f | drut kirchnera | 210 | szt.
3g | igła naprowadzająca - opakowanie 6szt | 35 | op.
3h | tytanowa klatka | 35 | szt.
| Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
4 | System łączący łuskę kości potylicznej z kręgosłupem w przypadkach niestabilności szczytowo –potylicznej. System oparty na konstrukcji łaczącej pręty ze śrubami i/lub hakami (w części kręgosłupowej) oraz płytki i wkręty potyliczne (w części potylicznej). Konstrukcję tworzą: 2 pręty oraz 2 płytki potyliczne – po jednej parze na każdą ze stron.Dostępne płytki proste lub wstępnie dogięte, z możliwością dodatkowego ich dogięcia.Mocowanie płytki potylicznej do potylicy za pomocą wkrętów, Wkręty potyliczne o średnicach 3,5 mm oraz 4 mm (rewizyjne) o długościach od 6 mm do 24 mm ze skokiem co 2 mm, dodatkowo dostępne śruby o średnicy 4 mm i długości od 06 mm do 42 mm, Mocowanie do kręgosłupa za pomocą haków laminarnych lub wieloosiowych śrub przeznasadowych, Śruby wieloosiowe (poliaxialne) 3,5 mm o długości od 10 do 24 mm ze skokiem co 2 mm o możliwym kącie odchylenia głowy śruby do 55°,Śruby wieloosiowe rewizyjne 4,0 mm o długości 10 do 42mm ze skokiem co 2mm Pręty 3,5mm o długościach 80, 120 i 240 mm.W zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną powtarzalną siłą. Materiał: tytan Możliwość połączenia stabilizacji potylicznej z stabilizacją transpedikularną. Zestaw każdorazowo dosyłany na operację. Komplet: Płyta potyliczna standard 1szt., płyta potyliczna typu midiline 1 szt., pręt 2szt., hak 2szt., śruba poliaxialna 2szt., wkręt potyliczny 6szt., bloker 6szt.,łącznik poprzeczny 1szt. Ilość kompletów w komisie:1 | 6 | kpl
| Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | Vat (%)
4a | płyta potyliczna standard | 6 | szt.
4b | płyta potyliczna typu midline | 6 | szt.
4c | pręt | 12 | szt.
4d | hak | 12 | szt.
4e | śruba poliaxialna | 12 | szt.
4f | wkręt potyliczny | 36 | szt.
4g | bloker | 36 | szt.
4h | łącznik poprzeczny | 6 | szt.
| Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | Vat (%) | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
5 | Klatki do stabilizacji przestrzeni międzytrzonowej implantowane z dojścia przedniego typu ACIF (anterior cervical interbody fusion) Implanty wykonane ze stopu tytanu o porowatości 60%, Całkowity zakres wielkości porów 100-700μm Implanty umożliwiające poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzytrzonowej i otworów międzykręgowych do momentu uzyskania zrostu kostnego, Co najmniej dwie podstawy wszczepów 12x14mm i 14x17mm, oraz dwa stopnie skosu 6 i 10, wysokość od 5 do 9 mm co 1 mm w zależności od lordozy i wielkosci podstawy. Moduł sprężystości implantu chroniący przed zapadaniem się implantu wynosi 6.2 GPa. Chropowatość na powierzchni tytanu warunkująca prawidłową kolonizację komórek kostnych wynosząca 8 μm Duża przestrzeń na przeszczep kostny bądź substytut kostny, W zestawie podajnik, przymiary oraz rowieracz do rzestrzeni dyskowej Ilość kompletów w komisie: 4 | 100 | kpl.
Wartość ogółem w zakresie zadania 1:

## 2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/41/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 2: Dostawy elastycznej żelowej protezy jądra miażdżystego
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość zestawów | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Elastyczna żelowa proteza jądra miażdżystego wprowadzana przezskórnie przeznaczona do leczenia wypuklin dyskowych w szyjnym, piersiowym i lędźwiowym odcinku kręgosłupa - roztwór produktów pochodnych celulozy z alkoholem etylowym i znacznikiem radiologicznym (Tungsten) - Skład zestawu: 1 ampułka 2.2 ml roztworu, 2 strzykawki LuerLock 1ml, 1 igła High-Flow 19G5, 2 igły kręgosłupowe LuerLock 18G. Ilość zestawów w komisie:4 | 50
Wartość ogółem w zakresie zadania 2:

## 3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/41/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 3– Dostawy systemu implantów międzytrzonowych do małoinwazyjnej, semielastycznej stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego typu ELIF
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Anatomiczne kosze międzytrzonowe (cage) odtwarzające przestrzeń międzykręgową stosowane z dostępu całkowicie pozakanałowego, tylno-bocznego, jednostronnego (ELIF). Implanty w różnych dostępnych wysokościach (minimum 4 rozmiary) w kompletach składających się z dwóch uzupełniających się kształtem koszy. Implanty muszą posiadać poprzeczne karby na powierzchniach stycznych gwarantujące głębokie umocowanie implantu w blaszkach trzonów, zapobiegające migracji implantu oraz zapewniające odporność na ruchy rotacyjne stabilizowanego odcinka, możliwość wypełnienia implantów wiórami kostnymi lub syntetycznym substytutem kostnym. Implanty muszą być wykonane z kompozytowego materiału poliwęglanowego wzmocnionego długimi włóknami węglowymi (ostaPek). implanty muszą być przezierne dla promieniowania RTG i posiadać metalowe znaczniki niebędące ferromagnetykami, widoczne w RTG. Wszystkie implanty muszą nosić stałe znakowanie zawierające indywidualne cechy i nr serii. Dodatkowa stabilizacja zaimplantowanych koszy polyaxialnymi śrubami transpedikularnymi oraz semielastycznym prętem z kompozytowego materiału poliwęglanowego wzmocnionego długimi włóknami węglowymi (ostaPek). W zestawie operacyjnym znajdują się narzędzia niezbędne do implantacji w sposób umożliwiający oszczędzenie struktur anatomicznych pacjenta. Komplet: 2 kosze, 2 śruby z nakrętkami, 1 pręt. Ilość kompletów w komisie:2 | kpl. | 30
| Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%)
1a | Kosz | szt. | 60
1b | Sruba z nakrętkami | szt. | 60
1c | Pręt | szt. | 30
Wartość ogółem w zakresie zadania 3:

## 4
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/41/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 4: Dostawy małoinwazyjnego sterylnego systemu implantów i narzędzi do stabilzacji przeznasadowej i międzytrzonowej kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Małoinwazyjny sterylny i jednorazowy system do stabilizacji międzytrzonowej w lędźwiowym odcinku kręgosłupa klatki międzytrzonowe o zakrzywionym kształcie wykonane z tytanu, dostarczane sterylne, pakowane pojedynczo wysokość klatek: 7-14mm z kątem lordozy 5 stopni długości klatek: 32mm i 36mm jednorazowy, sterylny zestaw narzędzi do przygotowania przestrzeni i wprowadzenia implant Skład zestawu: 1 sterylna klatka międzytrzonowa zagięta TLIF, pakowana pojedynczo 1 sterylny zestaw narzędzi do przygotowania przestrzeni i implantacji klatki 1 dystraktor 11/13mm (używany opcjonalnie przy rozmiarach klatki => 11mm) Ilość kompletów w komisie:3 | kpl. | 10
| Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%)
1a | Sterylna klatka międzytrzonowa zagięta TLIF | szt. | 10
1b | Sterylny zestaw narzędzi do przygotowania przestrzeni i implantacji klatki | szt. | 10
1c | Dystraktor 11/13mm (używany opcjonalnie przy rozmiarach klatki => 11mm) | szt. | 10
| Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
2 | Sterylny i jednorazowy zestaw implantów i narzędzi do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym Wszystkie implanty są wykonane ze stopu tytanu Szeroki zakres średnic i długości śrub przeznasadowych: śruby dostępne w średnicach 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm i długościach od 35 mm do 50mm dla średnicy 5.0mm oraz od 35mm do 55 mm dla średnic 6.0 i 7.0mm Śruby dostarczane sterylne w opakowaniach po 2 sztuki śrub na podajnikach w jednym rozmiarze wraz z 2 nakrętkami na podajnikach i dwoma blokerami wieloosiowości Każda śruba wielofunkcyjna: wieloosiowa (z możliwością śródoperacyjnego zablokowania/zmiany na śrubę jednoosiową), samonacinająca, samogwintująca, kaniulowana, perforowana i wyciągowa Gwint śruby na całej długości jest poprowadzony podwójnie oraz zagęszczony w części nasadowej Każda śruba fabrycznie osadzona na podajniku umożliwiającym implantację z weryfikacją pozycji śruby w technologii Augmented Reality Każda nakrętka fabrycznie osadzona na podajniku umożliwiającym implantację System wyposażony w pręty proste o średnicy 5,5mm w długościach od 40 mm do 100 mm stopniowane co 10 mm oraz w długościach: 130 mm, 160 mm, 200 mm, 300 mm Podajnik do prętów z przezierną dla promieni RTG końcówką umożliwiającą śródoperacyjną weryfikację pozycji pręt Jednorazowy zestaw narzędzi do implantacji pakowany sterylnie: 4 druty Kirschnera, 1 przebijak, 1 sonda z kulkowym zakończeniem, 1 śrubokręt do śrub/nakrętek, 1 podajnik pręta, 1 rączka T, 1 uchwyt kontrujący, 1 przymiar pręta, 1 robocza przedłużka śruby, 1 nakładka do prefiksacji System umożliwia wykonanie stabilizacji transpedikuarnej w technice otwartej lub zamkniętej korekcję kręgozmyku, ustabilizowanie śrub za pomocą cementu kostnego Igły przeznasadowe 150mm o ściętym końcu (bevelled) dostępne w dwóch średnicach: 11 i 13 G do wyboru przez operatora Skład zestawu: 4 zestawy śrub (1 sterylny zestaw śrub zawiera: 2 śruby na podajnikach, 2 nakrętki na podajnikach, 2 blokery wieloosiowości), 1 zestaw prętów (1 sterylny zestaw prętów zawiera: 2 pręty w jednej długości i krzywiźnie), 1 zestaw narzędzi do implantacji (sterylny) 1 igła do nakłucia trzonu (sterylna, pakowana osobno) 1 sterylna osłona do urządzenia AR 1 mieszalnik cementu 1 pistoletowy zestaw do aplikacji cementu 1 cement PMMA 1 kaniula do podania cementu do śrub Ilość kompletów w komisie:5 | kpl. | 35
| Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%)
2a | Zestaw śrub( 1 sterylny zestaw śrub zawiera: 2 śruby na podajnikach, 2 nakrętki na podajnikach, 2 blokery wieloosiowości), | op. | 140
2b | Zestaw 2 szt. prętów w jednej długości i krzywiżnie | op. | 35
2c | Zestaw narzędzi do implantacji | op. | 35
2d. | Igła do nakłucia trzonu (sterylna, pakowana osobno) | szt. | 35
2e | Sterylna osłona do urządzenia AR | szt. | 35
2f | Mieszalnik cementu | szt. | 35
2g | Pistoletowy zestaw do aplikacji | szt. | 35
2h | Cement PMMA | szt. | 35
2i | Kaniula do podania cementu do śrub | szt. | 35
Wartość ogółem w zakresie zadania 4:
Note on A19: Alina Pieniak:

## 5
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/41/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 5: Dostawy kleju syntetycznego cyjanoakrylowego.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Klej syntetyczny cyjanoakrylowy o składzie NBCA-MS Co-monomer w postaci bladożółtego, przezroczystego płynu gotowego do użycia, start polimeryzacji po 1-2sekundach. Max odporność mechaniczna po 60-90sek. Temperatura polimeryzacji 45şC, wymagana rejestracja wewnątrznaczyniowa, opakowanie 10szt x 0,50ml | 30
Wartość ogółem w zakresie zadania 5:

## 6
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/41/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 6: Dostawy zestawów do zabiegów angiograficznych.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | 1 x serweta angiograficzna z włókniny sms (gramatura min. 47 g/m2) miękka, dobrze układająca się w rozmiarze 208 x 330 cm z 2 otworami do tt. udowej o średnicy 12 cm oraz warstwą wysokochłonną w polu zabiegowym 80 x 120 cm. Krawędź przezroczysta z prawej strony do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego 70 x 330 cm. Otwory wypełniane delikatną taśmą przylepną o brzegach 2,5 cm 2 x fartuch, rozm. XL wykonany w całości z włókniny SMS, przy szyi zapinany na rzep; rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min. 7 cm, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki powinny być złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności. Gramatura min. 43 g/m2 2 x serweta absorbująca 40x60 cm;2 x osłona na blendę 85x90 cm typu torba;2 x powłoka ochronna 45x60 cm typu czepek;1 x powłoka ochronna 110 x 110 cm typu czepek;1 x introduktor tętniczy F6; 1 x prowadnik diagnostyczny 0,035” typ J długość 150 cm;1 x igła 0,8 x 40 mm ze zintegrowaną osłonką zabezpieczającą personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem;1 x igła 1,2 x 40 mm ze zintegrowaną osłonką zabezpieczającą personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem;1 x igła angiograficzna do techniki Seldingera 1.30 x 70 mm, różowa;1 x mini skalpel fig 11 z rączką;2 x strzykawka 3-częściowa luer lock z gumowym tłokiem poj. 10 ml;2 x strzykawka 3-częściowa luer lock z gumowym tłokiem poj. 20 ml;1 x strzykawka 2-częściowa luer, 10 ml z zielonym tłokiem;50 x gaziki 100 x100 mm, 8 – warstwowe;2 x miska 250 ml przezroczysta z podziałką;1 x miska 500 ml przezroczysta z podziałką;1 x miska o średnicy 28 cm z uchwytami na prowadnik;1 x ręcznik papierowy do rąk;1 x serweta dwuwarstwowa 75x90 cm;1 x serweta 2-warstwowa 100 x 150 cm, na stolik i do zawinięcia zestawu;2 x serweta wzmocniona 152x152cm; Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki,zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki.Zestaw pakowany folia -papier sterylnie w całości. | 500
Wartość ogółem w zakresie zadania 6: