GMINA DOBRZYCA

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

tel. 62 74 13 013

e-mail: [gmina@ugdobrzyca.pl](mailto:gmina@ugdobrzyca.pl)

strona www: [www.dobrzyca.bipgmina.pl](http://www.dobrzyca.bipgmina.pl)

strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dobrzyca>

Dobrzyca, 08.12.2022 r.

ZPI.271.1.13.2022

**Wykonawcy – nabywcy SWZ**

Dotyczy prowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn. **„Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec”** (Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00462217/01 z dnia 2022-11-28) na zasadach określonych w SWZ z dnia 28 listopada 2022 r. na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

W związku z przesłanymi pytaniami do wyżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego niniejszym pismem zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytania z dnia 05.12.2022r.:**

Z uwagi na fakt, iż w dokumentacji projektowej znaleźć możemy opis różnych podłóg sportowych, zwracamy się zapytaniem jaką nawierzchnię należy przyjąć do wyceny.

Budowana przez Państwa hala sportowa będzie halą do uprawiania wielu dyscyplin sportowych i posiadała boiska do sportów takich jak: siatkówka, koszykówka i piłka ręczna.

W nowoczesnych halach sportowych stosuje się obecnie systemowe podłogi sportowe posiadające powierzchniową i punktową amortyzację. Takie rozwiązanie zapewnia maksymalny komfort użytkowania jak i bezpieczeństwo użytkownikom, którymi w większości są dzieci i młodzież. Sugerujemy aby zamontowana podłoga sportowa posiadała certyfikaty podstawowych związków sportowych: FIVB (Federacja Siatkówki), FIBA(Federacja Koszykówki), EHF(Federacja Piłki Ręcznej). Nadmienić należy, iż certyfikaty nie służą to możliwości organizowania rozgrywek na najwyższym poziomie ligowym czy europejskim, a zapewniają Zamawiającemu zastosowanie przez wykonawcę produktu wysokiej jakości. Jest to niezwykle istotne gdyż na rynku oprócz nawierzchni certyfikowanych dostępnych jest wiele różnych produktów bardzo niskiej jakości, które mogą być ofertowane w tej samej cenie.

Wobec powyższego prosimy o odpowiedź na pytanie:

1. Czy Zamawiający zgodnie z opisem SST str. 55-56 będzie wymagał aby zamontowana na hali sportowej podłoga sportowa posiadała kombinowaną amortyzację, a sama wykładzina sportowa posiadała certyfikaty Federacji Sportowych Siatkówki, Piłki Ręcznej oraz Koszykówki tj. FIVB,EHF i FIBA ?
2. Czy Zamawiający zgodnie z opisem SST str. 55-56 będzie wymagał aby wykładzina sportowa posiadała warstwę użytkową z kalandrowanego PCV o grubości min. 2mm, w środku wzmocniona/zbrojona podwójną warstwą siatki wykonaną z nietkanego włókna szklanego, która zabezpieczy wykładzinę przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi min. obuwiem typu szpilki oraz osprzętem tj. stoliki, krzesła itp. ?
3. Czy Zamawiający zgodnie z opisem SST str. 55-56 będzie wymagał aby podłoga sportowa (konstrukcja+nawierzchnia PCV) posiadała pełną zgodność z normą EN 14904 we wszystkich 13 parametrach, a na potwierdzenie będzie wymagał dołączenia do wniosku materiałowego dotyczącego posadzki sportowej deklaracji właściwości użytkowych potwierdzających zgodność z normą EN 14904 oraz oznakowanie CE?
4. Czy Zamawiający zgodnie z opisem SST str. 55-56 będzie wymagał przedłożenia autoryzacji producenta wykładziny sportowej, dla zapewnienia dostawy nawierzchni z potwierdzoną gwarancją, wystawioną na przedmiotowy obiekt oraz imiennie na Oferenta? Wymóg ten zapewni Państwu bezpośrednią gwarancję producenta oferowanej nawierzchni sportowej.

**Odpowiedź**

Ad. 1-4 Podłogę sportową należy wykonać zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną str. 55-57.

**Pytania z dnia 05.12.2022r.:**

1. W kosztorysie jest pozycja 134 dot. dostawy i montażu wyposażenia sportowego wg załączonego zestawienia. W dokumencie Opis Koźminiec szczegółowy jest opis wyposażenia sportowego w tym: konstrukcja uchylna składana, tablica do koszykówki, słupki do siatkówki, siatka do siatkówki z antenkami, bramki do piłki ręcznej i futsalu. Czy tylko takie wyposażenie wchodzi w zakres zadania czy jeszcze inne rzeczy które nie zostały udostępnione? Jeżeli to nie jest wszystko to proszę o udostępnienie w celu wykonania wyceny.
2. Proszę o udostępnienie zwymiarowanych elementów fasad łącznika z naświetlem w celu wykonania oferty cenowej ponieważ w zestawieniu stolarki okiennej jest tylko jeden element fasady pokazany nie zwymiarowany.

**Odpowiedź**

Ad. 1 W załączeniu przekazujemy zestawienie wyposażenia sportowego objętego zamówieniem.

Ad. 2. W załączeniu zamieszczamy zwymiarowany projekt elementów fasad aluminiowych łącznika wraz z doborem pakietu szklanego z ochroną słoneczną.

**Pytanie z dnia 06.12.2022r.:**

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 20.12.2022. Prośbę swą motywujemy tym, że temat budowy jest bardzo złożonym projektem, z którym trzeba szczegółowo się zapoznać. Wielowątkowość projektu nie pozwala na szybką wycenę. Kolejnym problemem jest fakt, że dużo firm przeprowadza w tym czasie inwentury przez co wyceny spływają bardzo powoli.

**Odpowiedź**

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 16.12.2022 r. do godź. 9:00

**Pytanie z dnia 08.12.2022r.:**

Zwracamy się z zapytaniem czy wyposażenie kuchni należy przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź**

TAK

**Zmiany do SWZ**

**dokonane samodzielnie przez Zamawiającego:**

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

IV. Opis przedmiotu zamówienia

3. Terminy:

**Jest:**

* Rozpoczęcie prac musi nastąpić przed 27 stycznia 2022 roku potwierdzone wpisem do dzienniku budowy.

**Powinno być:**

* Rozpoczęcie prac musi nastąpić przed 27 stycznia 2023 roku potwierdzone wpisem do dzienniku budowy.

1. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr ZPI.272.1. … . 2022 - wzór

II. Terminy

§ 2 pkt. 2.

**Jest:**

Rozpoczęcie prac musi nastąpić przed **27 stycznia 2022 roku** potwierdzone wpisem do dzienniku budowy.

**Powinno być:**

Rozpoczęcie prac musi nastąpić przed **27 stycznia 2023 roku** potwierdzone wpisem do dzienniku budowy.

VI. Rozliczenia i płatności

§6 pkt. 1.1

**Jest:**

- **faktura nr 1** – obejmująca 5% wartości określonej we wniosku o przyznanie pomocy w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych stanowiącej wkład własny Gminy z terminem płatności 30 dni wystawiona po upływie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia prac na podstawie wpisu w dzienniku budowy,

- **faktura nr 2** – obejmującą pozostałą część wkładu własnego Gminy Dobrzyca stanowiący powstałą różnicę pomiędzy ceną najkorzystniejszej oferty, a kwotą dofinansowania i 5% wkładu własnego gminy określonego we wniosku o przyznanie pomocy płatną w terminie do 30 dni wystawiona po upływie 3 miesięcy od daty wystawienia pierwszej faktury,

**Powinno być:**

- **faktura nr 1** – obejmująca 10 % wartości określonej we wniosku o przyznanie pomocy w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych stanowiącej wkład własny Gminy z terminem płatności 30 dni wystawiona po upływie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia prac na podstawie wpisu w dzienniku budowy,

- **faktura nr 2** – obejmującą pozostałą część wkładu własnego Gminy Dobrzyca stanowiący powstałą różnicę pomiędzy ceną najkorzystniejszej oferty, a kwotą dofinansowania i 10 % wkładu własnego gminy określonego we wniosku o przyznanie pomocy płatną w terminie do 30 dni wystawiona po upływie 3 miesięcy od daty wystawienia pierwszej faktury,

3. Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 3b do SWZ w zakresie korekty nazwy zadania.

4. Zamawiający dokonuje zmiany w SWZ w zakresie terminów:

**XVII. Termin związania ofertą**

**Było:**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **11.01.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**Jest – zmiana:**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **14.01.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**XVIII. Miejsce i termin składania ofert**

**Było:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie: [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dobrzyca> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania  **do dnia 13.12.2022r. do godziny 9:00.**

**Jest – zmiana:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie: [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dobrzyca> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania  **do dnia 16.12.2022r.**

**XIX. Otwarcie ofert:**

**Było:**

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert **w dniu 13.12.2022 r. o godz. 9:15**, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

**Jest – zmiana:**

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert **w dniu 16.12.2022 r. o godz. 9:15**, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania Wykonawców stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 5 - 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ oraz informuje o dokonanych zmianach ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający przedłuża terminu składania ofert do dnia 16.12.2022 r. godź. 9:00. Zmiana prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Załączniki:

1. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2. Zestawienie wyposażenia sportowego objętego zamówieniem.
3. Zwymiarowany projekt elementów fasad aluminiowych łącznika wraz z doborem pakietu szklanego z ochroną słoneczną.
4. Skorygowany wzór umowy – załącznik nr 5 do SWZ
5. Zmieniony załącznik nr 3b do SWZ

Sporządziła: Hanna Bielarz – inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji gminnych

Zatwierdził: Jarosław Pietrzak – Burmistrz Gminy Dobrzyca