Bydgoszcz, 15.05.2024r.

**OPIS ZADANIA**

**1. Zakres przedmiotu zamówienia:**

dot. rozbiórki i złomowania trzech wiat o konstrukcji i poszyciu metalowym na terenie obiektu KWP ul. Jagiellońska 92 w Bydgoszczy:

Zakres szczegółowy zadania:

- samodzielna rozbiórka i złomowanie na korzyść Zleceniobiorcy trzech wiat o konstrukcji i poszyciu metalowym oraz części ogrodzenia z blachy metalowej zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ w godzinach pracy KWP ul. Jagiellońska 92 w Bydgoszczy (pon. – pt. 7.30 – 15.30);

- uzupełnienie obniżenia terenu piaskiem po rozebranych wiatach, zagęszczenie tłuczniem powierzchni warstwą 8cm grubości;

- wykonanie ok. 50mb ogrodzenia z paneli systemowych z drutu stalowego ocynkowanego wys. 2,0m 6/5/6mm z wykorzystaniem istniejącej podmurówki betonowej (wymaga uzupełnienia na odcinku ok. 15 m) z bramą dwuskrzydłową (6,50 m szer.) oraz furtką (1 m szer.).

- wykonanie nasadzeń wzdłuż całego ogrodzenia laurowiśnią o wys. ok. 1 m, co 1 m.

**Obowiązkowy obmiar całości zadania po stronie Zleceniobiorcy na podstawie wizji lokalnej i obrysów budynków wg. map geodezyjnych, przygotowanych przez KWP.**