Koneck, dnia 26.04.2022 r.

BI.271.3.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.                   Przebudowa dróg lokalnych nr: 160413 C, 160420 C, 160426 C na terenie gminy Koneck

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania informujemy :

1. Hierarchia ważności dokumentów zgodnie z §1 ust. 2 wzoru umowy.

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający nie jest zobowiązany do podawania wartości kosztorysu inwestorskiego.

3. Na realizację przedmiotowego zadania Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę                        w wysokości 5 000 000,00 zł.

4. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 02.06.2022 r.

5. Termin realizacji zadania 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

6. Zamawiający potwierdza, że załączył do SWZ kompletną dokumentację projektową                        i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia.

7. Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu realizacji zamówienia.

8. Projekt został wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych. Sieci zawarte na mapie są zgodne z tym co jest w zasobach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wobec tego nie przewiduje się występowania takiej sytuacji.

9. Ceną ustaloną do rozliczenia w umowie jest cena ryczałtowa, dlatego też Zamawiający nie przewiduje takiej sytuacji. Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną w miejscu realizacji zamówienia i dokonać analizy przedmiotu zamówienia.

10. Zamawiający nie będzie wymagał wykonania odcinków próbnych.

11. Jak w pkt. 10.

12. Zamawiający przychyla się do sugestii Oferenta.

13.  Zamawiający przychyla się do sugestii Oferenta.

14. Zamawiający potwierdza wykonanie mieszanki zgodnie z WT-2 z 2016 r.

15. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie granulatu asfaltowego.

16. Należy zastosować mieszankę AC11S KR1-2 50/70.

17.  Należy zastosować mieszankę AC16W KR1-2 50/70.

18. Zamawiający potwierdza, że wykonanie kanału technologicznego nie wchodzi w zakres Zamówienia.

19. Zamawiający potwierdza, że w zakres robót nie wchodzi wykonanie zabezpieczenia nawierzchni siatką.

20. Zamawiający przekazuje stosowne SST.

21. Zamawiający przekazuje stosowne SST.

22. Zamawiający przekazuje stosowny rysunek.

23. Przepusty ujęte w Przedmiarze robót zlokalizowane są pod skrzyżowaniami z drogami powiatową i gminną, na początku i końcu zakresu.

24. Zamawiający dopuści wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5.

25. Zamawiający dopuści wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5.

26. Proszę przyjąć grubość kruszywa dla poboczy taką jak dla podbudowy zasadniczej - 15 cm.

27. Na konstrukcji poboczy nie należy wykonywać warstwy odcinającej z piasku.

28. Na konstrukcji poboczy nie należy wykonywać warstwy odcinającej z piasku.

29. Zamawiający przedkłada zmieniony Kosztorys Ofertowy.

30. Podbudowę zasadniczą należy wykonać na szerokości 5,0m, warstwę wiążącą na szer. 3,5m, a warstwę ścieralną na szer. 3,5m. - zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi. Pozycje 7d.2 i 8d.2, 10d.2, 12.d.2 uwzględniają różnicę szerokości.

31. Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenie nawierzchni siatką nie wchodzi w zakres inwestycji.

32. Zamawiający przekazuje stosowne SST.

33. Zamawiający przekazuje stosowny rysunek.

34. Przepusty do przebudowy zlokalizowane są pod skrzyżowaniami z drogami powiatowymi - na początki i końcu zakresu robót.

35. Proszę przyjąć kruszywo 0/31,5 dla podbudowy zasadniczej oraz 0/16 dla dosypania poboczy.

36. J.W.

37. Decyzja o zastosowaniu kruszywa 0/31,5 na górnej warstwie poboczy zostanie podjęta na etapie realizacji inwestycji.

38. Należy przyjąć jednakową grubość podbudowy dla jezdni i poboczy, tj. 15 cm.

39. Zgodnie z poz. 7 d.2 i 9 d.2 na konstrukcji poboczy należy wykonać warstwę odcinającą                  z piasku.

40. Konstrukcję zjazdów należy wykonać z pominięciem warstwy odcinającej.

41. Podbudowę zasadniczą należy wykonać na szerokości 5,0m, warstwę wiążącą na szer. 3,5m, a warstwę ścieralną na szer. 3,5m. - zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi. Pozycje 8d.2 i 9d.2, 11d.2, 13.d.2 uwzględniają różnicę szerokości.

42. Zamawiający przekazuje stosowny rysunek.

43. Przepusty pod koroną drogi:

Km 0+254

Km 0+640

44. Przepusty pod zjazdami w km 0+895,8 i 0+906.

45. Pod nawierzchnią poboczy nie należy wykonywać warstwy odsączającej.

46. Konstrukcję zjazdów wykonać zgodnie z kosztorysem ofertowym.

47. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

48. POR w załączeniu.