Specyfikacja plecaka ratownika medycznego:

1. Parametry techniczne:

- Wymiary zewnętrzne minimum wys/szer/gł. [mm] – 580x430x320 (+- 15%),

- Materiał – wysokogatunkowy, bardzo mocny i odporny na otarcia,

- Kolor – czerwony,

- Oznaczenia - krzyż św. Andrzeja, elementy odblaskowe.

1. Budowa plecaka:

- Wyjmowane ampularium,

- Wielokomorowa konstrukcja,

- Minimum pięć kieszeni zewnętrznych,

- Trzy uchwyty do transportu w ręku (w pozycji pionowej i poziomej) oraz dwa komplety szelek i pas biodrowy do przenoszenia na plecach.

1. Wyposażenie plecaka:

- Larygoskop z łyżkami roz. 3 i 4,

- Po 1 sztuce rurek intubacyjnych w roz. 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8;5

- Po 2 sztuki masek krtaniowych I - Gel roz. 3,4 i 5,

- Ciśnieniomierz zegarowy,

- Stetoskop,

- Kapnometr jednorazowy – 3 szt,

* - Pulsoksymetr kieszonkowy z sensorem dla dorosłych:
* wymiary 8 x 15 x 2,5 cm ( +- 20%)
* zakres pomiaru saturacji (SpO2) 0 - 100% SpO2
* zakres pomiaru pulsu 18 - 321 uderzeń na minutę (BPM)