|  | POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z O.O. W BRANIEWIE 14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13, tel. 55 620 83 61 tel./fax 55 620 83 62, e-mail: pcm@szpital-braniewo.home.pl |
| --- | --- |

Znak Sprawy: PCM/ZO 2/NSSU/2024                                                                          Braniewo, dnia 11.03.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE # SZAFA CHŁODNICZA NIERDZEWNA 2-DRZWIOWA GN 2/1 ¦ FORGAST FG07014

- Zamawiający

# Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o. o. w Braniewie

# 14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13

KRS:000287666, REGON:280242068, :NIP: 582-15-89-781

Internet: www.szpital-braniewo.pl

Platformy zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_braniewo

Numer telefonu: 0 55 6208361,  faks: 0 55 6208362

- Tryb postępowania

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami  Regulaminu Wewnętrznego Powiatowego Centrum Medycznego o udzielaniu zamówień  o wartości nie przekraczającej kwoty 130.000 zł stosownie do dyspozycji art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych                    z dnia 11 września 2019 r.( t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z poź. zm.), za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_braniewo

- Opis przedmiotu zamówienia

- Dostawa szafy chłodniczej nierdzewnej 2-drzwiowa GN 2/1 | FORGAST FG07014:

Wymagane minimalne parametry szafy chłodniczej:

2-drzwiowa o pojemności całkowitej min 1470 l. Pojemość użytkowa min 1 000 l. Obudowa jak i wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. Zaokrąglone narożniki komory dla łatwiejszego utrzymania higieny.  W wyposażeniu 6 rusztowych półek w standardzie GN 2/1. Wymuszony obieg powietrza. Oświetlenie komory. Otwarcie drzwi powoduje zatrzymanie wentylatora.

Kółka ułatwiające przesuwanie szafy i lepsze utrzymanie higieny.

Zakres temperatury od -2 do +8oC. Elektroniczny sterownik Dixell z wyświetlaczem temperatury. Drzwi zamykane na zamek. Łatwo wymienna magnetyczna uszczelka drzwi.

Szafa chłodnicza może pracować w temperaturze do +30oC. Automatyczne rozmrażanie i automatyczne odparowanie kondensatu.

Wraz z dostawą dostarczyć

  - Instrukcji obsługi w j. polskim w języku polskim w formie elektronicznej na CD lub w wersji papierowej (o ile dotyczy)

  - Kartę gwarancyjną (o ile dotycz)

  - Dokumentację techniczną (o ile dotyczy)

  - Certyfikat CE

- Gwarancja minimum:  12 miesiące

- Wykonawca wykona montaż ,podłączenie i uruchomienie urządzenia umieszczonego w miejscu docelowym do przyłączy przygotowanych wcześniej przez Zamawiającego wg wytycznych producenta .

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie w zakresie eksploatacji przedmiotu umowy dla pracowników merytorycznych Zamawiającego.

- Termin wykonania zamówienia, termin zapłaty

- Termin wykonania zamówienia:  sugerowany max do 14  dni od daty podpisania umowy

- Termin zapłaty: przelew 14 dni

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez strony.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które należy dołączyć do formularza oferty załącznik nr1

  - Formularz ofertowy – załącznik nr 1

  - Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

  - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3

  - Zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 4

  - Oświadczenie RODO – załącznik nr 5

  - Deklaracja zgodności lub certyfikat CE

  - Folder/karta katalogowa oferowanego sprzętu

- Termin związania ofertą

30 dni od dnia złożenia oferty

- Wymagania dotyczące złożenia oferty i dokumentów

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie elektronicznej (platforma zakupowa)w  języku polskim, na zadania stosownie do posiadanego asortymentu.

- Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości, zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz złożenia dodatkowych dokumentów

- Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Janusz Ostrowski

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składania oferty, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zadawanie pytań czy też przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_braniewo  (okienko „Wyślij wiadomość Zamawiającemu” dostępne na stronie dotyczącej danego postępowania)

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia, czy też warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie umieszczona na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_braniewo. Termin zadawania pytań do 13.03.2024r godz. 10:00

- Oferty złożone po terminie lub w sposób nieprawidłowy nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone

- Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej, wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, jeżeli zostaną złożone dwie najkorzystniejsze oferty o tej samej wartości.

- ZASADY RÓWNOWAŻNOŚCI – Zamawiający informuje, że ilekroć w opisach, przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, norm technicznych lub jakościowych, dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż opisane w ww. elementach dokumentacji. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami określonymi w niniejszym ZO. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania lub rozwiązań równoważnych spoczywa na Wykonawcy.

- Zamawiający nie przyjmie dostarczonego przedmiotu zamówienia, który będzie niezgodny z przedmiotem zamówienia o niewłaściwej jakości i parametrach.

- Miejsce, sposób oraz termin składania oferty

- Ofertę należy przekazać za pośrednictwem Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_braniewo do dnia    15.03.2024 r., godz. 10:00.  Sposób złożenia  oferty opisany został w Instrukcji składania ofert dla Wykonawców

- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu …….. .03.2024 r. o godz. ………………….

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert

- Kryteria oceny

Cena – 100 %

###### Punkty =  Oferowana cena minimalna : Cena badanej oferty x 100 x  A %  : A – znaczenie % czynnika

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Wykonawca, który złożył najkorzystniejsza ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy wg wzoru (załącznik nr 5) przedstawionego przez Zamawiającego drogą korespondencji listowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zaoferowane ceny przekroczą kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego do 130 000 zł

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest / Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o.,  ul. Moniuszki 13, 14-500 Braniewo;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Medyczne Sp. z o.o.  jest Pani Magdalena Bornus, e-mail: iod@szpital-braniewo.home.pl.*;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie na platformie zakupowej Open Nexus;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki::

  - Formularz ofertowy – załącznik nr 1

  - Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

  - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3

  - Wzór umowy – załącznik nr 4

  - Oświadczenie RODO – załącznik nr 5

Opracował: Janusz Ostrowski

Prezes Zarządu

Bożena Duduś

11.03.2024 r. ….……………………………………………

Data i podpis kierownika zamawiającego

Załącznik nr 1

### FORMULARZ OFERTY

| Nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |

| Miejscowość: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ulica: |  |  |  |  |  |
| Kod pocztowy: |  |  |  |  |  |
| Tel. |  |  |  |  |  |
| Fax. |  |  |  |  |  |
| Internet http: // |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |
| KRS: |  |  |  |  |  |
| NIP: |  |  |  |  |  |
| REGON: |  |  |  |  |  |

- OFEROWANE WARUNKI:

- ZADANIE 1: Dostawa szafy chłodniczej nierdzewnej 2-drzwiowa GN 2/1 | FORGAST FG07014 wraz z montażem i uruchomieniem – 1 kpl. ( wyspecyfikowany w pkt 3 zapytania ofertowego )

Producent: …………………………………………

Model: ………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………

| Cena | Kwotowo | Słownie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Brutto 1 |  |  |  |

1,; - element podlegający ocenie, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia

- Sugerowany termin wykonania: maksymalnie 14 dni  od daty podpisania umowy

Oferuję inny termin wykonania [(wpisać jaki (podawać w dniach)]   ………………………………………….dni

- Gwarancja na sprzęt medyczny wynosi ........................................................................miesięcy

Min. 12 miesiące (wpisać ile)

- Najbliższa dla zamawiającego jednostka serwisowa sprzętu znajduje się                                   w............................................................................................................................................................................................  …...                       nazwa ....................................................................................................................................................................................

ul. ..................................................nr ..........., tel. ..........................................., fax...............................................................

Oświadczamy, ze:

- Po podpisaniu umowy dostawę zrealizujemy: w terminie określonym powyżej;

- Podana cena zawierają wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, w tym dostawę do siedziby zamawiającego;

- Oferowany powyżej sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

- Zaoferowane urządzenie spełnia europejskie wymogi bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania;

- Zapoznaliśmy się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym oraz uzyskaliśmy konieczne informacje oraz wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty;

- W przypadku wyboru  przedstawionej  przez nas  oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;

- Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne oraz zgodne z prawdą.

- Warunki płatności: przelew 14 dni

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni

- Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiące jego integralną część są:

  - Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

  - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3

  - Zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 4

  - Oświadczenie RODO – załącznik nr 5

  - Deklaracja zgodności lub certyfikat CE

  - Folder/karta katalogowa oferowanego sprzętu

- Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia (wyjaśnianie ofert, uzupełnienia) wyznaczamy ………………………………….,  tel. ………………………………, e-mail: ………………………………………..

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy w przypadku jej podpisania będzie:   ………………………………………….., tel. ……………………………., e-mail…………………………..

- Osobą / osobami * do reprezentowania i podpisania umowy w przypadku wyboru naszej oferty jest / są*:

..................................................................................... .   ........................................................................

imię, nazwisko                                                                     stanowisko

.........................., dnia ............................

(miejscowość)

podpis osoby upoważnionej ………. ....................................

Załącznik nr 2

........................................................................

Pieczęć adresowa firmy oferenta

## OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawę szafy chłodniczej nierdzewnej 2-drzwiowa GN 2/1 | FORGAST FG07014:

Ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako umocowany na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu,  tj.:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

.........................., dnia ............................

(miejscowość)

podpis osoby upoważnionej (Oferenta)   ..............................................

Załącznik nr 3

........................................................................

Pieczęć adresowa firmy oferenta

## OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawę szafy chłodniczej nierdzewnej 2-drzwiowa GN 2/1 | FORGAST FG07014:

Ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako umocowany na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili zamawiającemu szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 20 % wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność;

- jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 20 % wartości umowy;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                         z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- wykonawców, którzy mają powiazania kapitałowe lub osobowe miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi             w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

- wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert;

- wykonawców pod kątem przesłanek wykluczenia ze specustawy ukraińskiej tj. ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835);

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

.........................., dnia ............................

(miejscowość)

podpis osoby upoważnionej ………. ....................................

Załącznik nr 4

WZÓR UMOWY NR PCM/ ZO 02/NSSU/2024

W dniu …………… r pomiędzy:

Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o. o. w Braniewie z siedzibą w Braniewie przy ul. Moniuszki 13 wpisaną do Rejestrów Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w  Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000287666, NIP: 582-15-89-781, REGON: 280242068,  kapitał zakładowy               4 453.000,00 zł – pokryty w całości – zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

reprezentowaną przez:

Bożena Duduś – Prezes Zarządu

a

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ul. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, – zwane dalej „WYKONAWCĄ”

NIP: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Strony zawierają umowę, która jest konsekwencją przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień  o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł, stosownie do dyspozycji art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych  z dnia 11 września 2019 r.(Dz. U. z 2019, poz. 2019 z poź. zm.) oraz  następstwem dokonanego wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty  w dniu …………………………… r

§1. Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa szafy chłodniczej nierdzewnej 2-drzwiowa GN 2/1 | FORGAST FG07014 wraz z montażem i uruchomieniem.

- Przedmiot umowy wymieniony w ust.1 winien spełniać wymagania i parametry technicznych zgodne                         z złożoną ofertą cenową Wykonawcy z dnia ………………… r.. Znak Zamawiającego PCM/ ZO 2/NSSU/2024

- Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy wynosi max do ……………… dni od podpisania umowy.

§ 2. Wartość dostawy

- Za wykonanie przedmiotu umowy, stosownie do załącznika nr 1 do umowy, zamawiający zapłaci  Wykonawcy całkowitą kwotę;

Brutto 	– ………………. zł (słownie ……………………………………………………………)

- Cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy

- Wyżej wymieniona cena brutto nie może ulec zwiększeniu w czasie realizacji umowy.

§3. Warunki płatności

- Za wykonanie dostawy przedmiotu umowy Wykonawca wystawia fakturę VAT, która zostanie opłacona                w formie przelewu bankowego przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.

- Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- Protokół odbioru winien być złożony przez Wykonawcę łącznie z fakturą.

- Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy uwidoczniony na fakturze pro forma

§ 4. Warunki realizacji umowy

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do Kuchni szpitalnej znajdującej się             w siedzibie Zamawiającego w Braniewie, ul. Moniuszki 13

- Przedmiot umowy musi być kompletny i po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie                     z  przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

- Przedmiot umowy musi posiadać Deklaracja zgodności lub certyfikat CE

- Wraz z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

  - Kartę gwarancyjną

  - Dokumentację techniczną

  - Instrukcję obsługi w języku polskim w formie elektronicznej na CD lub w wersji papierowej.

- Rok produkcji przedmiotu umowy nie starszy niż 2023 rok.

- Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokółem odbioru ilościowego                        i jakościowego, podpisany przez przedstawicieli stron.

- Wykonawca wykona montaż ,podłączenie i uruchomienie urządzenia umieszczonego w miejscu docelowym do przyłączy przygotowanych wcześniej przez Zamawiającego wg wytycznych producenta.

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie w zakresie eksploatacji przedmiotu umowy dla pracowników merytorycznych Zamawiającego.

§ 5. Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres 12 miesięcy. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 pkt.6

- Strony ustalają, że serwis gwarancyjny prowadzony będzie przez ……………………….. z siedzibą                          w …………………… przy ul. ………………., tel.: ……………………,  faks : ………….., e-mail: ………………………………...

- Wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

- Wykonawca w okresie gwarancji wykona  bezpłatny przegląd techniczny ( o ile dotyczy).

- Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem, że bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu odbioru.

- Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku uszkodzeń przedmiotu umowy, powstałych z winy Zamawiającego

§ 6. Kary umowne i odstąpienie od umowy

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości określonej w § 2 ust. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada Wykonawca są            w szczególności:

    - stwierdzenie przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy,

  - Za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki

- Wykonawca wyraża zgodę na uiszczenie kwoty kary umownej, o której mowa w ust.1 pkt 1.2 na pisemne wezwanie Zamawiającego.

- Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.

§ 7. Osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy

- Osoba odpowiedzialna za wykonywanie niniejszej umowy ze strony Wykonawcy:

…………………………………………….., tel. ……………………………, e-mail: …………………………………………………….

- Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem niniejszej umowy ze strony Zamawiającego prowadzić będzie:

Ewelina Szwedko – Kierownik Kuchni, tel. 504 517 901

§ 8. Ochrona danych osobowych

- Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                    i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w Umowie.

- Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych, które powierza Wykonawcy do przetwarzania w celu uzgodnień, koordynacji i odbioru przedmiotu Umowy.

- Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym                              w niniejszej Umowie.

- Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy, w szczególności następujące dane osobowe, tj.: 1) imiona i nazwisko pracownika (-ów) Zamawiającego, 2) nr telefonu, 3) adres email.

- Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie              w celu realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych do ich
zabezpieczenia, poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych do ich zabezpieczenia, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa albo zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się              z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się                                          z obowiązków określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych

§ 9. Postanowienia końcowe

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy strony zobowiązują się do postępowania reklamacyjnego kierując swe roszczenia do siebie na piśmie.

- Jeżeli strona w terminie 14 dni nie ustosunkuje się na piśmie do zgłoszonych roszczeń przez drugą stronę, może ona dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygać Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Integralną częścią umowy jest oferta na podstawie, której wybrano Wykonawcę.

- Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                              WYKONAWCA:

.........................., dnia ............................

(miejscowość)

podpis osoby upoważnionej ………. ....................................

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z RODO

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem  w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający  art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczenie wykonawca składa razem z ofertą.

OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………………………………

(podpis)

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).