UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

ul. Jana Kilińskiego 1, 15 – 089 Białystok

Dział Zamówień Publicznych

tel. 85 748 57 39, 748 56 25, 748 56 26, 748 56 40, 748 55 39,  fax 85 748 56 27

e-mail: zampubl@umb.edu.pl

Białystok, 14.06.2023 r.

Nr sprawy: AZP.25.1.36.2023

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

I. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego “Dostawa urządzeń z podziałem na 7 części”, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.

II. Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy załącznika 2 do SWZ część 6

1.	Prośba o doprecyzowanie wymaganego rodzaju lodu wytwarzanego przez wytwornicę. W nazwie pakietu określono „Wytwornica lodu płatkowego” zaś w OPZ pojawił się wymóg „lód sypki w postaci granulatu”. Są to dwa rodzaje lodu.

Lód płatkowy i typu granulat to dwa określenia na ten sam typ lodu, o temperaturze -0,5 C (idealny do pracy w laboratorium, m.in. do schładzania probówek).

2.	Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wydajności 90 kg/ dobę?

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w OPZ.

3.	Czy Zamawiający dopuści urządzenie zasilane wodą o temperaturze od +3° Cdo + 25° C?

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w OPZ.

4.	Czy Zamawiający dopuści urządzenie pracujące w temperaturze otoczenia od +10° C do +35° C?

Zamawiający dopuszcza.

5.	Czy Zamawiający dopuści urządzenie z czynnikiem chłodzącym : R452A CFC-free?

Zamawiający dopuszcza.

6.	Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 12 tygodni od daty podpisania umowy?

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu.

Dotyczy części 3

1.	Czy Zamawiający dopuści wagę z poziomowaniem półautomatycznym ?

Nie, Zamawiający dopuszcza wagę tylko z poziomowaniem manualnym.

2.	Czy Zamawiający wymaga wydania świadectwa legalizacji PCA czy jedynie legalizacji Producenta (oznaczeniena obudowie wagi M) ?

Tak, Zamawiający wymaga wydania świadectwa legalizacji PCA.

III. Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

IV. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza:

Załącznik nr 2 do SWZ – Część 3

Załącznik nr 2 do SWZ – Część 6

V. Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego:

………………………………………….

mgr Konrad Raczkowski – Kanclerz UMB