Szczecin, dnia 18 grudnia 2019 r.
Znak sprawy ZP/220/82/19
Dotyczy: postępowania na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego, myjek do higieny pacjenta oraz wskaźników                         do kontroli procesów mycia i dezynfekcji dla SPSK-2 w Szczecinie.

WYJAŚNIENIA NR 1
W związku z wpłynięciem do zamawiającego pytań i wniosków dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843,                         t.j. z dn. 2019.09.27, dalej „PZP”), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

WYKONAWCA I:
Pytanie 1: Pakiet 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie chusteczek o wymiarach 20 x 23 cm, gramatura     80 g/m kw., pH kwaśne 4-5, bez simetikonu, ale z zawartością allantoiny, pakowane po 8 szt., z możliwością podgrzewania w do 30 sekund mikrofalówce o mocy 800 W? Opakowanie foliowe, bez mini-karty obserwacji zmian skórnych.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA II
Pytanie 2: Pakiet 5, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści myjkę o następujących parametrach?
Jednorazowa myjka do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi                       o neutralnym pH 5,5. Wykonana z podkładów watolinowych. Rozmiar 17 x 24 cm. Gramatura 50 g. Opakowanie jednostkowe a’50 sztuk z nadrukowaną instrukcją użytkowania w formie obrazkowej. Opakowanie zbiorcze kartonowe zawierające 40 opakowań po 50 sztuk.  Produkowana zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa pacjenta,              co jest potwierdzone wpisem do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych CPNP (oznacza to, że produkt i wszystkie składniki, zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest gwarancją                              dla Zamawiającego, że użytkuje produkt sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem).
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA III 
Dotyczy zapisów SIWZ
Pytanie 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?
Odpowiedź: zamawiający przyjmie oświadczenie złożone wraz z ofertą z zastrzeżeniem, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Pytanie 4: Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy Parametry Techniczne:
Pytanie 5: Dotyczy zadania nr 9 poz. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Testów do kontroli procesów dezynfekcji termicznej pakowanych po 200 szt. ? 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

WYKONAWCA IV
Pytanie 6: Czy zamawiający w zadaniu nr 5  dopuści myjki o następującym opisie: 
Duża myjka o wymiarach nie mniejszych niż 24 cm x 20 cm, grubość co najmniej 0,5 cm, gramatura 100g/m2 wykonana z włókna poliestrowego. Myjka nasączona hypoalergicznym żelem myjącym  ph 5,5, aktywowanym pod wpływem wody,bardzo wydajna i praktyczna w użyciu ze względu na swoje wymiary i dużą zawartość żelu. 
Opakowania handlowe 12 szt zarejestrowana jako kosmetyk z 23% vat. Przeliczenie wymaganych ilości opakowań                  na opakowania handlowe 12 szt. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zawartych                   w SIWZ.

WYKONAWCA V:
Pytanie 7: Zadanie 4, poz. 11: Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 8: Zadanie 4, poz. 2-7, 11-12: Czy zamawiający wydzieli poz. 2-7,11-12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wyszczególnionych pozycji do odrębnego zadania.

WYKONAWCA VI
Pytanie 9: Zadanie 4, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści igły do penów w rozmiarze 29G (0,33mm x 12mm)?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 10: Zadanie 4, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści pojemniki do kału o pojemności 18ml z wciskaną zatyczką w opakowaniach zbiorczych a’250szt.?
Odpowiedź:
-  pojemniki do kału o pojemności 18ml z wciskaną zatyczką - zamawiający dopuszcza, nie wymaga;
- opakowania zbiorcze a’250 szt – zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ (zamawiający będzie kupował mniejsze ilości)

Pytanie 11: Zadanie 4, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści pojemniki do kału o pojemności 25ml zakręcane                          w opakowaniach zbiorczych a’100szt.?
Odpowiedź:  zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 12: Zadanie 4, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wycena zgodnie z opisem w formularzu cen jednostkowych

Pytanie 13: Zadanie 4, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści wymazówki w opakowaniach a’100 szt. z podaniem ceny za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem?
Odpowiedź: 
- opakowania a’100 szt – zamawiający dopuszcza, nie wymaga;
- zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14: Zadanie 4, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści niesterylne pojemniki na mocz pakowane luzem pojemnik                   i pokrywka w opakowaniach a’90 szt.?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15: Zadanie 4, pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści sterylne pojemniki na mocz w indywidualnym opakowaniu foliowym, pakowane zbiorczo a’300 szt.?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16: Zadanie 4, pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści sterylne szpatułki w rozmiarze 150x18x1,6mm?
Odpowiedź: tak – rozmiar 150x18x16,1mm jest rozmiarem wymaganym. 

Pytanie 17: Zadanie 4, pozycja 8-10: Czy Zamawiający dopuści wymazówki w opakowaniach a’150 szt.?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18:  Zadanie 4, pozycja 12: Czy Zamawiający dopuści zaciskacze do pępowiny w opakowaniach a’50 szt.?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 19: Zadanie 4, pozycja 13: Czy Zamawiający dopuści zatyczki do cewników w opakowaniach zbiorczych                  a’200 szt.?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20: Zadanie 5, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwowa, jednorazowa myjka do mycia ciała                       w formie prostokątnej rękawicy o gramaturze 60g/m2 , spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21: Zadanie 5, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: : zamawiający nie wyraża zgody – wycena zgodnie z opisem w formularzu cen jednostkowych.

Pytanie 22: Zadanie 5, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści myjkę zarejestrowaną jako produkt kosmetyczny                       z 23% stawką Vat?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23: Zadanie 6, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, włókninowe myjki do mycia ciała w formie ściereczki nie wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 33cm x 22cm, z możliwością podgrzania                          w mikrofalówce (60 sek. w 800W). Zawierające w składzie m.in. dimetikon, polisorbat 20, Capryl/Capramidopropyl Betaine. Zapachowe, pakowane w opakowania a'8 sztuk. Na opakowaniu jednostkowym typu "Flow wrap" nadrukowana instrukcja użycia. Nie zawierają lateksu, niesterylne. Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Zarejestrowane jako produkt kosmetyczny?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24: Zadanie 6, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, włókninowe myjki do mycia ciała w formie ściereczki nie wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 33cm x 22cm, z możliwością podgrzania                             w mikrofalówce (60 sek. w 800W). Zawierające w składzie m.in. dimetikon, polisorbat 20, Capryl/Capramidopropyl Betaine. Bezzapachowe, pakowane w opakowania a'8 sztuk. Na opakowaniu jednostkowym typu "Flow wrap" nadrukowana instrukcja użycia. Nie zawierają lateksu, niesterylne. Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Zarejestrowane jako produkt kosmetyczny?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 25: Zadanie 6, pozycja 1: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy należy wycenić 19 000 opakowań a’8-10 myjek, czy 19 000 sztuk?
Odpowiedź:  należy wycenić opakowanie.
Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z opisem zawartym w formularzu cen jednostkowych podlega jednostka miary (JM), którą w pozycji 1 zadania 6 jest opakowanie. 

Pytanie 26: Zadanie 8, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści przyrząd z precyzyjnym regulatorem z regulacją w zakresie 5-250ml?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA VII
Pytanie 27: do formularza cen jednostkowych – załącznik nr 2 ( zadanie 9, poz. 1)
Czy Zamawiający wymaga, aby produkt spełniał wymagania dla testów typu 6 wg normy PN-EN ISO 11140-1,                              pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (1oC)?, oznaczenie normy oraz klasy testu na teście lub opakowaniu zbiorczym. 
W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie tolerancji na zmienne krytyczne procesu, jakiej wymaga Zamawiający.
Odpowiedź: zamawiający potwierdza.  

Pytanie 28: do formularza cen jednostkowych – załącznik nr 2 ( zadanie 9, poz. 2)
Czy Zamawiający wymaga, aby substancja wskaźnikowa była zgodna z odpowiednią normą, tj. ISO/TS 15883-5?
Odpowiedź: zamawiający wymaga, by wyrób był zgodny z obowiązującą dla niego normą.

Pytanie 29: do formularza cen jednostkowych – załącznik nr 2 ( zadanie 9, poz. 2)
Czy Zamawiający wymaga by substancja wskaźnikowa testu była nałożona na wskaźnik w sposób warstwowy oraz nierównomierny, imitując tym samym realne zabrudzenia znajdujące się na narzędziach procesowanych w myjni-dezynfektorze?
Odpowiedź: zamawiający potwierdza.

Pytanie 30: do formularza cen jednostkowych – załącznik nr 2 ( zadanie 9, poz. 2)
Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia producenta testów o możliwości ich stosowania w myjni ultradźwiękowej?
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31: do formularza cen jednostkowych – załącznik nr 2 ( zadanie 9, poz. 3)
Czy Zamawiający wymaga, by przyrząd był w postaci otwieranego klipsa, nie uszkadzającego substancji wskaźnikowej?
Odpowiedź: zamawiający potwierdza.

Pytanie 32: do formularza cen jednostkowych – załącznik nr 2 ( zadanie 9, poz. 1, 2)
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania produktów zakwalifikowanych jako wyroby  medyczne? Testy                               do kontroli procesów mycia i dezynfekcji nie klasyfikuje się jako wyroby medyczne i nie podlegają rejestracji. W Polsce podlegają zasadzie swobodnego przepływu towarów. Stawka VAT wynika z klasyfikacji PKWiU i wynosi 8%.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

WYKONAWCA VIII	
Pytanie 33: dotyczy zadania nr 9, pozycja nr 1 i 2: czy zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34: dotyczy zadania nr 9, pozycjia nr 2 i 3: czy zamawiający dopuści testy mycia umieszczone                                     na specjalistycznym,  plastikowym podłożu zawierając mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, posiadające substancję wskaźnikową, umieszczoną w jednym miejscu na teście oraz badające proces mycia w jednej płaszczyźnie, które pozwalają na sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na skuteczność procesu mycia oraz kompatybilny do nich przyrząd?   
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35: dotyczy zadania nr 9, pozycja nr 1 i 2: asortyment ujęty w pakiecie nr 9, pozycja nr 1 i 2 nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. nr 107, poz. 679/2010). Podlega natomiast 8% stawce podatku VAT na podstawie załącznika do ustawy o VAT z 11 marca 2004 r. (poz. 86 załącznika) „... testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne...”, gdyż należą do tej grupy towarów. W związku                         z powyższym prosimy o dopuszczenie stosownego oświadczenia.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 36: dotyczy wzór umowy § 1, pkt. 1a: uprzejmie prosimy o wykreślenie z niniejszego  paragrafu zapisu: „...jednak nie mniej niż 50,00 zł”. W przypadku niewielkich zamówień kara ta byłaby rażąco wysoka.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 37: dotyczy wzór umowy § 1, pkt 1c: uprzejmie prosimy o zmianę zapisu na: „w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań bądź rozwiązania umowy przez Zamawiającego w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań w drodze wypowiedzenia (§ 14 umowy) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy bądź poszczególnego zadania.”
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SIWZ. 

WYKONAWCA IX
Pytanie 38:  zadanie 2: czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku z dwoma przyciskami, elektrodą typu ostrze, kablem przyłączeniowym o długości 3mm. Przeznaczony do elektrod monopolarnych o średnicy trzpienia 2,4mm, przyłącze z wtyczką płaską typu 3-pin. Pakowany sterylnie w opakowaniach zbiorczych transportowych po 50 sztuk. Na każdym opakowaniu jednostkowym i zbiorczym minimum: nazwa producenta, nr serii, data ważności. Przeznaczone do pracy monopolarnej przy maksymalnym napięciu szczytowym 5kVp. Podłużne przyciski cięcie i koagulacja umieszczone w części pogrubionej uchwytu, działające                         z wyraźnym przeskokiem przy załączaniu (tzw. klik). Podstawa uchwytu przewód i wtyczka w ciemnym neutralnym kolorze, część robocza uchwytu w kolorze jasnym. Przewód elastyczny, łatwy w ułożeniu. Uchwyt o przekroju geometrycznym zbliżonym do owalu szeroki, w miejscu przycisków zwężający się w miejscu podłączenia przewodu. Końcówka do instalacji elektrod o przekroju sześciokątna, co zapobiega niepożądanemu obracaniu się elektrody                        w uchycie.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA X
Pytanie 39: Pakiet 5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki w formie rękawicy jednostronnie impregnowanej mydłem o neutralnym pH 5,5. Wykonana z jednej strony z tkaniny bawełnianej dwustronnie drapanej, impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnętrznie. Z drugiej strony z włókniny podfoliowanej wewnętrznie. Wymiary: 17,2 cm x 24,2 cm (+/-1 cm), waga 6,3 g (+/- 0,1). Opakowanie po 20 sztuk.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40: Pakiet 6: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje myjek w  zamykanym opakowaniu posiadającym  dodatkową poliestrową warstwę termoizolacyjną wewnątrz opakowania co pomaga  utrzymać temperaturę myjek po wyjęciu z urządzenia podgrzewającego?
Odpowiedź: zamawiający nie wymaga, natomiast dopuszcza wyrób w opisanym opakowaniu – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 41: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy opakowanie myjek ma zawierać mini-kartę obserwacji                        do zaznaczenia zmian skórnych w postaci zespolonej fabrycznie z opakowaniem samoprzylepnej etykiety?
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ; opisane rozwiązanie zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

Pytanie 42: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy produkt ma posiadać fabrycznie nadrukowaną na opakowaniu jednostkowym instrukcję użycia w języku polskim?
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ; opisane rozwiązanie zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 43: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oferowany produkt ma posiadać potwierdzoną skuteczność                 w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń dróg moczowych w postaci dołączonych do oferty badań klinicznych?
Odpowiedź: : wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ; opisane rozwiązanie zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 44: Pakiet 7: prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje cewników do podawania tlenu przez nos bez zawartości ftalanów, lateksu i bisfenoli, pozostałe parametry jak w siwz.
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA XI
Dotyczy zadania nr 2
Pytanie 45: czy zamawiający popełnił oczywistą omyłkę pisarską w opisie kabla przyłączeniowego (3mm) a winien napisać 3m?
Odpowiedź: zamawiający potwierdza – wymagana długość kabla to 3m. Opisana długość ”3mm” stanowi omyłkę pisarską.

WYKONAWCA XII
Pytanie 46: Zadanie 5: Czy Zamawiający dopuści myjki do ciała pacjenta o rozmiarze 15 cm x 22 cm(+/-3 cm)                          w opakowaniu jednostkowym, pakowane po 8 sztuk bez graficznej instrukcji
na opakowaniu?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 47: Zadanie 6: Czy Zamawiający dopuści myjki o wymiarach 20 x 20 cm w opakowaniu bez dodatkowej warstwy termoizolacyjnej i nie zawierające mini kartę obserwacji zmian
skórnych?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 48: Zadanie 7: Czy Zamawiający celem zwiekszenia konkurencyjności ofert dopuści wydzielenie z pakietu nr 7 pozycji nr 1?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wyszczególnionej pozycji do odrębnego zadania.

WYKONAWCA XIII
Pytanie 49: Zadanie nr 5:  Czy Zamawiający dopuści myjkę w formie owalnej rękawicy nasączoną jednostronnie środkami myjącymi, rozmiar 17cm x 24,5cm?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.
 
Pytanie 50: Zadanie nr 5: Czy Zamawiający dopuści gramaturę100g/m2 (część przednia, pokryta mydłem), 70gm2 (część tylna bez mydła)?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 51: Zadanie nr 5: Czy Zamawiający dopuści myjkę produkowaną zgodnie z wymaganiami następujących norm: ISO 1385:2012, 14971:2012, 980:2008, 1041:2008, 15223-1:2012, 10993-1:2009, 10993-5:2009, 10899-10:2010, 62366:2008 oraz z dyrektywami 93/42/EC, 2007/47/EC?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 52: Zadanie nr 5: Czy Zamawiający dopuści opakowanie jednostkowe zawierające 20 sztuk?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 53: Zadanie nr 5: Czy Zamawiający dopuści instrukcję opisową w opakowaniu zbiorczym?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54: Zadanie nr 5: Czy Zamawiający dopuści skład na opakowaniu zbiorczym?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 55: Zadanie nr 5: Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze kartonowe zawierające 50 opakowań                   po 20 sztuk?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 56: Zadanie nr 6: Czy Zamawiający dopuści myjkę zawierającą w składzie dimetikon zamiast simetikonu?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 57: Zadanie nr 6: Czy Zamawiający dopuści myjkę bez dodatkowej warstwy izolacyjnej?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 58: Zadanie nr 6: Czy Zamawiający dopuści myjkę z możliwością podgrzewania w kuchence mikrofalowej                  do  20 sekund przy mocy 700W?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 59: Zadanie nr 6
Czy Zamawiający dopuści kartę kontrolną zamiast „mini-karty”?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 60: Zadanie nr 6
Czy Zamawiający dopuści opakowanie a’12 sztuk z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA XIV
Dotyczy Zadania nr 4
Pytanie 61: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 2, 4-10 i utworzenie z nich osobnego pakietu? Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiającego cenach.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wyszczególnionych pozycji do odrębnego zadania.

Pytanie 62: (poz.  4, 8-10) Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa                czy dopuszcza niższą klasę I? SIWZ nie zawiera w/w informacji. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza obie klasy.

Pytanie 63: (poz. 8) Czy Zamawiający dopuszcza wymazówki w opakowaniu zbiorczym pakowanym maksymalnie                  po 100 sztuk?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

WYKONAWCA XV
Pytanie 64: dotyczy zadania 7
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 7 poz. 1 oraz  2  cewnik tlenowy dla dorosłych z równoważnym, skutecznym  mocowaniem z przodu, w opakowaniu jednostkowym zawierającym ulotkę producenta z nazwą produktu, numerem katalogowym i seryjnym, nazwą producenta i instrukcją użytkowania?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

WYKONAWCA XVI						
Pytanie 65: Zadanie nr 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu odklejane / zaklejane,  zawierające 10 myjek            w postaci rękawiczek. Naturalne ph ok 5, łatwe i wygodne w użyciu, nie wymaga spłukiwania. Wymiary 15,5cm/23,5cm. Wykonane są z puszystej i miękkiej tkaniny- polipropylen . Zawierają alantoinę  nie wymaga aktywacji wodnej i chronią skórę przed podrażnieniami. W razie potrzeby opakowanie przed użyciem może być podgrzane w kuchence mikrofalowej (30 sek./600 W). Kosmetyk
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

   Z poważaniem, 
DYREKTOR SPSK-2
  podpis w oryginale