## Arkusz1
Pakiet 1
L.P. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | Vat | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ model/ typ
|  | sztuki |  | %
I. | ZESTAW DO KRIOABLACJI
1. | Cewnik do krioablacji | 360
2. | Koszulka sterowalna | 360
3. | Kabel elektryczny do cewnika do krioablacji | 20
4. | Kabel gazowy do cewnika do krioablacji | 360
5. | Cewnik diagnostyczny do mapowania żył płucnych min 2 średnice | 360
6. | Kabel połączeniowy do cewnika do mapowania żył płucnych | 10
7. | Zestaw do nakłucia transseptalnego ze zintegrowaną igłą | 30
8. | Cewnik do krioablacji punktowej | 30
9. | Dzierżawa kriokonsoli VI generacji kompatybilna z opisywanym sprzętem z poz. 1-8 przez cały okres trwania umowy | 36
Razem
Pakiet 2
L.P. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | Vat | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ model/ typ
|  | sztuki |  | %
I. | ZESTAW DO ELEKTROPORACJI
1. | Elektroda ablacyjna: średnica pętli 25mm, średnica max 9,8 Fr, długość elektrody min 140cm, liczba pierścieni 9 , możliwość dostarczenia energii PFA, możliwość wprowadzenia do koszulki o średnicy 10Fr | 120
2. | Koszulka transseptalna o zmiennej krzywiźnie: koszulka kompatybilna z elektrodą, z poz.1, średnica zewnętrzna 14Fr, średnica wewnętrzna 10 Fr, dwie długości końcówki koszulki do wyboru | 120
3. | Łącznik do elektrody ablacyjnej: łacznik kompatybilny z elektrodą z pkt.1 długość min. 250cm | 120
4. | Prowadnik do elektrody ablacyjnej: prowadnik kompatybilny z elektrodą z pkt. 1, długość min 175 cm, atraumatyczna końcówka typu J, średnica 0,032" | 130
5. | Cewnik diagnostyczny do mapowania żył płucnych min 2 średnice | 120
6. | Dzierżawa sesyjna generatora PFA kompatybilnego z pozycjami od 1-3 przez cały okres trwania umowy | 36
Razem
Pakiet 3
L.P. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | Vat | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ model/ typ
|  | sztuki |  | %
I. | Elektroda ablacyjna chłodzona z możliwościa pomiaru siły nacisku wyposażona w czujnik pola magnetycznego. Kompatybilna z systemem 3D posiadanym przez Zamawiajacego. Wyposażona w tip typu FLEX optymalizujący chłodzenie w trakcie zabiegu ablacji (13ml/min.) - pomiar siły nacisku (CF) bazujący na metodzie załamania światła niezależny od temperatury otoczenia. - średnica 8F - dostępna wersja jednokierunkowa, dwukierunkowa symetryczna i asymetryczna - dostepne krzywizny D,F,J identyfikacja kolorystyczna | 30
Razem