Część nr 3

Producent: …………………………………………………………………….……....….

Typ: ………………………………………..…..………………………………….….…..

Model:  ……………………………………….…………………………..………………

Rok produkcji (zestaw fabrycznie nowy) rok.: ……………….....................….

# Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | Wymagania techniczne, których spełnienie jest koniecznie wymagane | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowane TAK/NIE (Podać opis i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plecak ratowniczy |
| 1. | Plecak z 4 kieszeniami na zewnątrz zamykanymi na suwak. | Tak |  |
| 2. | 2 komory główne z 4 saszetkami segregacyjnymi zamykanymi na suwak | Tak |  |
| 3. | W plecaku miejsce na ampularium na minimum 90 ampułek | Tak |  |
| 4. | Jedna z kieszeni przeznaczona na kołnierze ortopedyczne | Tak |  |
| 5. | Dodatkowo 6 saszetek przezroczystych zamykanych na rzep | Tak |  |
| 6. | Rączki gumowe | Tak |  |
| 7. | Tył plecaka opiankowany, wykończony oddychającą tkaniną, szelki opiankowane, regulowane, spinane regulowanym pasem piersiowym, regulowany pas biodrowy | Tak |  |
| 8. | Spód torby wzmocniony, odporny na przetarcia, wodoodporny | Tak |  |
| 9. | Waga 4 kg +/ - 0,5 kg | Tak |  |
| 10. | Pojemność 100 litrów +/- 10 litrów | Tak |  |
| 11. | Oznakowanie plecaka- krzyż św. Andrzeja, taśmy odblaskowe. | Tak |  |

Producent: …………………………………………………………………….……....….

Typ: ………………………………………..…..………………………………….….…..

Model:  ……………………………………….…………………………..………………

Rok produkcji (zestaw fabrycznie nowy) rok.: ……………….....................….

# Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | Wymagania techniczne, których spełnienie jest koniecznie wymagane | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowane TAK/NIE (Podać opis i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Torba medyczna |
| 1. | Ściany torby zabezpieczone grubą pianką polietylenową | Tak |  |
| 2. | Pas nośny wyposażony w gumowy naramiennik z amortyzacją | Tak |  |
| 3. | Dno usztywnione | Tak |  |
| 4. | Posiada 1 komorę 5 ruchomymi przegródkami | Tak |  |
| 5. | Posiada kieszenie zewnętrzne i wewnętrzne | Tak |  |
| 6. | Wyposażenie w wygodną rączkę do trzymania w dłoni | Tak |  |
| 7. | Torba łatwa do dezynfekcji | Tak |  |
| 8. | Oznaczenie krzyżem św. Andrzeja i odblaskami | Tak |  |
| 9. | Pojemność 50 litrów+/- 5 litrów | Tak |  |
| 10. | Waga maximum 3 kg | Tak |  |

Producent: …………………………………………………………………….……....….

Typ: ………………………………………..…..………………………………….….…..

Model:  ……………………………………….…………………………..………………

Rok produkcji (zestaw fabrycznie nowy) rok.: ……………….....................….

# Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | Wymagania techniczne, których spełnienie jest koniecznie wymagane | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowane TAK/NIE (Podać opis i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ampularium |
| 1. | Ampularium, zabezpieczone grubą pianką polietylenową | Tak |  |
| 2. | Dno usztywnione | Tak |  |
| 3. | Wyposażone w wygodną rączkę do trzymania w dłoni | Tak |  |
| 4. | Łatwa do dezynfekcji | Tak |  |
| 5. | Oznaczone odblaskami | Tak |  |
| 6. | Na minimum 90 ampułek | Tak |  |

Producent: …………………………………………………………………….……....….

Typ: ………………………………………..…..………………………………….….…..

Model:  ……………………………………….…………………………..………………

Rok produkcji (zestaw fabrycznie nowy) rok.: ……………….....................….

# Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | Wymagania techniczne, których spełnienie jest koniecznie wymagane | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowane TAK/NIE (Podać opis i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Worek samorozprężalny z wlotem do tlenu, dla dorosłych |
| 1. | Zawór bezpieczeństwa 60 cm H2O | Tak |  |
| 2. | Zawór PEEP 5-20 cm H2O | Tak |  |
| 3. | Pojemność worka 1500 ml | Tak |  |
| 4. | Pojemność rezerwuaru 200 ml | Tak |  |
| 5. | Możliwość sterylizacji w autoklawie | Tak |  |
| 6. | Maska twarzowa w zestawie | Tak |  |
| 7. | W zestawie zastawka uniemożliwiająca cofanie się powietrza do wnętrza worka | Tak |  |

Producent: …………………………………………………………………….……....….

Typ: ………………………………………..…..………………………………….….…..

Model:  ……………………………………….…………………………..………………

Rok produkcji (zestaw fabrycznie nowy) rok.: ……………….....................….

# Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | Wymagania techniczne, których spełnienie jest koniecznie wymagane | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowane TAK/NIE (Podać opis i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Worek samorozprężalnym z wlotem do tlenu, dla dzieci |
| 1. | Zawór bezpieczeństwa 40 cm H2O | Tak |  |
| 2. | Zawór PEEP 5-20 cm H2O | Tak |  |
| 3. | Pojemność worka 450 ml | Tak |  |
| 4. | Pojemność rezerwuaru 1000 ml | Tak |  |
| 5. | Możliwość sterylizacji w autoklawie | Tak |  |
| 6. | Maska twarzowa w zestawie | Tak |  |
| 7. | W zestawie zastawka uniemożliwiająca cofanie się powietrza do wnętrza worka | Tak |  |

Producent: …………………………………………………………………….……....….

Typ: ………………………………………..…..………………………………….….…..

Model:  ……………………………………….…………………………..………………

Rok produkcji (zestaw fabrycznie nowy) rok.: ……………….....................….

# Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | Wymagania techniczne, których spełnienie jest koniecznie wymagane | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowane TAK/NIE (Podać opis i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Deska ortopedyczna |
| 1. | Deska ortopedyczna ze stabilizatorem głowy | Tak |  |
| 2. | Oporna na pleśń i bakterie | Tak |  |
| 3. | Nie absorbująca płynów, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji | Tak |  |
| 4. | Wymiary 400x200x45 (szerokość, wysokość, głębokość) +/- 10 % | Tak |  |
| 5. | Waga 7 kg +/- 0,5 kg | Tak |  |
| 6. | Nośność max 450 kg | Tak |  |
| 7. | Przepuszczalna dla promieni X | Tak |  |
| 8. | Odległość uchwytów noszy od podłoża – 3 cm +/- 0,5 cm | Tak |  |

Producent: …………………………………………………………………….……....….

Typ: ………………………………………..…..………………………………….….…..

Model:  ……………………………………….…………………………..………………

Rok produkcji (zestaw fabrycznie nowy) rok.: ……………….....................….

# Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | Wymagania techniczne, których spełnienie jest koniecznie wymagane | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowane TAK/NIE (Podać opis i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nosze podbierakowe aluminiowe |
| 1. | Nosze podbierakowe aluminiowe łatwe do utrzymania w czystości i proste do dezynfekcji | Tak |  |
| 2. | Wytrzymałe na kontakt z szorstkim podłożem | Tak |  |
| 3. | Obciążenia 200 kg +/- 10 kg | Tak |  |
| 4. | Wielkość 180x120 cm | Tak |  |
| 5. | Waga maksimum 10 kg | Tak |  |
| 6. | Zakres regulacji 1700-2030 mm | Tak |  |

Producent: …………………………………………………………………….……....….

Typ: ………………………………………..…..………………………………….….…..

Model:  ……………………………………….…………………………..………………

Rok produkcji (zestaw fabrycznie nowy) rok.: ……………….....................….

# Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | Wymagania techniczne, których spełnienie jest koniecznie wymagane | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowane TAK/NIE (Podać opis i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nosze płachtowe |
| 1. | Nosze płachtowe nie absorbująca płynów, łatwe do czyszczenia i dezynfekcji | Tak |  |
| 2. | 8 uchwytów do przenoszenia | Tak |  |
| 3. | Wzmocnione poprzecznymi pasami | Tak |  |
| 4. | Kieszeń na nogi | Tak |  |
| 5. | Nośność 200 kg +/- 10 kg | Tak |  |
| 6. | Waga 2 kg +/- 0,5 kg | Tak |  |

Producent: …………………………………………………………………….……....….

Typ: ………………………………………..…..………………………………….….…..

Model:  ……………………………………….…………………………..………………

Rok produkcji (zestaw fabrycznie nowy) rok.: ……………….....................….

# Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | Wymagania techniczne, których spełnienie jest koniecznie wymagane | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowane TAK/NIE (Podać opis i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Koce bakteriostatyczne |
| 1. | Koce bakteriostatyczne wykonane z tkaniny łatwej do utrzymania w czystości | Tak |  |
| 2. | Wodoszczelne | Tak |  |
| 3. | Paraprzepuszczalne | Tak |  |
| 4. | Niepalne | Tak |  |
| 5. | Wielkość 180x120 cm +/- 10 cm | Tak |  |