Projekt pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi 
i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”

BI. 271.9.2021

Chojnice, dnia  28.10.2021 r.

Urząd Miejski w Chojnicach działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące opublikowanego                          w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00242622/01 z dnia 22.10.2021 r.  postępowania w trybie podstawowym na : Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja budynku dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”

1. Czy okna O 01N są oknami skrzynkowymi?

Odpowiedź:

Dopuszcza się wykonanie okien O01N jako skrzynkowych lub jako okien pojedynczych.                   W przypadku zastosowania skrzydeł pojedynczych należy zwrócić uwagę na zachowanie niezmiennego wyglądu zewnętrznego okien - powinny wyglądać tak samo jak oryginalne okno O01I przeznaczone do pozostawienia.

2. Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób mają odbywać się dostawy materiałów budowlanych       na teren inwestycji? Na podstawie analizy Wykonawcy, jedyny dojazd do terenu inwestycji drogami publicznymi to droga dojazdowa od ul. Dworcowej, nad którą w obu kierunkach znajdują się wiadukty kolejowe oraz znaki informujące o wysokości na poziomie 3,3 m. Wysokość ta uniemożliwia przejazd betonowozów, pompy do betonu i części samochodów dostawczych. Czy Zamawiający zapewni inną drogę dojazdową do obiektu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zapewni innej drogi dojazdowej do obiektu.

Burmistrz

dr Arseniusz  Finster