## Pakiet 1
PAKIET 1
Testy do określania minimalnego stężenia hamującego (MIC) grzybów drożdżopodobnych.
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk na 36 miesięcy
1 | Testy do określania minimalnego stężenia hamującego (MIC) dla grzybów drożdżopodobnych | 432
2 | Buliony, odczynniki oraz materiały zużywalne do badań. Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia tabeli asortymentowo-cenowej o odpowiednie pozycje umożliwiające wycenę wszystkich materiałów zużywalnych oraz odczynników niezbędnych do wykonania badań | według ilości testów
Opis parametrów testu do oznaczania MIC grzybów drożdżopodobnych:
1 | Testy do określania minimalnego stężenia hamującego (MIC) dla grzybów drożdżopodobnych zgodne z aktualnymi zaleceniami EUCAST
2 | Test wykorzystujący metodę seryjnych rozcieńczeń antymykotyków na mikropłytce
3 | Liofilizowane substraty antybiotyku uwadniane po dodaniu zawiesiny grzybowej
4 | Zastosowane na płytce antymykotyki przynajmniej w składzie: Flucytozyna, Amfoterycyna B,
Anidulafungina, Kaspofungina, Flukonazol, Mikafungina, Posakonazol, Worikonazol
5 | Jedna płytka przeznaczona na jednego pacjenta
6 | Płytki pakowane indywidualnie
7 | Odczyt wizualny wrażliwości na podstawie wzrostu lub zahamowania wzrostu mikroorganizmów na podłożu zawierającym
substancje przeciwgrzybicze i czynniki wzrostu.

## Pakiet 2
PAKIET 2
Podłoża mikrobiologiczne do diagnostyki drobnoustrojów beztlenowych.
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk na 36 miesięcy
1 | Scheadler Agar + 5% krwi baraniej | 14400
2 | Podłoże Scheadler z neomycyną lub kanamycyną i wankomycyną z 5 % krwią baranią lub końską do izolacji bakterii z rodzaju Bacteroides i Prevotella | 7200
1. | Średnica płytek 90 mm, max wielkość opakowania 20 płytek.

## Pakiet 3
PAKIET 3
TESTY DO OKREŚLANIA MINIMALNEGO STĘŻENIA HAMUJACEGO (MIC) BAKTERII BEZTLENOWYCH.
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk na 36 miesięcy
1 | Testy do określania minimalnego stężenia hamującego (MIC) dla bakterii beztlenowych | 800
2 | Buliony, odczynniki, materiały zużywalne do badań (np.: końcówki do pipet, pojemniki jednokanałowe do pipet). Zamawiający wymaga roszerzenia tebeli asortymentowo-cenowej o odpowiednie pozycje umożliwiające wycenę wszystkich materiałów zużywalnych, odczynników niezbędnych do wykonania badania. | według ilości testów
Opis parametrów testu do oznaczania MIC bakterii beztlenowych:
1 | Testy do określania minimalnego stężenia hamującego (MIC) dla bakterii beztlenowych zgodnie z aktualnymi zaleceniami EUCAST
2 | Test wykorzystujący metodę seryjnych rozcieńczeń antybiotyków na mikropłytce
3 | Liofilizowane substraty antybiotyku uwadniane po dodaniu zawiesiny bakteryjnej
4 | Zastosowane na płytce antybiotyki przynajmniej w składzie: kindamycyna, meropenem, metronidazil, penicylina G, piperacylina/tazobaktam, wankomycyna
5 | Jedna płytka przeznaczona na jednego pacjenta
6 | Płytki pakowane indywidualnie
7 | Odczyt wizualny

## Pakiet 4
PAKIET 4
Roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych.
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk na 36 miesięcy
1 | Roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych, płyn do rozcieńczeń- roztwór 0,9% NaCl. Objętość probówki: 2 ml | 2500

## Pakiet 5
PAKIET 5
Zestaw generatorów do hodowli drobnoustrojów w warunkach beztlenowych w torebkach.
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk na 36 miesięcy
1 | Zestaw generatorów do hodowli drobnoustrojów w warunkach beztlenowych w torebkach. (1 op. = 10 szt.) | 2520
2 | Paski wskaźnikowe środowska beztlenowego | według ilości generatorów do hodowli bakterii w warunkach beztlenowych
1. | Poz. 1. 1 generator na pojemnik wielkości 2,5L z możliwością inkubacji max. 12 x 90 mm płytek.