Kraków, dn. 05.11.2020 r.

**SZP-271/13-4/2020**

**DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY**

***dot. sprawy: SZP/11/2020 – odpowiedzi na pytania III***

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla   
w Krakowie przetargu dla zadania: Realizacja III i IV etapu zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla   
w Krakowie przy ul. Skarbowej 4 – Działanie 12.1.2 RPO.”,znak sprawy: SZP/11/2020 wpłynęły pytania dotyczące zapisów SIWZ. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

Czy do każdej łazienki należy dodać poręcz kątową prysznicową?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, w każdym prysznicu ma być poręcz kątowa.

**Pytanie 2**

Proszę o doprecyzowanie rodzajów baterii umywalkowych, prysznicowych itp.? Brak w specyfikacji.

**ODPOWIEDŹ:** Wszystkie baterie jednogłowicowe. Dyżurki pielęgniarskie, gab. Zabiegowe, Pracownie, sale IOM - baterie elektroniczne zasilane z 230 V. Pom. dla niepełnosprawnych baterie specjalne, dedykowane dla tych pomieszczeń. Pozostałe mechaniczne zwykłe.

**Pytanie 3**

Czy stelaże do WC również wyceniać? Brak w specyfikacji.

**ODPOWIEDŹ:** Należy przewidzieć stelaże pod wszystkie urządzenia sanitarne i poręcze, szczególnie na zabudowach z G-K.

**Pytanie 4**

Piętro 1, pokoje: 1.73, 173a i 1.80 – jakie jest ich ostatecznie przeznaczenie? (Różnorodność w opisie).

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z projektem zamiennym i Opisem przedmiotu zamówienia – informacje uzupełniające.

**Pytanie 5**

Czy rolety są tylko tam, gdzie są zaznaczone na projekcie, czy przy każdym oknie?

**ODPOWIEDŹ:** Jak w projekcie.

**Pytanie 6**

Czy folie okienne są tylko tam, gdzie są zaznaczone na projekcie, czy przy każdym oknie?

**ODPOWIEDŹ:** Jak w projekcie.

**Pytanie 7**

Czy jest możliwość przedłużenia terminu złożenia oferty?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na ponowne przesunięcie terminu na złożenie oferty. Jednocześnie informuję, iż w dniu 05.11.2020 r. w odpowiedziach na pytania II (SZP-271/13-3/2020) Zamawiający wydłużył termin składania i otwarcia ofert do 16.11.2020 r.**

Starszy Specjalista

ds. Zamówień Publicznych

mgr Marlena Czyżycka-Poździoch