## zał. nr 1 do oferty
dodatek nr 2 do SWZ - zmiana (1) Załącznik nr 1 do oferty na dostawę środków kontrastowych i innych wyrobów medycznych do diagnostyki dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/TP-MN/3/2024 Opis i przedmiotu zamówienia
l.p. | przedmiot zamówienia | wymagane związki aktywne, dawka | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena netto j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | dane identyfikujące oferowany asortyment: nazwa handlowa, jeśli dotyczy - oferowana objętość/ numer katalogowy | nazwa producenta | jeśli dotyczy kod EAN (dla każdej oferowanej objętości)
Pakiet 1
1 | Jodowy środek kontrastowy do badania RTG, rozpuszczalny w wodzie, wydalany przez nerki, niskoosmolarny, niejonowy. Roztwór do wstrzykiwań. Dotęp do minimum trzech objętości: opakowanie po 50ml, 100ml, 200 ml. Wszystkie objętości muszą pochodzić od jednego producenta. | 350mg I/ml | ml | 160000 |  | 0 |  | 0
Pakiet 2
1 | Jodowy środek kontrastowy do badania RTG, rozpuszczalny w wodzie, wydalany przez nerki, niskoosmolarny, niejonowy. Roztwór do wstrzykiwań oraz podania doustnego i doodbytniczego. Opakowanie nie większe lub równe 50 ml | 300-350mg I/ml | ml | 1000 |  | 0 |  | 0
2 | Zawiesina do diagnostyki radiologicznej przewodu pokarmowego. Podanie doustne i doodbytnicze | Barium sulfuricum 1g/ml | butelka 200ml | 20 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 3
1 | Sterylny system do podawania środków kontrastowych przy użyciu wstrzykiwacza MEDRAD Stellant CT DUAL - wszystkie produkty muszą być ze sobą kompatybilne i pochodzić od jednego producenta.
a | Zestaw do podawania środka kontrastowego dla jednego pacjenta - minimalny skład: a) 2 strzykawki (z tłokiem) b) 2 transfery (kolce) umożliwiające napełnienie zestawu c) konektor d) dren o długości 250 cm przy pełnym rozciągnięciu; dopuszczono zestaw o składzie: 2 wkłady o pojemności 200ml, 2 ostrza typu spike oraz złącze niskiego ciśnienia o wytrzymałości do 400 PSI, +/- 152cm długości z trójnikiem w kształcie litery T. | xxx | zestaw | 600 |  | 0 |  | 0
b | Dwunastogodzinny zestaw do podawania środka kontrastowego - minimalny skład: a) 2 strzykawki z tłokiem o pojemności 200ml b) 2 transfery umożliwiające napełnianie zestawu o długości 115 cm c) konektor: zestaw drenów umożliwiający podanie kontrastu dla wielu pacjentów, długość15 cm d) etykieta z datą ważności | xxx | zestaw | 200 |  | 0 |  | 0
c | Dren jendorazowego użytku o długości 250 cm przy pełnym rozciągnięciu | xxx | szt | 2000 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 4
1. | Preparat do utrwalania próbek cytologicznych. Dedykowany do stosowania w szczególności: przy wymazach (różnych osadów pochodzących z płynów jam ciała i moczu), BAC-biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (różnych guzów tj. tarczycy, prostaty, węzłów chłonnych, tkanek miękkich, sutków, ślinianek) | xxx | aerozol 15ml | 10 |  | 0 |  | 0
2. | Wodny roztwór fioletu gencjany, stosowany na skórę | Methylrosanilinii chloridum 10mg/g | op. 20g | 10 |  | 0 |  | 0
3. | Preparat do diagnostyki cytologicznej i histologicznej | Kwas octowy 3% | op. 100ml | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Test ciążowy o czułości testu , tj.: zdolności do wykrywania hCG od 10 mlU/ml | xxx | test | 5 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 5
1 | Błękit metylenowy stosowany jako znacznik w postaci rozwtoru do wizualizacji podczas zabiegów chirurgicznych, ampułki 2ml | chlorek metylotioniniowy - methylenblau 0,5%-2ml | op. x 5amp | 5 |  | 0 |  | 0
Pakiet 6
1 | Udostępnienie 20szt. glukometów niezbędnych do wykonywania pomiarów za pomocą zaoferowanych pasków. Wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe udostępnianych glukometrów: 1. rodzaj próbki krwi do badania: świeża krew włośniczkowa; 2. glukometr skalibrowany do osocza; 3. wykorzystywany enzym na paskach: oksydaza glukozowa (GOD) lub dehydrogenaza glukozy (GDH); 4. paski z kapilarą zasysającą umieszczoną na górze paska testowego (niedopuszczalny pasek z kapilarą umieszczoną z boku paska testowego); 5. próbka krwi wprowadzana do paska przez oznaczoną szczelinę kapilary na szczycie paska testowego; 6. zakres hematokrytu - minimalny zakres 30-55% (+/-5%); (minimalny zakres hematokrytu oznacza, że zaoferowane glukometry gwarantują prawidłowy pomiar poziomu glukozy co najmniej przy hematokrycie w zakresie 30-55% (+/-5%). Jeżeli glukometr gwarantuje prawidłowy pomiar w zakresie hematokrytu o jeszcze szerszym zakresie np.: 20-70%, spełnia minimalny wymagany zakres) 7. automatyczny wyrzut paska po pomiarze (funkcja dająca dodatkowe podniesienie bezpieczeństwa i higieny pracy - brak styczności z materiałem biologicznym pacjenta); 8. czas pomiaru max do 7 sekund; 9. zakres oznaczania wyniku glikemii dolna granica zakresu co jamniej od 20mg/dl, górna granica zakresu nie mniejsza niż 600mg/dl; 10. wielkość próbki krwi nie większa niż 0,7ul; 11. automatyczne kodowanie bez kluczy, chipów, ręcznego ustawiania kodów; 12. ważność testów paskowych po otwrciu każdej fiolki minimum 6 miesięcy; 13. glukometry i płyny kontrolne muszą być zgodne z normą PN-EN ISO 15197:2015 lub równoważną w zakresie dokładności i precyzji pomiarów; 14. w okresie trwania umowy Wykonawca przeprowadzi minimum 6 walidacji każdego glukometru; 15. temperatura przechowywania pasków winna się mieścić w zakresie 4-30`C;
2 | Paski do badania poziomu glikemii kompatybilne z zaoferowanymi glukometrami; dopuszcza się opakowanie po 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości | xxx | op. x 50szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
3 | Materiały kontrolne, kalibracyjne służące do kalibracji glukometrów (podać ilość i jednostkę miary, wynikającą z zaleceń producenta oraz wymaganej częstotliwości kalibracji)) | xxx | podać ... |  |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 7
1 | Test ureazowy do wykrywania helicobacter pylori w biopatach żołądka lub dwunastnicy, pobranych endoskopowo zaraz po pobraniu wycinków. Test wymaga zwilżenia wodą destylowaną; odczyt wyniku do 15 minut. | xxx | op. x 50szt. | 6 |  | 0 |  | 0

## pakiety
| wartość netto | wartość brutto
pakiet 1 | 0 | 0
pakiet 2 | 0 | 0
pakiet 3 | 0 | 0
pakiet 4 | 0 | 0
pakiet 5 | 0 | 0
pakiet 6 | 0 | 0
pakiet 7 | 0 | 0
| 0 | 0