Szczegółowy opis przedmiotu szacowania

- PRZEDMIOT SZACOWANIA

Przedmiotem szacowania jest zakup, dostawa zamienników do podanej listy świetlówek LED na Politechnice w Warszawie.

Wspólny Słownik Zamówienia CPV: 31532910 – 6.

| Lp. | Wymagania ogólne | Wymagania szczegółowe Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lista źródeł i ilości światła do których zamawiający potrzebuje zamienników LED | Zamienniki świetlówek: 1. Świetlówka TLD 14W T5 – 250 szt. Świetlówka TLD 18W – 2550 szt. Świetlówka TLD 36W – 3000 szt. Świetlówka TLD 58W – 850 szt. Świetlówka PLC-2p 13W długa /230V – 200 szt. Świetlówka PLC-2p 18W długa – 600 szt. Świetlówka PLC-2p 26W długa – 600 szt. Świetlówka T5 49W – 250 szt. Świetlówka kompaktowa 2G10 (4-pin) 36W 4000K Dulux – 60 szt. Świetlówka kompaktowa 2G11 55W/840/4P 4000K Dulux – 120 szt. HALOSPOT 111 50W 12V – 50 szt. |
| 2. | Informacje ogólne | Wszystkie źródła światła muszą mieć barwę neutralną w zakresie od: 4000 do 5000 Kelwinów. |

| L.p. | Pozostałe wymagania |
| --- | --- |
| 1. | Marka i model świetlówki LED określone przez wykonawcę. |
| 2. | Wykonawca potwierdza, że wszystkie elementy przedmiotu zamówienia są Fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. |
| 3. | Wykonawca zapewnia, że wszystkie elementy będą oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta |
| 4. | Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych |
| 5. | Przedmiot zamówienia jest objęty gwarancją producenta na okres nie krótszy niż 24 miesięcy od daty zakupu. |
| 6. | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do miejsca wskazanego przez Zamawiającego t.j: Politechnika Warszawska Adres 00-668 Warszawa ul. Noakowskiego 18/20 |