Część 1 – Klipsy naczyniowe Yasergila

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent/ Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Mini.Trwały. Niewchłanialny . Prosty z wyszczuploną końcówką . Długość szczęki 3,0mm; Maksymalne rozwarcie klipsa 3,3mm . Siła zacisku 1,08N. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Mini. Niewchłanialny . Prosty . Długość szczęki 3,0mm; Maksymalne rozwarcie klipsa 3,3mm . Siła zacisku 1,08N. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Klips tytanowy do okluzji tetniaków mózgowych typ Yasargil Mini. Trwały. Niewchłanialny . Prosty . Długość szczęki 5,0mm; Maksymalne rozwarcie klipsa 4,0mm . Siła zacisku 1,08N. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Mini. Trwały. Niewchłanialny . Prosty . Długość szczęki 7,0mm; Maksymalne rozwarcie klipsa 4,6mm . Siła zacisku 1,08N. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Mini. Trwały. Niewchłanialny . Lekko zagięty z wyszczuploną końcówką. Długość szczęki 2,8mm; Maksymalne rozwarcie klipsa 3,2mm . Siła zacisku 1,08N. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Mini. Trwały. Niewchłanialny . Lekko zagięty Długość szczęki 4,7mm; Maksymalne rozwarcie klipsa 3,8mm . Siła zacisku 1,08N. | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Mini. Trwały. Niewchłanialny . Lekko zagięty Długość szczęki 6,6mm; Maksymalne rozwarcie klipsa 4,4mm . Siła zacisku 1,08N. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Mini. Trwały. Niewchłanialny . Lekko zagięty z wyszczuploną końcówką. Długość szczęki 4,7mm; Maksymalne rozwarcie klipsa 3,8mm . Siła zacisku 1,08N | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Mini. Trwały. Niewchłanialny . Zagięty Długość szczęki 5,2mm; Maksymalne rozwarcie klipsa 4,0mm . Siła zacisku 1,08N. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Mini. Trwały. Niewchłanialny . Mocno zagięty Długość szczęki 3,9mm; Maksymalne rozwarcie klipsa 3,5mm . Siła zacisku 1,08N. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Mini. Trwały. Niewchłanialny . Mocno zagięty Długość szczęki 5,0mm; Maksymalne rozwarcie klipsa 4,0mm . Siła zacisku 1,08N. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Mini. Trwały. Niewchłanialny . Skośny. Długość szczęki 5,0mm; Maksymalne rozwarcie klipsa 3,5mm . Siła zacisku 1,08N. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Mini. Trwały. Niewchłanialny . Skośny. Długość szczęki 6,3mm; Maksymalne rozwarcie klipsa 6,0mm . Siła zacisku 1,08N. | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Standard. Trwały . Niewchłanialny . Prosty . Długość szczęki 7,0mm; Maksymalne rozwarcie klipsa 6,2mm . Siła zacisku 1,47N. | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 15 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Standard. Trwały. Niewchłanialny . Prosty . Długość szczęki 9,0mm; Maksymalne rozwarcie klipsa 7,0mm . Siła zacisku 1,77N. | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 16 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Standard. Trwały. Niewchłanialny . Prosty . Długość szczęki 11,0mm; Maksymalne rozwarcie klipsa 7,8mm . Siła zacisku 1,77N. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Standard. Trwały. Niewchłanialny . Prosty . Długość szczęki 15,0mm; Maksymalne rozwarcie klipsa 9,2mm . Siła zacisku 1,96N. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Standard. Trwały. Niewchłanialny . Prosty . Długość szczęki 17,5mm; Maksymalne rozwarcie klipsa 10,6mm . Siła zacisku 1,96N. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Trwały. Niewchłanialny . Prosty . Długość szczęki 20,0mm; Maksymalne rozwarcie klipsa 11,4mm . Siła zacisku 1,96N. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Trwały. Niewchłanialny . Lekko zagięty . Długość szczęki 6,5mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 6,0mm . Siła zacisku 1,77N. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 21 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Standard. Niewchłanialny . Lekko zagięty . Długość szczęki 8,3mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 6,8mm . Siła zacisku 1,77N. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 22 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Standard. Trwały. Niewchłanialny . Lekko zagięty . Długość szczęki 10,2mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 7,5mm . Siła zacisku 1,77N. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Standard. Niewchłanialny . Lekko zagięty . Długość szczęki 13,7mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 8,7mm . Siła zacisku 1,96N. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Standard. Trwały. Niewchłanialny . Lekko zagięty . Długość szczęki 15,3mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 9,8mm . Siła zacisku 1,77N. | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 25 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Standard. Trwały. Niewchłanialny . Zagięty . Długość szczęki 5,4mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 5,5mm . Siła zacisku 1,47N. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Standard. Trwały. Niewchłanialny . Zagięty . Długość szczęki 6,4mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 6,1mm . Siła zacisku 1,77N. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Standard. Trwały. Niewchłanialny . Zagięty . Długość szczęki 8,0mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 6,5mm . Siła zacisku 1,77N. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Standard. Trwały. Niewchłanialny .Mocno zagięty . Długość szczęki 10,5mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 6,2mm . Siła zacisku 1,77N. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil. Standard. Trwały. Niewchłanialny. Zagięty pod katem 45 stopni . Długość szczęki 6,1mm . Maksymalne rozwarcie 6,2mm . Siła zacisku 1,96N. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil. Standard. Trwały. Niewchłanialny. Zagięty pod katem 45 stopni . Długość szczęki 8,0mm . Maksymalne rozwarcie 6,2mm . Siła zacisku 1,96N. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 31 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil. Standard. Trwały. Niewchłanialny. Zagięty pod katem 45 stopni . Długość szczęki 10,6mm . Maksymalne rozwarcie 7,8mm . Siła zacisku 1,96N. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 32 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil. Standard. Trwały. Niewchłanialny. Zagięty pod katem 45 stopni . Długość szczęki 11,8mm . Maksymalne rozwarcie 8,4mm . Siła zacisku 1,67N. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil. Standard. Trwały. Niewchłanialny. Zagięty pod katem 90 stopni . Długość szczęki 7,0mm . Maksymalne rozwarcie 4,5mm . Siła zacisku 1,96N. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil. Standard. Trwały. Niewchłanialny. Zagięty pod katem 45 stopni . Długość szczęki 10,0mm . Maksymalne rozwarcie 5,6mm . Siła zacisku 1,96N. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 35 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil. Standard. Trwały. Niewchłanialny. Zagięty pod katem 90 stopni . Długość szczęki 5,0mm . Maksymalne rozwarcie 5,6mm . Siła zacisku 1,96N. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 36 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil. Standard. Trwały. Niewchłanialny. Skośny. Długość szczęki 7,0mm . Maksymalne rozwarcie 5,7mm . Siła zacisku 1,96N. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 37 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil. Standard. Trwały. Niewchłanialny. Skośny. Długość szczęki 8,6mm . Maksymalne rozwarcie 7,0mm . Siła zacisku 1,96N. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil. Standard. Trwały. Niewchłanialny. Skośny. Długość szczęki 11,4mm . Maksymalne rozwarcie 8,0mm . Siła zacisku 1,96N. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil. Standard. Trwały. Niewchłanialny. Okienkowy . ( z otworem 3,5mm ) Prosty . Długość szczęki 6/11,1mm. Maksymalne rozwarcie 7,4mm . Siła zacisku 1,47N. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil. Standard. Trwały. Niewchłanialny. Okienkowy . ( z otworem 3,5mm ) Prosty . Długość szczęki 9/14,1mm. Maksymalne rozwarcie 8,4mm . Siła zacisku 1,47N. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil. Standard. Trwały. Niewchłanialny. Okienkowy . ( z otworem 3,5mm ) Prosty . Długość szczęki 12/17mm. Maksymalne rozwarcie 9,6mm . Siła zacisku 1,77N. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil. Standard. Trwały. Niewchłanialny. Okienkowy . ( z otworem 5,0mm ) Prosty . Długość szczęki 6/12,7mm. Maksymalne rozwarcie 7,9mm . Siła zacisku 1,47N. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil. Standard. Trwały. Niewchłanialny. Okienkowy . ( z otworem 5,0mm ) Prosty . Długość szczęki 9/15,7mm. Maksymalne rozwarcie 9,1mm . Siła zacisku 1,47N. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil. Standard. Trwały. Niewchłanialny. Stały. Zagięty pod katem 45 stopni. Długość szczek 10/12,2mm . Maksymalne rozwarcie 7,8mm. Siła zacisku 1,77N. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 | Klips stały do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil. Standard. Trwały. Niewchłanialny. Okienkowy ( z otworem o średnicy 5mm.) Prosty. Długość szczeki 12/18,7mm. Maksymalne rozwarcie 10,3mm. Siła zacisku 1,77N. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 46 | Klips stały do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil. Standard. Trwały. Niewchłanialny. Okienkowy ( z otworem o średnicy 5mm.) Boczny. Odgięty do góry pod katem 90 stopni. Długość szczeki 5/6,7mm. Maksymalne rozwarcie 5,0mm. Siła zacisku 1,47N. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 | Klips stały do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil. Standard. Niewchłanialny. Okienkowy ( z otworem o średnicy 5mm.) Boczny. Odgięty do dołu pod katem 90 stopni. Długość szczeki 5/6,7mm. Maksymalne rozwarcie 5,0mm. Siła zacisku 1,47N. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | Klips stały do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil. Standard. Niewchłanialny. Okienkowy ( z otworem 5mm.) Boczny. Długość szczeki 7,5/12,4mm. Maksymalne rozwarcie7,8mm. Siła zacisku 1,47N. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 | Klips stały do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil. Standard. Niewchłanialny. Okienkowy ( z otworem 5mm.) Boczny. Szczeki odgięte do dołu pod kątem 90 stopni. Długość szczeki 10/6,7mm. Maksymalne rozwarcie 5,0mm. Siła zacisku 1,47N. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 50 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil. Standard. Niewchłanialny. Okienkowy ( z otworem 5mm.) Boczny. Szczeki odgięte do dołu pod kątem 90 stopni. Długość szczeki 10/6,7mm. Maksymalne rozwarcie 5,0mm. Siła zacisku 1,47N. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil. Standard. Niewchłanialny. Okienkowy ( z otworem 5mm.) Boczny. Długość szczeki 5/10,4mm. Maksymalne rozwarcie7,0mm. Siła zacisku 1,47N. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil .Standard. Czasowy. Prosty. Długość szczeki 9,0mm. Maksymalne rozwarcie 7,0mm. Siła zacisku 0,88N | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 53 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil .Standard. Czasowy. Prosty. Długość szczeki 15,0mm. Maksymalne rozwarcie 9,2mm. Siła zacisku 0,88N | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 | Klips tytanowy stały. Oczkowy ( z otworem o średnicy 5mm) Z poprzeczką typ T-BAR. Długość poprzeczki 5,0mm. Kąt zagięcia poprzeczki 45 stopni.. maksymalne rozwarcie 5,5mm . Siła zacisku 1,47N. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 55 | Klips tytanowy stały. Oczkowy ( z otworem o średnicy 5mm) Z poprzeczką typ T-BAR. Długość poprzeczki 9,0mm. Kąt zagięcia poprzeczki 45 stopni.. maksymalne rozwarcie 5,5mm . Siła zacisku 1,47N. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 56 | Klips tytanowy stały. Oczkowy ( z otworem o średnicy 5mm) Z poprzeczką typ T-BAR. Długość poprzeczki 5,0mm. Kąt zagięcia poprzeczki 90stopni.. maksymalne rozwarcie 5,5mm . Siła zacisku 1,47N. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 | Klips tytanowy stały. Oczkowy ( z otworem o średnicy 5mm) Z poprzeczką typ T-BAR. Długość poprzeczki 9,0mm. Kąt zagięcia poprzeczki 90stopni.. maksymalne rozwarcie 5,5mm . Siła zacisku 1,47N. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 58 | Klips tytanowy stały. Oczkowy ( z otworem o średnicy 5mm) Z poprzeczką typ T-BAR. Długość poprzeczki 13,0mm. Kąt zagięcia poprzeczki 90stopni.. maksymalne rozwarcie 5,5mm . Siła zacisku 1,77N. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 59 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil .Standard. Stały. Kształt kaskadowy. Długość szczeki 7,0mm. Maksymalne rozwarcie 7,9mm. Siła zacisku 1,96N | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 60 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil .Standard. Stały. Kształt kaskadowy. Długość szczeki 9,0mm. Maksymalne rozwarcie 8,7mm. Siła zacisku 1,96N | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 61 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil .Standard. Stały. Kształt kaskadowy. Długość szczeki 12,0mm. Maksymalne rozwarcie 10,2mm. Siła zacisku 1,96N | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 62 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil .Mini. Stały. Kształt kaskadowy. Długość szczeki 4,0mm. Maksymalne rozwarcie 7,0mm. Siła zacisku 1,08N | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 63 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil .Mini. Stały. Kształt kaskadowy. Długość szczeki 7,0mm. Maksymalne rozwarcie 5,7mm. Siła zacisku 1,08N | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 64 | Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil. Mini. Czasowy. Zagięty pod katem 45 stopni. Długość szczęki 7,0mm. Maksymalne rozwarcie 4,5mm. Siła zacisku 0,69N. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Każdy klips powinien  być sterylnie pakowany tak by była możliwość identyfikacji przez opakowanie. Każdy klips winien zawierać dodatkowe etykiety wraz z numerem produktu oraz indywidualnym numerem identyfikacyjnym . Dodatkowe etykiety muszą służyć jako elementy dołączane do dokumentacji..

Do każdego klipsa neurotupfery 1op.-10 szt -jednowarstwowe z oznacznikiem RTG

Wykonawca gwarantuje :

- bank klipsów sterylnych.- 100szt (rozmiary podane przy podpisaniu umowy)

- klipsownice  do klipsów  w rozmiarze standard i mini po 2 sztuki .

Część 2 – Kleszczyki LIGA SURE

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent/ Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kleszczyki LIGA SURE jednorazowe, do zamykania naczyń, dł. 20 cm, śr. Trzonu 10mm, aktywowane ręcznie, LS 120 kompatybilne z generatorem Valleylab LIGA SURE | szt | 24 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Część 3 – Zestaw umożliwiający przezskórne przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem w przypadkach złamań

Patologicznych i Nowotworowych.

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | • Trokar do nakłucia trzonu, igły do podawania cementu kostnego, możliwość wyboru kilku różnych średnic i długości igieł oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronne ścięte. • Sterylne urządzenie mieszająco – podające, zasilanie elektrycznie pozwalające na sterylne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku bez kontaktu wymieszanego cementu z powietrzem. • W zestawie powinien znajdować się przewód giętki łączący podajniki z igłą. Cement o podwyższonej lepkości – konsystencji ciastoliny, zawierający środek cieniujący – 30% siarczanu baru. • Zestaw biopsyjny wyposażony w troakar, kaniulę oraz strzykawkę | Kpl. | 10 |  |  |  |  |  | 4 kpl. |
| RAZEM |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów 4 kpl. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.

Część 4 – Zestaw  do anatomicznej repozycji trzonów kręgosłupa w złamaniach kompresyjnych kości

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Małoinwazyjny zestaw do plastyki trzonów kręgosłupa Jednorazowy, owalny, rozprężalny implant do anatomicznej repozycji trzonów dostępny w trzech średnicach: 4.2; 5.0; 5.8 wykonany ze stopu tytanu, dostarczany w sterylnych opakowaniach. Implanty fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych podajnikach, nie wymagające montażu przed implantacją. W zestawie cement kostny o standardowej lub podwyższonej gęstości i lepkości, gotowy do implantacji zaraz po wymieszaniu. Możliwy czas podawania cementu od zakończenia mieszania przy temperaturze 23 st. C – minimum 18 min. Cement nieprzezierny dla promieni RTG ( kontrast siarczan baru lub dwutlenek cyrkonu) Mieszalnik wraz z podajnikiem z mechanizmem tłokowym Zestaw składa się z jednorazowych, sterylnych narzędzi oraz implantów W komplecie do implantacji; - 1 igła do nasady trzonu, - 2 druty Kirschnera, - 1 kaniulowane wiertło z zamocowaną kaniulą roboczą, - 1 wolna kaniula robocza do drugiej nasady, - 1 sterylny przymiar implantu, - 1 zatyczka plastikowa do kaniuli roboczej ze znacznikiem radiologicznym, - 2 tytanowe implanty osadzone na podajnikach, - 1 podajnik cementu, - 1 mieszalnik cementu | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Część 5 – Cementowy implant do kręgosłupa Th i L

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do przeznasadowego podawania cementu o bardzo wysokiej lepkości i gęstości, czasie pracy cementem powyżej 8 minut i podwyższonym kontraście. System przeznaczony do trzonów kręgów zmienionych osteoporotycznie oraz nowotworowych wykazujących skłonności do złamań Cement o podwyższonej gęstości i lepkości natychmiast po rozmieszaniu – konsystencja plasteliny. Brak fazy ciekłej, cement przezierny dla promieni RTG. Zestaw wyposażony w dwie igły transpedikularne i jedną biopsyjną W zestawie młotek, uchwyt do trzymania igły, podajnik pozwalający na kontrole ilości podawanego cementu Podawanie cementu za pomocą pompy hydraulicznej Wszystkie elementy zestawu sterylne jednorazowe | Szt | 10 |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu 2szt.

Część 6 – Dynamiczna stabilizacja – dystrakcja przestrzeni międzywyrostkowej

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anatomiczny kształt powierzchni nośnych implantu. Samopozycjonowanie implantu w przestrzeni międzywyrostkowej Szybka i prosta implantacja w przestrzeni międzywyrostokowej Szybka i prosta implantacja ( jednym narzędziem) skraca czas i koszty zabiegu Przezierny polimer z markerami T i do wizualizacji RTG Szeroka gama rozmiaru implantu Wybór dopasowany do anatomii | Szt | 30 |  |  |  |  |  | 8 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu

Oferent zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia niezbędnego instrumentarium  na czas trwania umowy.

Część 7 – PASTA SYNTETYCZNA do wypełniania i rekonstrukcji ubytków kostnych/

| Wymagania: Produkt o konsystencji pasty Syntetyczny, bioaktywny, osteokondykcyjny, osteostymulacyjny przeznaczony do stosowania przy wypełnianiu, zastępowaniu i rekonstrukcji ubytków kostnych. Wykonany ze szkła bioaktywnego S53P4 i składa się z elementów naturalnie występujących w organizmie człowieka Zawiera: 53% ditlenek krzemu, 23% nadtlenek sodu, 20% tlenek wapnia, 4 % dekatlenek tetrafosforanu, glicerol, glikol polietylenowy Preparat sterylny, dostarczane w opakowaniach z datą ważności nie krótszą niż 12 miesięcy. |
| --- |
| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość Depozytu |
|  | Pojemość preparatu 1 ml. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | Pojemość preparatu 2,5 ml | Szt. | 20 |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | Pojemność preparatu 5 ml | Szt. | 20 |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |

Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.

Część 8 – Klatka Conduit implantowana z dojścia bocznego minimalnie inwazyjnego.

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie z tytanu komórkowego o właściwościach hydrofilnych, posiadające otwory do wypełnienia Materiał produkowany przy użyciu technologii SLM Klatki przerastające kością o około 80% objętości całego implantu, tym samym uzyskując pełną integrację we wszystkich płaszczyznach i kierunkach Struktura implantu odwzorująca naturalną strukturę kości dzięki uzyskaniu porów Szorstka powierzchnia blaszek implantu pozwala na mocniejsze osadzenie implantu w docelowym miejscu Wymiary implantów: szerokość 18mm, 22 mm, 26mm. Długość 40-60 mm stopniowo co 5 mm. Wysokość 8 – 16 mm stopniowane co 2 mm Klatki dostępne w trzech kątach nachylonych 0 stopni, 8 stopni i 16 stopni | Szt | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Oferent zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy.

Ewentualnie w sytuacji uszkodzenia narzędzia – wymiana.

Część 9 – STABILIZACJA PRZEDNIA ODCINKA SZYJNEGO PŁYTA DYNAMICZNĄ

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania: Płyty tytanowe od jedno do wielosegmentowych Standardowo dostępne w rozmiarach 23-109 mm, stopniowane co 2 mm. Szeroki otwór/otwory centralne w płytce poprawiające widoczność przestrzeni poza płytką. Śruby dynamiczne, samo nawiercające, jedno i wieloosiowe Śruby długości 12 i 18 mm, średnicy 4,0 i 4,5 mm ( typy śrub kodowane kolorami) Możliwość jedno i wielokątowego ustawienia śrub ( 28 stopni) Możliwość wykonania stabilizacji hybrydowej ( możliwość stosowania równocześnie śrub jedno i wieloosiowych) Płytki niskoprofilowe – wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie przekraczająca 2,5 mm Samoczynna blokada śruby w płytce, wbudowana w otwór płytki ( brak dodatkowych elementów blokujących oraz elementów wystających ponad otwory płytki) Mechanizm blokowania śruby w płytce z możliwością powtórzenia. Płytki wstępnie dogięte. Możliwość zmiany krzywizny płytki bez utraty możliwości blokady śrub. Specjalne zagłębienia na spodzie płytki ułatwiające jej doginanie. Instrumentarium pozwalające na bezpieczne, centralne umieszczenie śrub w otworach ( specjalne szydło do przekłuwania kości korowej trzonów, celownik do śrub jedno i wieloosiowych). W instrumentarium narzędzia do doginania płytek ( wyginarka z możliwością gięcia płytek na którkim odcinku). | Kpl. | 10 |  |  |  |  |  | 60 szt. płytek 180 szt. śrub |
| Wartość za 1 komplet |  |  |  |  |
| RAZEM za 10 kompletów |  |  |  |  |

Oferent zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy. Ewentualnie w sytuacji uszkodzenia narzędzia – wymiana .

Część 10 – Przezskórny system stabilizacji przez nasadowej kręgosłupa

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania: Podstawowy komplet składa się: - 4 śrub, - 4 blokad do śrub, - 2 prętów, - 2 igieł System przezskórnej stabilizacji transpedikularnej, system tytanowy. Śruby dostępne w średnicach od 4,35mm do 7 mm i długościach od 30mm do 60 mm. Pręty mocowane od góry jednym elementem z gwintem zabezpieczającym przed obluzowaniem blokady w śrubie. Blokada o gwincie prostokątnym. Wysokość głowy śruby 14mm, wysokość głowy śruby powyżej pręta 3,99 mm. Śruby wieloosiowe ( tulipanowe, gwintowane na całej długości), śruby niewymagające gwintowania. Opcjonalnie dostępne śruby perforowane oraz monoksialne. Gwint na śrubie podwójny. Możliwość wieloosiowego ustawienia śruby w stosunku do pręta. Implanty trwałe oznakowane, otwarte od góry ( z punktu widzenia operatora) Dostępne pręty tytanowe małoinwazyjne proste o długości od 35 mm do 400 mm wstępnie wygięte lordotyczne w długościach od 30 mm do 200 mm oraz wstępnie wygięte kyfotyczne w długościach od 35 mm do 300 mm. Długość prętów lordotycznych stopniowana co 5 mm w zakresie od 30 mm do 90 mm. Dostępne również pręty z materiału PEEK o średnicy 5,5 mm i długościach od 30 mm do 95 mm. Pręty PEEK posiadające znaczniki tantalowe w celu wizualizacji implantu w RTG. Pręty implantowane z nacięcia skórnego wykonanego pod śrubę; Śruby dokręcane z powtarzalną siła przy pomocy klucza dynamometrycznego. Instrumentarium wyposażone w narzędzia umożliwiające redukcję kręgozmyków w stabilizacjach czterośrubowych. Instrumentarium umożliwiające przeprowadzenie dystrakcji lub kompresji Do każdego pakietu 2 pary rękawic ochronnych, nieprzepuszczających promieni RTG | Kpl. | 15 |  |  |  |  |  |
| Wartość za 1 kpl |  |  |  |
| RAZEM za 15 kompletów |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania i usuwania w/w implantów  z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy

oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi

Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia

Część 11 – Proteza trzonu odcinka szyjnego

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania: Proteza z centralnym mechanizmem rozszerzającym implant in- situ Implant dostępny w dziewiętnastu rozmiarach Zakres rozszerzenia implantów od 19mm do 74 m Możliwość wymiany płytek końcowych implantu Płytki końcowe z kolcami o szerokości 12x14mm lub 14x16 mm Płytki końcowe o pochyleniu 0 stopni lub 5 stopni Możliwość wypełnienia implantu kością lub substytutem Jedno narzędzie które wprowadza, blokuje i rozszerza implant W zestawie instrumentarium z przymiarami z możliwością konfigurowania razem z przymiarkami płytek końcowych Implanty trwale oznaczone Implanty dostarczane sterylnie | Szt. | 20 |  |  |  |  |  | 5 sztuk |
| RAZEM |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu 5 sztuk.

Oferent zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy. Wymiany narzędzi które uległy uszkodzeniu w czasie trwania umowy.

Część 12 – Stabilizacja międzytrzonowa w technice MIS, metodą endoskopową lub tradycyjną

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania: Klatka międzytrzonowa tytanowa Klatka rozsuwalna płynnie bez skoku, w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie od 7 -14 mm Możliwość założenia klatki metodą endoskopowa przez kaniulę 8,5 mm Automatyczny system blokujący nie wymagający dodatkowych czynności narzędzi Dostępne długości klatki 22mm do 34 mm ze skokiem co 4 mm W zestawie narzędzia do distectomii metodą endoskopową W zestawie uniwersalny, rozprężalny materiał | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania i usuwania w/w implantów  z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy

oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi

Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.

| Część 13 – Rozsuwana proteza trzonu kręgosłupa w odcinku szyjnym piersiowym lub lędźwiowym mocowana śrubami do trzonów |
| --- |
| Wymagania Zestaw: 1x trzon, 2x blaszka graniczna,4x śruba,materiał do wyboru tytan lub peek Implant składający się z trzonu i dwóch blaszek granicznych z możliwością przykręcenia blaszki do trzonu kręgosłupa. Implant składany śódoperacyjnie z dostępnych trzonów i blaszek granicznych w celu najlepszego dostosowania do anatomii pacjenta. Dostępne trzony szyjny i piersiowo-lędzwiowy. Dostępny system blaszek granicznych montowanych na trzony w celu najlepszego dostosowania do anatomii pacjenta. Blaszki graniczne dostępne w czterech kształtach i rozmiarach. Blaszki graniczne dostęne w czterech nachyleniach kątowych. Dostępne blaszki graniczne z możliwością przykręcania do trzonu śrubami kostnymi. Śruby dostępne w formie tytanowej,lub tytanu pokrytego hydroksyapatytem. W zestawie przymiary uniwersalne rozkręcane w płaszczyżnie strzałkowejdla prawidłowego pomiaru wysokości protezy. W zestawie podajnik z regulowanym do 70 stopni pochylenia zamontowanego implantu w stosunku do osi narzędzia |
| L.P | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | KOD/PRODUCENT |
| 1 | Trzon | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Blaszki graniczne | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| Wartość za 1 komplet |  |  |  |  |
| RAZEM za 5 kompletów |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania i usuwania w/w implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy

oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi

Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia

Część 14 –  Stabilizacja przezstawowa

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilizacja przezstawoawa przezskórna (komplet: 2 śruby, drut Kirchnera, igła Jashidi) Zestaw składa się z : - 2 szt śrub, - 1 szt ZyfuseDilatorPack, - 1 szt. drut Kirchnera, - 1x igła Jamshidi Parametry zestawu: kaniulowane tytanowe śruby kompresyjne, mocowane metodą przezskórną, pokryte hydroxyapatytem Średnice śrub 5,0 mm i 6,0 mm Długość śrub od 30 mm do 60 mm [skok co 10 mm] Dostępne z podkładkami i bez Kąt wychylenia podkładki 50O Instrumentarium umożliwiające przezskórne założenie śruby Implanty dedykowane indywidualnie na pacjenta. Zestaw i implanty zamawiane na datę zabiegu | kpl | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania i usuwania w/w implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi

Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia

Część 15 – Zestaw do dynamicznej stabilizacji transpedikularnej

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplet: 4 śruby , 2 pręty , 4 blokery. Zestaw do stabilizacji transpedikularnej , dynamicznej . wszystkie implanty muszą posiadać system mocowania oparty na jednym elemencie blokującym i tulipanowym charakterze części mocującej śruby śruba wieloosiowa o kącie wychylenia od osi o 30 stopni nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta ujemny kąt pióra gwintu śruby zapewniający zwiększoną siłę zerwania śruby Śruby pokryte hydroksyapatytem - w średnicach 6.5mm,7.5mm,8,5mm i długościach w zakresie 30mm – 55mm . Dostępne również śruby wyciągowe. Pręty przeznaczone do jedno i dwupoziomowej stablizacji, pakowane sterylnie, zbudowane z PTU i PCU . Pręty o długości w zakresie 20mm -42mm. Pręty dwupoziomowe dodatkowo połączone z prętem tytanowym o długościach w zakresie 60mm lub 150mm , proste i lordotycznie wygięte | kpl | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania i usuwania w/w implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi

Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia

Część 16 – Klatka międzytrzonowa rozprężalna. Stabilizacja miedzytrzonowa MIS, implant o zwiększonej powierzchni kontaktu z blaszką graniczną

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klatka międzytrzonowa do leczenia choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa Wykonana w całości z tytanu implantowana w technice TLIF lub PLIF implantowana w formie złożonej, z możliwością rozłożenia w płaszczyźnie prostopadłej do osi ciała możliwość podania gruzu kostnego lub materiału kościozastępczego do implantu przez narzędzie implantacyjne urządzenie implantacyjne pozwalające na włożenie implantu, jago rozłożenie i podanie gruzu kostnego lub materiału kościozastępczego dwie długości implantu 32mm i 37mm w stanie złożonym wysokość implantu 1mm do 15mm ze skokiem co 1mm oraz rozmiar 17mm Implanty dedykowane indywidualnie na pacjent. Zestaw i implanty zamawiane na datę zabiegu | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania i usuwania w/w implantów z dostawą  do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi

Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia

| Część 17 – Płytka szyjna materiału PEEK/Carbon dla pacjentów onkologicznych |
| --- |
| Wymagania 1 komplet : 1 płyta, 8 śrub Płyta do stabilizacji kręgosłupa w odcinku szyjnym, wykonana z materiału Peek/Carbon z otworami gwintowanymi, płytki dostępne w rozmiarze minimum od 21 mm do 94 mm, płytki posiadające znaczniki tantalowe śruby wykonane z materiału Peek/carbon o średnicy 4 mm i 4,25 mm blokowane w płytce dzięki gwintowanej główce, zaopatrzone w minimum 2 znaczniki tantalowe |
| L.P | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | KOD/PRODUCENT |
| 1 | Śruby | Szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 2 | płyta | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM za 4 komplety |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania i usuwania w/w implantów z dostawą  do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi

Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia

| Część 18 – Implanty do stabilizacji pacjentów onkologicznych wykonane z materiału PEEK/Carbon |
| --- |
| Wymagania 1 komplet : 8 śrub, 1 pręt, 1 łącznik, 8 nakrętek Śruba fenestrowana poliaksialna rozm 5,5 mm, 7,5mm długość od 25mm do min 55mm skok co 5mm materiał peek/Carbon w części proksymalnej poryta cienką osteoidukcyjną warstwą tytanu. Pręty wykonane z materiału Peek/Carbon proste oraz wstępnie podgięte o krzywiźnie r -120 oraz r-450 . Łącznik poprzeczny tytanowy Nakrętka |
| L.P | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | KOD/PRODUCENT |
| 1 | Śruby | Szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pręt | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Łącznik | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Nakrętka | Szt | 8 |  |  |  |  |  |
| Wartość za 1 komplet |  |  |  |  |
| RAZEM za 4 komplety |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania i usuwania w/w implantów z dostawą  do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi

Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia

Część 19 – Elastyczny wspornik do implantacji między wyrostkami kolczastymi

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiał silikon, zapewniający elastyczność zespolenia w obrębie tylnego kompleksu. Możliwość pewnego umocowania do wyrostków kolczastych. Wysokość od 8 do 14mm. Pojemniki na narzędzia wykonane z materiałów termoodpornych umożliwiających sterylizację. Rozplanowanie rozłożenia narzędzi na tackach w obrębie pojemników zmniejszające ich gabaryty oraz ułatwiające ich ułożenie na stole operacyjnym i podawanie ich w czasie operacji. Komplet – 1 stabilizator na 1 operowany poziom | Szt. | 30 |  |  |  |  |  | 20 szt w różnych rozmiarach |
| RAZEM |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania i usuwania w/w implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi

Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia