Załącznik nr 1 do SWZ

O F E R T A

na dostawę i montaż systemu monitoringu wizyjnego w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ............................................................................................................

adres ............................................................ telefon ...........................................

małe/ średnie/duże przedsiębiorstwo ……………………………………… (proszę wpisać)

NIP

REGON

I KRYTERIA OCENY OFERT

- CENA waga 60pkt

Oferujemy wykonanie zamówienia za:

CENA NETTO ……………………………….…… zł

(słownie: ……………………………………………zł)

podatek VAT w kwocie …………………………………. zł

(słownie: ……………………………………………………zł)

CENA BRUTTO     .................................zł

(słownie       .............................................zł)

- OKRES GWARANCJI  waga 20pkt

Oferujemy okres gwarancji ……………………………miesięcy

- SZYBKOŚĆ SERWISU waga 20 pkt

Oferujemy przyjazd serwisu do ………………. godzin od momentu zgłoszenia

III Oświadczamy, że:

  - zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty,

  - wykonamy zamówienie w terminie do 30.11.2022.

  - termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert,

  - cena brutto podana powyżej obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją zamówienia,

  - termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

  - składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu, /jako partner konsorcjum zarządzanego przez ……………………………………………..……. (niepotrzebne skreślić),			(nazwa lidera)

  - potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

  - Oświadczamy, że posiadamy aktualną koncesję  MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1995) i przedłożymy ją na wezwanie Zamawiającego

  - Oświadczamy, że zrealizowaliśmy co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu, dostawie i instalacji systemu w obiekcie zamkniętym tj szpital, więzienie:

| Lp | Data | Nazwa/adres wykonanych prac | Zakres wykonanych prac |
| --- | --- | --- | --- |

IV Oświadczamy że:

- nie zalegamy z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,  a przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat – na żądanie Zamawiającego okażemy dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert dokonamy płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawrzemy wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

- nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne okażemy dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert dokonamy płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawrzemy wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

- Ubiegamy się/ nie ubiegamy  się

wspólnie o udzielenie zamówienia i dołączamy do oferty oświadczenie, z którego wynika, którą część dostawy wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w rozdz IX  ust. 2 SWZ

Oferuję  system monitoringu wizyjnego o następujących parametrach

| Lp | Nazwa | Minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera tubowa IP 4Mpx IR z WDR umieszczona na zewnątrz budynku – 4 szt. o minimalnych parametrach technicznych: | Rozdzielczość kamery: 4MP Typ oświetlacza: IR Zasięg oświetlacza: 50m Typ obiektywu: zmiennoogniskowy Ogniskowa obiektywu: 2.8-12mm Zakres dynamiki: WDR Klasa Szczelności: IP67 Kompresja wideo: H.265+ ; H.265 ; H.264+ ; H.264 Sygnał wyjściowy kamery: IP Typ obudowy: bullet Wartość WDR:120dB Typ instalacji kamer: zewnętrzna Zasilanie kamery:12V DC ; PoE Przetwornik obrazu: 1/3" progressive scan CMOS Wybrane funkcje kamery: AGC, AWB, BLC, 3D DNR, detekcja ruchu, kontrast, ostrość, jasność, saturacja Wilgotność otoczenia [%]: 95 Temperatura pracy:-30 °C - 60 °C Prędkość migawki: 1/3s - 1/100,000 s Funkcja motozoom w kamerze: TAK Gniazdo kart SD:TAK |  |
| 2 | Kamera tubowa IP 4Mpx IR z WDR umieszczona zewnątrz budynku – 12 szt. | Rozdzielczość kamery: 4MP Typ oświetlacza: EXIR Zasięg oświetlacza: 30m Typ obiektywu: stałoogniskowy Ogniskowa obiektywu: 2.8mm Zakres dynamiki: WDR Klasa Szczelności: IP67 Seria: IP Kompresja wideo: H.265+ ; H.265 H.264+ ; H.264 Typ obudowy: bullet Wartość WDR: 120dB Typ instalacji kamer: zewnętrzna Zasilanie kamery: 12V DC ; PoE Przetwornik obrazu: 1/3" progressive scan CMOS Wybrane funkcje kamery: AGC, AWB, BLC, 3D DNR, ROI, detekcja ruchu, sabotaż, jasność, maski prywatności, odbicie lustrzane Wilgotność otoczenia [%]: 95 Temperatura pracy: -30 °C - +60 °C Prędkość migawki: 1/3s - 1/100,000 s Kąt widzenia kamery (H) [°]: 98 |  |
| 3 | Kamera obrotowa PTZ IP 2Mpx IR z WDR umieszczona zewnątrz budynku – 2 szt. | Rozdzielczość kamery: 2MP Typ oświetlacza: IR Zasięg oświetlacza: 100m Wejścia i wyjścia audio: 1/1 Typ obiektywu: zmiennoogniskowy Ogniskowa obiektywu: 5-75mm Zakres dynamiki: WDR Klasa Szczelności: IP66 Wejścia i wyjścia alarmowe: 1/1 Kompresja wideo:H.265+ ; H.265 ; H.264+ ; H.264 Sygnał wyjściowy kamery:IP Gwarancja: 36 miesięcy Typ obudowy: głowica PTZ Wartość WDR: 120dB Typ instalacji kamer: zewnętrzna Zasilanie kamery: 12V DC ; PoE Przetwornik obrazu: 1/2.8" progressive scan CMOS Wybrane funkcje kamery: 15x zoom optyczny, 16x zoom cyfrowy, AGC, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, detekcja ruchu, przecięcie linii Wilgotność otoczenia [%]: 90 Temperatura pracy:- 30°C - +65°C Prędkość migawki:1 - 1/30 000s Kąt widzenia kamery (H) [°]: 57,6-4 Funkcja motozoom w kamerze: TAK Gniazdo kart SD: TAK |  |
| 4 | Kamera kopułkowa IP 4Mpx IR z WDR, wandaloodporna umieszczona wewnątrz budynku – 49 szt. o minimalnych parametrach technicznych | Rozdzielczość kamery: 4MP Typ oświetlacza: EXIR Zasięg oświetlacza: 30m Typ obiektywu: stałoogniskowy Ogniskowa obiektywu: 2.8mm Zakres dynamiki: WDR Klasa Szczelności: IP67 Odporność mechaniczna: IK10 Kompresja wideo: H.265+ ; H.265 ; H.264+ ; H.264 Sygnał wyjściowy kamery: IP Przetwornik obrazu: 1/3" Progressive Scan CMOS Kąt widzenia kamery (H) [°]: 103 Prędkość migawki: 1/3 - 1/100 000s Wartość WDR: 120dB Wybrane funkcje kamery: AGC, AWB, BLC, HLC, 3D DNR, detekcja ruchu, przecięcie linii, detekcja intruza, odbicie lustrzane Zasilanie kamery: 12V DC ; PoE Temperatura pracy:-30°C - +60°C Wilgotność otoczenia [%]: 95 Gniazdo kart SD: TAK |  |
| 5 | Sieciowy rejestrator 32 kanałowy IP obsługujący kamery do 12 Mpx - 2 szt | Wejścia wideo IP 32 Rozdzielczość kamer 12MP Przepustowość połączeń przychodzących 320Mbps Przepustowość połączeń wychodzących 256 Mbps lub 200 Mbps (jeżeli wł RAID) Zdalne połączenia: 128 Rozdzielczość nagrywania: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF CVBS wyjście (opcjonalnie): 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), rozdzielczość: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 Rozdzielczość wyjścia: VGA1 /HDMI1 HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Rozdzielczość wyjścia: VGA2 /HDMI2 VGA1: 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Rozdzielczość nagrywania 2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps) Format dekodowania: H.265/H.265 +/H.264/H.264+/MPEG Podgląd na żywo/odtwarzanie: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF Odtwarzanie synchroniczne: 16 kamer Pojemność: 1 kanał @ 4 MP / 2 kanały @ 1080p Protokół: TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS Dysk twardy: 8 interfejsów SATA, do 10TB na każdy HDD eSATA: 1 interfejs eSATA Macierz dyskowa: RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 Liczba macierzy: 4 Interfejs sieciowy: 2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface Interfejs szeregowy: RS-232; RS-485; Klawiatura Interfejs USB Przedni panel: 2 × USB 2.0; Tylny panel: 1 × USB 3.0 Wej/ wyj audio: 16/4 Zasilanie: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Moc: 200 W Pobór mocy: ≤30 W (bez dysków) |  |
| 6 | Dysk twardy -8 szt | Dysk twardy serii SkyHawk Surveillance o pojemności 8TB marki Seagate. ST8000VX/VE jest polecany do systemów całodobowego monitoringu, obsługuje do 64 kamer wysokiej rozdzielczości. HDD dostosowany jest do pracy ciągłej przy obciążeniu do 180TB/rok, cechuje go wielkość 3,5", interfejs SATA 6 Gb/s, pamięć podręczna 256MB, średnia szybkość transmisji 210 MB/s. |  |
| 7 | przełącznik sieciowy/switch PoE zarządzalny 16 portowy – 2 szt | Porty PoE: 16×RJ45 100Mbps Porty uplink: 2×RJ45 1Gbps / 2×SFP 1Gbps Switch zarządzalny: Tak Port zarządzania: 1×RJ45 Funkcje zarządzania: port conf, storm control, energy, poe, power, timing, poe ai, layer2, mac, vlan, link aggr, mstp, loop protection, dhcp snoop, igmp snoop, 802.1x, qos, acl, snmp, rmon, lldp, ntp set, anti attack, sys manage, user, service, conf man, firm upgr, diag Standard IEEE: 802.3af / 802.3at Transfer: 10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation, auto MDI/MDIX Przekazywanie pakietów: 5.36Mpps Przepustowość: 7.2Gbps Tryb STANDARD: 100m Tryb VLANTryb: VLAN Porty 1-16 są od siebie odizolowane Tryb EXTEND: Tryb EXTEND Porty 1-8 obsługują transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6) Tryb QoS: Tryb QOS Quality Of Service - priorytetyzacja pakietów wideo Tryb PoE: Tryb PoE Monitorowanie portów które zasilają urzadzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia PoE pin: 1,2(+), 3,6(-) Status diody LED: PWR(stała czerwona): podłączone zasilanie switcha, LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie, PoE(żółta): urządzenie zasilane z PoE, SYS(zielona migająca): System pracuje poprawnie Moc switcha PoE: 150W max 30W/portZasilanie100~240V AC Warunki pracy: 0°C~+40°C max 90% RH Obudowa: 1U |  |
| 8 | przełącznik sieciowy/ switch PoE zarządzany 24 portowy – 3 szt | Porty PoE: 24×RJ45 100Mbps Porty uplink: 2×RJ45 1Gbps / 2×SFP 1Gbps Switch zarządzalny: Tak Port zarządzania: 1×RJ45 Funkcje zarządzania: port conf, storm control, energy, poe, power, timing, poe ai, layer2, mac, vlan, link aggr, mstp, loop protection, dhcp snoop, igmp snoop, 802.1x, qos, acl, snmp, rmon, lldp, ntp set, anti attack, sys manage, user, service, conf man, firm upgr, diag Standard IEEE: 802.3af / 802.3at Transfer: 10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto- negotiation, auto MDI/MDIX Przekazywanie pakietów: 6,55Mpps Przepustowość: 8,8Gbps Tryb STANDARD: 100m Tryb VLANTryb: VLAN Porty 1-24 są od siebie odizolowane Tryb EXTEND :Tryb EXTEND Porty 1-8 obsługują transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6) Tryb QoS: Tryb QOS Quality Of Service - priorytetyzacja pakietów wideo Tryb PoE: Tryb PoE Monitorowanie portów które zasilają urzadzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia PoE pin: 1,2(+), 3,6(-) Status diody LED: PWR(stała czerwona): podłączone zasilanie switcha, LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie, PoE(żółta): urządzenie zasilane z PoE, SYS(zielona migająca): System pracuje poprawnie Moc switcha PoE: 150W max 30W/portZasilanie100~240V AC Warunki pracy: 0°C~+40°C max 90% RH Obudowa: 1U |  |
| 9 | przełącznik sieciowy/switch PoE niezarządzalny 10 portowy – 2 szt | Przeznaczenie: 10-portowy switch PoE przeznaczony do zasilania kamer IP pracujących w Standardzie IEEE 802.3af/at. Switch na portach od 1 do 8 posiada funkcję automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE/PoE+. Typ switcha: standard Zasilanie: 48÷57VDC, gniazdo DC5,5/2,1 brak zasilacza w komplecie Porty: 10 Porty PoE: 8 x 10/100 Mb/s - IEEE 802.3af/at, PoE+ 48÷57VDC, 30W/port, 120W/wszystkie porty Tryb Long Range: STANDARD – 100m/100Mb/s lub EXTEND – 250m/10Mb/s (porty 1÷8) Porty UPLINK: 2 x 10/100 Mb/s Wymiary: 190 x 28 x 105 [+/-2 mm] Montaż: standard Sygnalizacja: sygnalizacja optyczna LED |  |
| 10 | System zasilania dla switcha PoE 10 portowego – 2 szt | Zasilanie: 200÷240VAC Wyjście zasilania: 52VDC/150W zakres regulacji napięcia wyjściowego: 48÷53VDC w komplecie przewód zasilający - JACK 5,5/2,1 Sprawność: 88% Wymiary: 300 x 300 x 105 [+/-2 mm] dystans od podłoża: 8 mm Płyta montażowa: blacha (BM2), 230 x 110 [+/-2 mm] Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, tamper – otwarcie obudowy Zamykanie skręcana (możliwość montażu zamka) |  |
| 11 | szafa teletechniczna - 1 kpl | szafa teletechniczna typu Rack 6U wisząca o wymiarach 600 x 600 mm |  |
| 12 | listwa zasilająca | listwa zasilająca 230VAC 8 gniazd do szafy Rack |  |
| 13 | Monitor Full HD 27", do pracy ciągłej, HDMI, VGA – 2 szt. | Typ podświetlenia: TFT-LED Przekątna ekranu: 27" Rozdzielczość :1920x1080 Jasność: 300cd/m2 (typowa) Kontrast: 1000:1 Czas reakcji: 14ms Głębia koloru: 16,7 mln Kąt widzenia: poziom 178o, pion 178o Obszar aktywny: 598 × 336 mm WEJŚCIA: AUDIO/WIDEO HDMI: 1 VGA: 1 Głośniki: 2x2W VESA: 100x100mm Obudowa: Plastikowa, czarna Zasilanie:100-240V AC, 50/60Hz Pobór mocy: <40W włączony <0,5W stan czuwania Temperatura pracy: 0°C ~ 40 °C Wilgotność powietrza:10-90% Temperatura magazynowania -20°C ~ 60°C Wilgotność magazynowania: 5-95% Akcesoria w komplecie kabel HDMI, kabel zasilający, instrukcja obsługi |  |
| 14 | Klawiatura do głowic szybkoobrotowych i rejestratorów – 1 szt | Kontroler systemowy RS-485. Manipulator 3D, obsługa wybranych funkcji rejestratora. Niezależne sterowanie DVR i kamer PTZ. Możliwość łączenia kaskadowego. Wbudowany wyświetlacz LCD: 128x64 pix. Maksymalna długość magistrali sterującej: 1200m, zasilanie 12VDC. |  |

Niniejsza oferta obejmuje następujące załączniki:

(wykaz załączników wraz z tytułami)

- ......................................................................................

- ……………………………………………………………………….

NINIEJSZY DOKUMENT w formie załączonego pliku POWINIEN BYĆ PODPISANY

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym.