# FORMULARZ  OFERTOWY

- postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nieprzekraczającej progów unijnych-

Dostawa opraw oświetlenia dla ASP we Wrocławiu w ramach realizacji inwestycji pt. „Dostosowanie infrastruktury ASP we Wrocławiu do obowiązujących przepisów ppoż. oraz optymalizacji kosztów zużycia mediów”

sprawa numer ZP-3/10/2024

CZĘŚĆ 1

Dostawa opraw awaryjnych i ewakuacyjnych do budynku CSU, CI przy ul. Traugutta w ramach realizacji inwestycji pt. "Dostosowanie infrastruktury ASP we Wrocławiu do obowiązujących przepisów ppoż. oraz optymalizacji kosztów zużycia mediów"

Oferta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia, załącznik 5.1 do SWZ.

I. DANE WYKONAWCY:

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa ⃰:.............................................................................................

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa: ..............................................................................................

3. Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż w pkt 2): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Osoba do kontaktów:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Numer telefonu: ..............................................................................................................................

6. Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Regon: ............................................................................................................................................

8. NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Informacja o przedsiębiorstwie Wykonawcy. Proszę o wskazanie czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem czy średnim przedsiębiorstwem ……………………………………….**

⃰  w przypadku, gdy ofertę składać będą wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – należy wpisać nazwę każdego z tych wykonawców

**

- Mikro przedsiębiorstwo= przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR

- Małe przedsiębiorstwo= przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR

- Średnie przedsiębiorstwo= przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem               i zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR

II. 1 Cena i pozostałe parametry:

(wypełnić w oznaczonych  miejscach na zestawieniach – ceny, nazwy, oznaczenia  producenta, modelu  zgodnie z poniższymi  zestawieniami  )

| LP. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedmiot zamówienia | Ilość [szt.] | cena jednostkowa [zł netto] | wartość [zł netto] kol. 2 x kol. 3 | VAT [zł] | wartość [zł brutto] kol. 4 x kol. 5 | dane opraw oferowanych |
| 2 | Kompletna Oprawa oświetlenia awaryjnego: moc 2W, natężenie co najmniej 250 lm, montaż natynkowy, IP20, IK6, barwa 6000K, klasa ochronności II, temp. Pracy 0÷40°C, optyka O (otwarta), czas pracy 3h, współpraca z centralą. | 340 |  |  |  |  | Nazwa handlowa...............................................................(wypełnić) typ…......................................................................(wypełnić) producent...............................................................(wypełnić) |
| 3 | Kompletna Oprawa oświetlenia awaryjnego: moc 3W, natężenie co najmniej 330 lm, montaż natynkowy, IP65, IK8, barwa 6000K, klasa ochronności II, temp. Pracy 0÷40°C, optyka O (otwarta), czas pracy 3h, współpraca z centralą. | 235 |  |  |  |  | Nazwa handlowa..............................................................(wypełnić) typ…......................................................................(wypełnić) producent...............................................................(wypełnić) |
| 4 | Kompletna Oprawa oświetlenia awaryjnego: moc 6W, natężenie co najmniej 780 lm, montaż natynkowy, IP65, IK8, barwa 6000K, klasa ochronności II, temp. Pracy 0÷40°C, optyka O (otwarta), czas pracy 3h, współpraca z centralą. | 4 |  |  |  |  | Nazwa handlowa..............................................................(wypełnić) typ…......................................................................(wypełnić) producent...............................................................(wypełnić) |
| 5 | Kompletna Oprawa oświetlenia awaryjnego: moc 2W, natężenie co najmniej 335 lm, montaż natynkowy, IP65, IK7, barwa 6000K, klasa ochronności II, temp. Pracy -25÷40°C, czas pracy 3h, współpraca z centralą. | 7 |  |  |  |  | Nazwa handlowa..............................................................(wypełnić) typ…......................................................................(wypełnić) producent...............................................................(wypełnić) |
| 6 | Kompletna Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego -kierunkowa z ramką: moc 1W, montaż natynkowy, IP40, IK8, barwa 6000K, klasa ochronności II, temp. Pracy 0÷40°C, rozpoznawalność jednostronna, odległość rozpoznawania 30m, czas pracy 3h, współpraca z centralą. | 70 |  |  |  |  | Nazwa handlowa..............................................................(wypełnić) typ…......................................................................(wypełnić) producent...............................................................(wypełnić) |
| 7 | Kompletna Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego -kierunkowa z ramką dwustronna: moc 1W, montaż natynkowy – sufitowy z możliwością podwieszenia, IP40, IK8, barwa 6000K, klasa ochronności II, temp. Pracy 0÷40°C, rozpoznawalność obustronna, odległość rozpoznawania 30m, czas pracy 3h, współpraca z centralą. | 10 |  |  |  |  | Nazwa handlowa..............................................................(wypełnić) typ…......................................................................(wypełnić) producent...............................................................(wypełnić) |
| 8 | Kompletna Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego -kierunkowa + piktogramy: rozpoznawalność obustronna, moc 1W, montaż natynkowy, IP65, IK8, barwa 6000K, klasa ochronności II, temp. Pracy -25 ÷ 40°C, rozpoznawalność obustronna, czas pracy 3h, współpraca z centralą. | 80 |  |  |  |  | Nazwa handlowa..............................................................(wypełnić) typ…......................................................................(wypełnić) producent...............................................................(wypełnić) |
| 9 | Centrala nadzorująca pracę opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, wraz z niezbędnymi komponentami i akcesoriami do jej uruchomienia (7 kanałów komunikacyjnych). | 1 |  |  |  |  | Nazwa handlowa..............................................................(wypełnić) typ…......................................................................(wypełnić) producent...............................................................(wypełnić) |

II. 2 Cena oferty brutto: ………………………………………………………… zł (słownie:……………………………………………………………………………………………………..……………………………………)

w  tym  stawka  VAT  23%  jeżeli  inna  należy wpisać odpowiednią  stawkę VAT  ………%

II. 3 Okres udzielonej gwarancji: 60 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania urządzenia, z wyjątkiem baterii na które okres gwarancji wynosi 30 miesięcy od daty podpisania umowy.

II. 4 Termin realizacji: 17.12.2024 r.

III. Oświadczam że oferowane urządzenia spełniają minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego:

1. Oświadczam/-y, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w specyfikacji warunków zamówienia, wszystkich załącznikach do SWZ oraz we wzorze umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń oraz gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej zmian.

2. Oświadczam/-y, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i nie wnosimy żadnych uwag.

3. Oświadczamy, że cena oferty jest ceną brutto i uwzględnia wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodniej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Oświadczam/-y, że jestem/-śmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

6. Oświadczam/-y, że akceptujemy załączony do SWZ wzór umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się niezwłocznie podpisać umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w SWZ i załącznikach do SWZ oraz w ustawie Pzp.

III.  INFORMACJA Z art. 225 ust. 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (wypełnić jeśli dotyczy dotyczy)

Składając ofertę Wykonawca ma obowiązek poinformować zamawiającego, że wybór oferty prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego - proszę wskazać            w ofercie:

- nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- wartości towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego bez kwoty podatku (netto):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

IV. Oświadczenie wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku     z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).