WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (3)

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych w imieniu „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” Sp. z o. o.  ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów („Zamawiający”) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na dostawy:

Usługi konserwacji, przeglądów technicznych, napraw sprzętu medycznego 
w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie

Pytanie 1

Czy wymagane jest, aby wykonawcą przedmiotu umowy był autoryzowany serwis producenta? Zgodnie z zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych (…) w zakresie utrzymania systemu nadzoru po wprowadzeniu do obrotu,
w tym obowiązku dostarczenia i zapewnienia właściwego serwisu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga autoryzowanego serwisu, z wyjątkiem pakietu nr 8 (sterylizator gazowy).

Pytanie 2

Dotyczy: Załącznik nr 5, część nr 6

Prosimy o wydzielenie z części nr 6 pozycji nr 1-2 tj. stacjonarnego aparatu RTG typ Polyrad Premium nr seryjny G70162 oraz przewoźnego aparatu RTG typ TX-20HF-BATT nr seryjny G79766 - do osobnego pakietu. Uwzględnienie powyższego umożliwi złożenie oferty przez Wykonawcę posiadającego upoważnienie do wykonywania wszelkich usług serwisowych w odniesieniu do ww. aparatów RTG, wystawione przez ich producenta, co gwarantuje zapewnienie należytej realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: Załącznik nr 5 – Formularz asortymentowo-cenowy, Cześć nr 17 ENDOSKOPIA I

Pytanie nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydzielenie z części nr 17 pozycji nr 1b i 9 do osobnego zadania oraz pozostawienie w pakiecie sprzętu marki PENTAX, zgodnie z poniższym zestawieniem:

| 1 | VIDEOGASTROSKOP OPER. z wyp. PENTAX EG 290 KP H127198 S-802-371/4 |
| --- | --- |
| 2 | VIDEOKOLONOSKOP PENTAX, EC-380FK2P, H122917, S-802-378/3 |
| 3 | PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁ. PENTAX EPK-100 EA010290 S-802-371/3 WYP |
| 4 | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA PENTAX EPK-1000 EC012820 S-802-378/2 WYP.1 |
| 5 | VIDEODUODENOSKOP PENTAX ED-3470TK, A-120285, S-802-371/2 + WYP. |
| 6 | BRONCHOFIBEROSKOP PENTAX FB 18X, B011484, S-802-030/1+ WYP. |
| 7 | VIDEOKOLONOSKOP PENTAX, EC-3890FK2, K120193, S-802-378/4 |
| 8 | VIDEOGASTROSKOP PENTAX, EG-2990K, K120984, S-802-371/5 |

Uzasadnienie: Powyższe urządzenia należą do marki PENTAX i wymagają wyspecjalizowanych umiejętności do przeprowadzenia przeglądu i serwisu aniżeli pozostałe urządzenia zawarte w tym pakiecie. Pozostawienie w tym pakiecie jedynie urządzeń marki PENTAX pozwoliłoby na profesjonalne zrealizowanie zakresu zamówienia. Z uwagi na autoryzację naszego serwisu, jako jedyni posiadamy dostęp do aktualnych kodów serwisowych, not serwisowych, a pracownicy naszego serwisu są odpowiednio przeszkoleni i posiadają niezbędne kwalifikacje, dlatego też zgłaszamy naszą prośbę o wyłączenie w/w aparatów do odrębnych zadań.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: Załącznik nr 5 – Formularz asortymentowo-cenowy, Cześć nr 18 ENDOSKOPIA II

Pytanie nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o możliwość wydzielenia z części nr 18 pozycji nr 1 do osobnego zadania oraz pozostawienie w pakiecie myjni marki AORT – pozycja nr 2 - AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA ENDOCLEANER, 2019-706, S-802-143/11.

Uzasadnienie: Powyższe urządzenie należy do marki AORT i wymaga wyspecjalizowanych umiejętności do przeprowadzenia przeglądu i serwisu, aniżeli drugie urządzenie zawarte w tym pakiecie. Pozostawienie w tym pakiecie jedynie myjni marki AORT pozwoliłoby na profesjonalne zrealizowanie zakresu zamówienia. Z uwagi na autoryzację naszego serwisu, jako jedyni posiadamy dostęp do aktualnych kodów serwisowych, not serwisowych, a pracownicy naszego serwisu są odpowiednio przeszkoleni i posiadają niezbędne kwalifikacje, dlatego też zgłaszamy naszą prośbę o wyłączenie sprzętu, nie należącego do marki AORT.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: Załącznik nr 4 – Projekt Umowy, pakiety nr 17 i 18

Pytanie nr 5

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o możliwość umieszczenia we wzorze Umowy w § 4 dodatkowego zapisu, odnośnie do pakietów nr 17 i 18, zgodnie z poniższym:

14. Zwłoka w płatności powyżej 21 dni od terminu wskazanego na fakturze upoważnia Wykonawcę do wstrzymania realizacji zobowiązań umownych bądź wykonywanie usług za przedpłatą.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy: Załącznik nr 4 – Projekt Umowy, pakiety nr 17 i 18

Pytanie nr 6

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o możliwość umieszczenia we wzorze Umowy w § 6 dodatkowego zapisu, odnośnie do pakietów nr 17 i 18, zgodnie z poniższym:

9. Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.