# Załącznik nr 10 do SWZ

# Załącznik nr 10 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:  Stół do terapii Bobath i Vojty

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Aparat |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | 1-sekcyjny stół do terapii według metody Bobath i Vojty | Tak |  |
| 3 |  | Zasilanie 220V/50 Hz. | Tak |  |
| 4 | Rok produkcji | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 / 2023 | Tak podać |  |
| 5 | Certyfikaty | Wykonawca wraz z dostawą urządzenia a przed podpisaniem protokołu odbioru dostarczy deklarację zgodności dla oferowanego urządzenia | Tak |  |
| 6 | Serwis | Czas reakcji serwisu 24 godz. w dni robocze | Tak |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 8 |  | malowana proszkowo bardzo stabilna konstrukcja stołu, | Tak |  |
| 9 |  | 2-warstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych | Tak |  |
| 10 |  | system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w dwa magnetyczne klucze dostępu, | Tak |  |
| 11 |  | system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramy wokół podstawy stołu (min. 50 max. 99 cm), który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości | Tak |  |
| 12 |  | śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki | Tak |  |
| 13 |  | obciążenie dynamiczne do min. 200 kg, statyczne do min. 275 kg | Tak |  |
| 14 |  | zintegrowany sterownik elektroniczny umiejscowiony w podstawie stołu | Tak |  |
| 15 |  | malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z każdej strony | Tak |  |
| 16 |  | antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu, | Tak |  |
| 17 |  | centralny system jezdny z 4 kółkami opuszczany dźwignią, | Tak |  |
| 18 |  | możliwość podjechania podnośnikiem pod stół | Tak |  |
| 19 |  | Długość max. 200 cm | Tak |  |
| 20 |  | Szerokość max.140 cm | Tak |  |
| 21 |  | Obciążalność stołu max. 150 kg | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy