| WZP.271.25.2023 | Wołów, 21.08.2023 r. |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

`Nazwa zadania: „BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W WOŁOWIE NA UL. ŚWIERKOWEJ ORAZ W USKORZU WIELKIM”

1. Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Ponieważ w projekcie jest zapis dotyczący dostosowania systemu sterowania do istniejącego
systemu sterowania na terenie Gminy Wołów prośba o doszczegółowienie jaki to ma być system.

Odpowiedź nr 1

System sterowania oświetleniem drogowym wykorzystywany w Gminie Wołów w tym w lokalizacjach, w których przewidziana jest rozbudowa oświetlenia drogowego w przedmiotowym postępowaniu, to BIOTcloud aplikacja Urban Smart City Managment. Stosowane przez oferentów oprawy oraz sterowniki powinny zapewniać integrację z ww. systemem na podstawie bezprzewodowej komunikacji, lub będą to rozwiązania kompatybilne z tym systemem umożliwiające wgląd w podstawowe parametry oraz ich zdalne sterowanie, w tym możliwość zmniejszenia mocy i wgląd w zużycie energii poszczególnych opraw z poziomu aplikacji wykorzystywanej przez Gminę Wołów.

2. Zamawiający informuje o zmianie w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 29.08.2023 r. oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) w następujący sposób:

2.1  treść Rozdziału XII SWZ - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, brzmi:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/wolow w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia 24.08.2023 r. do godz. 9:00.

Oferty zostaną otwarte dnia  24.08.2023 r., o godz. 9:10.

treść Rozdziału XII SWZ- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, otrzymuje brzmienie:

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/wolow w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia 29.08.2023 r. do godz. 9:00.

Oferty zostaną otwarte dnia  29.08.2023 r., o godz. 9:10.

2.2 treść Rozdziału X SWZ -  Termin związania ofertą pkt. 2, brzmi:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 22.09.2023 r.

treść Rozdziału X SWZ -  Termin związania ofertą pkt  2, otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
tj. do dnia 27.09.2023 r.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

___________________________________

Kierownik Zamawiającego

Otrzymują:

- Adresat

- a/a

Sprawę prowadzi: Bartosz Wolanin tel. 71 319 13 27