382.DN.5.2023									Torzym, 20.06.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 382.DN.5.2023, Nazwa zadania: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o. poniżej przedstawia wyjaśnienia treści przedmiotowej specyfikacji:

- Zadnie 4 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wymaga zaoferowania strzykawki cewnikowej 50ml, czy strzykawki do pomp infuzyjnych z końcówką luer?

Odp. Zamawiający wymaga strzykawki cewnikowej 50 ml.

- Zadnie 4 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki do pomp infuzyjnych z koncówką luer lock oraz rozszerzeniem 50(60)ml?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej opisanej strzykawki.

- Zadnie 4 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 0,6x30?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie powyższej igły.

- Zadnie 4 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębników żołądkowych dł. 800 mm  i 1250 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanych zgłębników.

- Zadnie 4 poz. 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedłużacza do pompy infuzyjnej bursztynowy, 150cm, opakowanie papier folia?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanego przedłużacza do pompy

- Zadnie 4 poz. 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka na mocz z drenem o dług. 90 cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej opisanego worka.

- Zadnie 4 poz. 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka na mocz z drenem o dług. 110 cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie worka na mecz z drenem dł. 110 cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

- Zadnie 4 poz.44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za op. a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem, tj. 25 op.?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyceny za op. a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

- Zadnie 4 poz. 52

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę kieliszków do leków plastikowych za opakowanie a=80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości oraz z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, tj. 1875 op. ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kieliszków pakowanych po 80 szt.  z przeliczeniem ilości.

- Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?. „Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.

Odp. Zamawiający wymaga aby Wykonawca realizując umowę przestrzegał obowiązujących Wykonawcę  przepisów prawa oraz warunków określonych przez producenta w zakresie warunków przechowywania i transportu wyrobów medycznych, w szczególności przepisów ustawy  z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U. z 2022r., poz 974), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745  z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG  (Dz.U.UE.L.2017.117.1).

- Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym?

Odp. Zamawiający wymaga aby Wykonawca realizując umowę przestrzegał obowiązujących Wykonawcę  przepisów prawa oraz warunków określonych przez producenta w zakresie warunków przechowywania i transportu wyrobów medycznych, w szczególności przepisów ustawy  z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U. z 2022r., poz 974), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745  z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG  (Dz.U.UE.L.2017.117.1).

- Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?.

Odp. Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem.

- „Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych, wyroby są transportowane, składowane oraz przechowywane w warunkach zapewniających ich nienaruszalność, zachowanie właściwości oraz bezpieczeństwo pacjentów, użytkowników i osób trzecich.

W związku z powyższym jakich środków transportu wymaga Zamawiający dla poszczególnych rodzajów wyrobów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia, zwłaszcza w zakresie zachowania zakresu dopuszczalnych temperatur przechowywania i transportu tych wyrobów? Czy i jakich dokumentów lub oświadczeń wymaga Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia tych wymagań?”.

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili ścisłe warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-350C, igieł, cewników, zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków.

Pragniemy nadmienić, iż niewłaściwe warunki przechowywania mogą negatywnie wpłynąć na właściwości produktu, np. zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego, a tym samym spowodować utratę sterylności.?

Odp. Zamawiający wymaga aby Wykonawca realizując umowę przestrzegał obowiązujących Wykonawcę  przepisów prawa oraz warunków określonych przez producenta w zakresie warunków przechowywania i transportu wyrobów medycznych, w szczególności przepisów ustawy  z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U. z 2022r., poz 974), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745  z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG  (Dz.U.UE.L.2017.117.1).

- Pytanie dot. pak. 15 poz. 2

Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści wkład workowy j.uż. do ssania o poj.3000ml, na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu w kształcie pętli , uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, posiadający w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego, z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek (wysocerozprężalny),wykonany z elastycznego tworzywa. Króciec i zatyczka koloru białego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Zadanie 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz w rozmiarze 1,8mm (23G)?

Odp. Tak

- Zadanie 4, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem bakteryjnym 0,1µm?

Odp. Nie

- Zadanie 4, pozycja 17 - Czy Zamawiający dopuści igły do pena w rozmiarze 0,33 x 12 mm?

Odp. Tak

- Zadanie 4, pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści przewód długości 426 cm?

Odp. Tak

- Zadanie 4, pozycja 23- Czy Zamawiający dopuści przewód długości 762 cm?

Odp. Tak

- Zadanie 4, pozycja 39 - Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zgodnie z poniższym opisem:

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Zadanie 4, pozycja 35 - Czy Zamawiający dopuści przedłużacz bursztynowy?

Odp. Tak

- Zadanie 4, pozycja 37- Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 7cm?

Odp. Tak

- Zadanie 4, pozycja 44 – Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek w opakowaniu a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

- Zadanie 4, pozycja 49 - Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a’90szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

- Zadanie 4, pozycja 52-55 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenie pojemności nominalnej?

Odp.  Tak

- Zadanie 4, pozycja 55 - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki 20ml w opakowaniu a’50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? tak

- Zadanie 4, pozycja 63 - Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 2000ml bez absorbenta?

Odp. Nie

- Zadanie 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

- Zadanie 7, pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha jałowego o gramaturze 35 g/m2? Fartuch spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019.

Odp. Nie.

- Zadanie 7, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej z rękawami zakończonymi elastyczną gumką?

Odp. Tak

- Zadanie 7, pozycja 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.  Tak

- Zadanie 7, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści podkład bibułowy 2-warstwowy podfoliowany o szerokości 58 cm i długości 50 m z perforacją co 38 cm?

Odp. Tak

- Zadanie 7, pozycja 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania z bluzą posiadającą 3 kieszenie – dwie na dole i jedną na wysokości klatki piersiowej?

Odp. Tak

- Zadanie 7, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP3 z zaworem o konstrukcji kopułowej, zarejestrowaną jako środek ochrony indywidualnej?

Odp. Nie

- Zadanie 7, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160x240cm?

Odp. tak

- Zadanie 7, pozycja 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

- Zadanie 9, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG 42x56mm?

Odp.  Tak

- Zadanie 9, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG 36x48mm?

Odp. Tak

- Zadanie 9, pozycja 3- Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG 42x56mm?

Odp. Tak

- Zadanie 9, pozycja 3- Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG 55x41mm?

Odp. Tak

- Zadanie 9, pozycja 4- Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG 55x41mm?

Odp. Tak

- Pytanie dot. pak. 15 poz. 2

Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści wkład workowy j.uż. do ssania o poj.3000ml, na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu w kształcie pętli , uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, posiadający w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego, z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek (wysocerozprężalny),wykonany z elastycznego tworzywa. Króciec i zatyczka koloru białego.

Odp. Nie

- Zadanie 5 pozycja 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznej kaniuli żylnej bez portu, wykonanej z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG z zaworem eliminujacym wypływ krwi podczas kaniulacji. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu.  Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę.  Zintegrowana zastawka antywypływowa z potwierdzoną testem efektywnością bariery mikrobiologicznej przy ekspozycji na obciążenie mikrobiologiczne.  Rozmiary: 14Gx 2,2 średnicy, 32 mm długości,  14Gx2,2 średnicy, 50 długości 16Gx 1,7 średnicy, 32 mm długości 16Gx 1,7 średnicy, 50 mm długości, 18G x 1,3 średnicy, 32mm długości ,18G x 1,3 średnicy, 45mm długości, 20G x 1,1 średnicy, 25 mm długości, 20G x 1,1 średnicy, 32 mm długości, 22G x 0,9 średnicy, 25mm długości, 24G x 0,7 średnicy, 19mm długości.

Odp. Tak

- Pakiet 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 10 ml skalowany co 2 ml?

Odp. Tak

- Zadanie 4, poz. 1-3,6,39,44,46,48-49

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3,6,39,44,46,48-49 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Nie

- Zadanie 4, poz. 1-3

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

- Zadanie 4, poz. 39

czy zamawiający dopuści dren o długości w zakresie 90-120 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza dren o długości min 110 cm

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Tak

- Zadanie 4, poz. 44

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Tak

- Zadanie 4, poz. 49

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Tak

- Zadanie 5, poz. 11, 14,30,

Czy zamawiający wydzieli poz.11,14,30 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Nie

- Zadanie 5, poz. 11,14

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Tak

- Zadanie 5, poz. 14

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odp. Nie

- Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Zadanie 7, poz. 1

czy zamawiający dopuści gramature min. 16 g/m2?

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Nie

- Zadanie 7, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Tak

- Zadanie 7, poz. 1-5,8,10

Czy zamawiający wydzieli poz.1-5,8-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Nie

- Zadanie 7, poz. 9

czy zamawiający dopuści maski zarejstrowane jako środek ochrony osobistej/indywidualnej?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Zadanie 7, poz. 7

czy zamawiający dpouści rolkę z podkładem o szer 50-60 cm, perf. Co 50 cm, długość 40-50 mb, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Tak

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu