Oznaczenie sprawy: PN – 32/23

Załącznik Nr 1 do SIWZ

UWAGA!

Wykonawca wypełnia oraz podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części na które wykonawca składa ofertę.

Część Nr 1 Rękawiczki chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Rękawice chirurgiczne sterylne, lateksowe, bezpudrowe z rolowanym mankietem polimerowane obustronnie, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, warstwa antypoślizgowa na całej powierzchni, kształt anatomiczny prawa/lewa dłoń, grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,21 mm (-0,01/+0,02), dłoni 0,21 mm (+/-0,01), mankiecie 0,17 mm (+/-0,01), długość rękawiczki minimum 280 mm. Siła zrywu przed starzeniem (medlana) min 16N. Wymagania: - AQL-0.65 potwierdzone raportem z badań wg normy EN 455 jednostki notyfikowanej, - odporne na przenikanie wirusów zg z normą ASTMF1671, - pozbawione tiuramów, - MBT potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty, - zg z normą EN 374-1,-2,-3., - odporne na przenikanie cytostatyków zg z normą EN 374-3, - zarejestrowane jako wyrób medyczny IIa i środek ochrony osobistej kat. III. Pakowanie: opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem prawa/lewa dłoń, opakowanie zewnętrzne -foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Pełna informacja na opakowaniu o produkcie w postaci piktogramów lub opisu. Data przydatności nie krótsza niż 3 lata. Rozmiary: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5 Jednostka miary: 1 para=2 sztuki INDEKS MAGAZYNOWY: RĘKCH-SMED-ROO1- R006 | para | 76 000 par |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część Nr 2 Rękawice chirurgiczne lateksowe lekko pudrowane

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Rękawice chirurgiczne lateksowe lekko pudrowane w pełni anatomiczne, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL od 0,65 do max. 1,0, sterylizowane radiacyjnie, średni poziom protein, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowane od wewnątrz, długość min. 280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zg z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min.3 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jedn. notyfikowaną), certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Pakowanie: opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem prawa/lewa dłoń, opakowanie zewnętrzne -foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Pełna informacja na opakowaniu o produkcie w postaci piktogramów lub opisu. Data przydatności nie krótsza niż 3 lata. Rozmiary: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 Jednostka miary: 1 para= 2 sztuki INDEKS MAGAZYNOWY: REKCH-SMED-ROO8- R014 | para | 76 000 par |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część Nr 3 Rękawiczki chirurgiczne bez lateksu bez pudru

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, bez pudru, sterylne, syntetyczne z polichloroprenu, dla osób uczulonych na lateks, kolor brązowy bez zawartości białka, polimerowane obustronnie, kształt anatomiczny prawa/lewa dłoń prawidłowe przyleganie, mankiet równomiernie wzmocniony rolowany brzeg, długość rękawicy min. 280 mm, grubość na palcu: 0,21 mm (-0,01/+0,02), dłoni 0,18mm (-0,01/+0,02), mankiecie 0,16 mm(-0,01/+0,02), siła zrywu (N) min. 13. Trwałe, niezrywające się, pewny chwyt w warunkach suchych i mokrych dzięki warstwie antypoślizgowej. Wymagania: - AQL<6,5 potwierdzone badaniami wg En 455-1,-2 z jedn. notyfikowanej, - wyrób medyczny klasy IIa i środek ochr. indyw. kat III, - zg z wymaganiami EN 455-1,-2,-3,-4 i ASTM D3577, - odporne na przenikanie wirusów zg z normą ASTM F1671 ora EN ISO 374-5, - odporne na przenikanie min. 6 substancji chemicznych zg z EN ISO 374-1 w tym min. 4 substancji na poziomie 6, - odporne na przenikanie cytostatyków zg z normą EN 374-3, min 5 cytostatyków na min 3 poziomie, - zg z EN 374-1,-2,-3, -pozbawione DPT,ZMBT,MBT –potwierdzone raportem z badań jedn. niezależnej. Pakowanie: pakowane po jednej parze w podwójne niepylące opakowanie z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem prawa-lewa dłoń, sposób opakowania gwarantujący aseptyczne otwarcie, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Pełna informacja na opakowaniu o produkcie w postaci piktogramów lub opisu. Data przydatności nie krótsza niż 3 lata. Jednostka miary: 1 para=2 sztuki Rozmiary: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 INDEKS MAGAZYNOWY: REKCH-SMED-R022- R028 | para | 3400 par |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część Nr 4 – Rękawice chirurgiczne lateksowo-nitrylowe

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Rękawice chirurgiczne półsyntetyczne lateksowo-nitrylowe 50%/50% bez pudrowe, wewnątrz 100% nitryl, dodatkowo pokryta warstwą silikonu, o podwyższonej barierowości dla substancji chemicznych i cytostatyków, kształt anatomiczny prawa/lewa dłoń, powierzchnia teksturowana, mankiet rolowany z podłużnymi i porzecznymi wzmocnieniami, odporne na przenikanie wirusów, substancji cytostatycznych, na przenikalność substancji chemicznych, długość rękawicy min. 280 mm grubość na palcu: 0,20 mm (+/-0,02), dłoni 0,18 mm (+/-0,02), mankiecie 0,16 mm (+/-0,03), siła zrywu(N) min 13. Trwałe, jasnobrązowe/brązowe. Wymagania: - AQL 0,65-1,0 (po zapakowaniu), klasa IIa dla wyrobu medycznego i kat. III ŚOI, - odporne na przenikanie wirusów zg z normą ASTMF 1671, - odporne na przenikanie cytostatycznych zg. z EN 374-3, - badania na przenikalność substancji chemicznych zg z normą EN-374-1,-3, -zgodne z wymaganiami ASTM D3577 i EN 455-1,-2,-3,-4. Pakowanie: pakowane po jednej parze w podwójne niepylące opakowanie z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem prawa-lewa dłoń, sposób opakowania gwarantujący aseptyczne otwarcie, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Pełna informacja na opakowaniu o produkcie w postaci piktogramów lub opisu. Rozmiary: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 Jednostka miary: 1 para=2 sztuki INDEKS MAGAZYNOWY: REKCH-SMED-R015- R021 | para | 3600 par |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 5 Rękawice z przedłużonym mankietem – Sterylizacja

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, powierzchnia teksturowana, wewnątrz chlorowane, długość mankietu min. 280 mm, równomiernie rolowany brzeg, uniwersalne pasujące na prawą i lewą dłoń, bez zawartości protein lateksu, odporne na wiele toksycznych związków chemicznych, odporne na ścieranie i przebicie, odporne na min. 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min. 70% na min. 2 poziomie oraz min. 3 środki dezynfekujące na min. 2 poziomie. Wymagania: QL:1,5, które przeszły pozytywnie test ASTMF 1671., oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz jednocześnie jako środek ochrony osobistej kat. III Zg z EN 455-1, -2, -3, -4 oraz EN 420, EN ISO 374-1-5 EN 16523, ASTM F1671. Pełna informacja na opakowaniu o produkcie w postaci piktogramów lub opisu. Data przydatności nie krótsza niż 3 lata. Rozmiary: S, M, L, XL 1 opakowanie=100 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: RĘKDG-SMED-R034-R037 | opak. | 168 op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 6 Rękawice lateksowe do pracowni cytostatycznej w Aptece Szpitala

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Rękawice diagnostyczne ochronne zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III, wykonane z lateksu lub materiału syntetycznego, niesterylne, bezpudrowe, do przygotowywania cytostatyków, powierzchnia teksturowana gwarantująca bardzo dobrą chwytność w środowisku mokrym i suchym, mankiet rolowany, kształt uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń. Wymagania: AQL 1,0 ≤ 1,5, rękawica spełniająca wymagania zgodności z normą EN 455-1,2,3 dla rękawic medycznych oraz EN ISO 374-1 (z wył. pkt. 5.3.2.)-2-3 i spełniająca wymagania odporności na przenikanie substancji chemicznych dla Typu B-badanie wg normy EN16523-1 dla min. 16 substancji chemicznych, z odpowiednim oznaczeniem na opakowaniu oraz normy ASTM D6978- badanie na przenikanie substancji cytostatycznych (zalecany kontakt do 480 min dla co najmniej 5 substancji cytotoksycznych), długość rękawicy 260-300 mm. 1 opakowanie = 100 szt., na opakowaniu pełna informacja o produkcie w postaci piktogramów lub opisu. Rozmiary: XS, S, M, L, XL INDEKS MAGAZYNOWY: RĘKCT-SMED-R008-R012 | opak. | 150 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 7 Rękawice ginekologiczne o przedłużonym mankiecie

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, rolowany brzeg mankietu, teksturowana powierzchnia dłoni i palców. Grubość na palcu 0,33-0,40 mm, na dłoni 0,27-0,35 mm, na mankiecie 0,20-0,22 mm, długość min. 460 mm. Siła zrywu przed starzeniem (medlana) min. 12N, zawartość protein lateksowych poniżej 10 µg/g potwierdzona badaniami wg normy EN 455 z jednostki niezależnej Wymagania: - zg z normą EN 455, EN 374-1,-2,-3, raport z badań z jed. niezależnej. Pakowanie: podwójnie papier-papier. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary: S, M, L, Jednostka miary :1 para=2 sztuki INDEKS MAGAZYNOWY: RĘKGN-SMED-R001-R003 | para | 125 par |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 8 Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne wykonane z syntetycznego kauczuku, który jest wolny od lateksu i zawartych w nim protein, wysoka odporność na ścieranie i przebicie, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna na końcach palców teksturowana zapewniająca bardzo dobry chwyt w środowisku mokrym i suchym. Wymagania: - zarejestrowane jako wyrób medyczny kat. I i środek ochrony osobistej kat. III, - AQL ≤1,0, - zg z normą EN 455, EN 374-2.4, - odporne na przenikanie wirusów i mikroorganizmów zg z EN ISO 374-5 i ASTM 1671, -spełniające wymagania odporności na przenikanie substancji chemicznych dla Typu-B-badanie wg normy EN 16523, - zg z normą EN 420, EN ISO 21420, - dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pełna informacja na opakowaniu o produkcie w postaci piktogramów lub opisu. Data przydatności nie krótsza niż 3 lata. Pakowanie:1 opakowanie = 100 szt. Rozmiary: XS, S, M, L, XL w kolorze niebieskim INDEKS MAGAZYNOWY: RĘKDG-SMED-R001- R005 | opak. | 24 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |