Zakres dokumentacji projektowej:

- mapa do celów projektowych

- dokumentacja geotechniczna

- przebudowa istniejącego węzła ciepłowniczego

- posadowienie zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności do 20 m3

Projekt architektoniczno - budowlany zawierający:

- PZT , uzgodnienie na ZUD, jeżeli wymagane

- projekt architektoniczno - budowlany i projekt techniczny przebudowy węzła ciepłowniczego (z zasilania MZEC na gaz płynny)

- posadowienie zbiorników na gaz

- projekt architektoniczno - budowlany i techniczny węzła ciepłowniczego, instalacja o mocy 900 kW

- lokalizacja urządzenia gazowego (moc 900 kW)

- przebudowa instalacji wewnątrz budynku technicznego

- dostosowanie zainstalowanych urządzeń do zasilania gazem płynnym bez utraty gwarancji

W zakres dokumentacji wchodzą:

- wielobranżowy projekt architektoniczno - budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz projektem technicznym

- wielobranżowe projekty techniczne wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robót, kosztorysami inwestorskimi;

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji i pozwoleń

Okres opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 4 miesiące.