## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Prace remontowe w ramach projektu „Doposażenie pracowni zawodowych ZS2 i ZSCKP II”. Nr postępowania: ZZP.041.1.2019.2020.2021.JG
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie.
Nr poz. | Nazwa | Koszt robót brutto | Opis robót.
1 | Nazwa pracowni i przeznaczenie: "Pracownia produkcji rolniczej" dla zawodu technik rolnik, sala nr 105.
1.24 | Wykonanie prac remontowych. |  | Pracownia nr 105 na I piętrze w budynku szkoły o wymiarach 8,9mx6m, wysokość: 3,2m 1. Przygotowaniem ścian do malowania: a. gruntowanie ścian i sufitu, b. całościowe wzmocnienie siatką i położenie tynków lekkich MP-75 na ścianach i suficie metodą zacierania na ostro c. wzmocnienie krawędzi poprzez położenie narożników aluminiowych we wnęce oraz wokół drzwi – 10,5 m d. montaż listew przyokiennych – 25 m e. zagruntowanie przed malowaniem, f. zamurowanie drzwi do zaplecza ( wraz z demontażem drzwi) – 90cmx207cm, grubość ściany 20cm 2. Malowanie: a. malowanie farbą lateksową: sufit np. farba Dulux Fresh White lub równoważna b. malowanie farbą lateksową: ściany np. farba Beckers Designer color NEUTRAL lub równoważna. c. położenie paska zabezpieczającego na ścianach z tynku mozaikowego (kolor do uzgodnienia z zamawiającym), wymiary paska 0,4x8,9m, 0,4x6m, oraz dwa odcinki 0,4x 0,54m
2 | Nazwa pracowni i przeznaczenie: Pracownia elektrotechniki i elektroniki dla zawodu technik mechatronik
2.4 | Rozdzielnia elektryczna - praktyczne sprawdzenie wiedzy ucznia z zakresu instalacji elektrycznych. |  | 1. Budowa 2szt. WLZ do Rozdzielni. Przewód zasilającyYDY5x4 zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym 40A. 2. Budowa 2 szt. Rozdzielni Głównej do zasilania 11 stanowisk wyposażonych w zestawy gniazd 230V 16A i 400V 16A wraz z zabezpieczeniem nadprądowym 10A przy każdym Stanowisku. Rozdzielnia wykonana w układzie sieci TNC-S. wyposażona w główny wyłącznik prądu FR 40A , wyłącznik nadprądowy 32A , oraz wyłącznik różnicowoprądowy 40A/0,03A. Ochrona przeciwporażeniowa – jako dodatkowa ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 3. Instalacja zasilania 11 stanowisk – wykonana jako natynkowa w korytkach, zakończona zestawem gniazd wymienionych w pkt.2 z zabezpieczeniem. Przewód zasilający YDY 5x2,5 4. Podłączenie pracowni do sieci internetowej - instalacja gniazd internetowych –przy każdym stanowisku. 5. Kabel WLZ – około 30 m 6. Kabel 5 * 2,5 – około 100m oraz kabel 3*2,5 – około 100 m 7. Wszystkie kable w korytach systemowych 8. Po zakończonych pracach należy wykonać pomiary instalacji i dostarczyć protokół.
3 | Nazwa pracowni i przeznaczenie: pracownia technologii gastronomicznej oraz warsztaty szkolne dla zawodu kucharz
5.81, 5,82, 5,83 | Roboty buowlane remontowe. |  | Proce remontowe związane z przygotowaniem pomieszczenia na potrzeby pracowni dla zawodu kucharz: • Powierzchnia do malowania sala 220i: 85x700cm x2, 85x570cmx2, sufit 700x570cm • Powierzchnia do malowania szatnia: 335x570cm, wys. 285 cm 1. Przygotowaniem ścian do malowania: a. gruntowanie ścian i sufitu, b. uzupełnienie ubytków w ścianach po montażu rur wentylacyjnych - około 2 m2 c. wzmocnienie siatką i położenie tynków lekkich MP-75 na ścianach i suficie metodą zacierania na ostro, d. montaż listew przyokiennych oraz montaż listew wokół drzwi 10 m e. zagruntowanie przed malowaniem, 2. Malowanie: a. malowanie farbą lateksową: sufit np. farba Dulux Fresh White lub równoważna b. malowanie farbą lateksową: ściany np. farba Beckers Designer color NEUTRAL lub równoważna.
| Prace remontowe ZS CKP , koszt netto razem: | 0
Zespół Szkół nr 2
4 | Nazwa pracowni i przeznaczenie np.: Pracownia organizowania i prowadzenia sprzedaży dla zawodu: sprzedawca (doposażenie i remont sali oraz zaplecza w piwnicy)
| Remont sali i zaplecza w piwnicy. |  | np..: wentylacja, podłoga z gresu technicznego, wyrównanie ścian (gładzie, płyty…), malowanie, oświetlenie, wymiana włączników, gniazdek, wymiana drzwi, wymiana stolarki okiennej. PRZEDMIAR nr 1 W ZAŁĄCZENIU
| Podłączenie sali do wi-fi. |  | Ułożenie na ścianach przewodów - skrętki nieekranowanej 6kat w korytkach (ok. 30,00 mb), montaż Acces Point (punkt dostępowy 802.11ac Wave2, minimalne parametry: 2.4 GHz 800 Mbps, 5 GHz 1733 Mbps, 802.3at PoE+,porty: (2) 10/100/1000 Ethernet), konfiguracja + instalacja
0
5 | Nazwa pracowni i przeznaczenie np.: Pracownia ekonomiczno - rachunkowa dla kwalifikacji "prowadzenie rachunkowości" (doposażenie i remont sali w piwnicy)
| Remont sali w piwnicy + nowe drzwi do sali. |  | podłoga z płytek (gres techniczny), wyrównanie ścian (gładzie/ płyty kartonowo-gipsowe), malowanie, wymiana oświetlenia, sieć elektryczna (wymiana gniazdek itp..), montaż drzwi do sali lekcyjnej, wymiana stolrki okiennej, wentylacja. PRZEDMIAR nr 2 W ZAŁĄCZENIU
| Podłączenie sali do internetu (wi-fi). |  | Ułożenie na ścianach przewodów - skrętki nieekranowanej 6kat w korytkach (ok. 100,00 mb), montaż Acces Point (punkt dostępowy 802.11ac Wave2, minimalne parametry: 2.4 GHz 800 Mbps, 5 GHz 1733 Mbps, 802.3at PoE+,porty: (2) 10/100/1000 Ethernet), konfiguracja + instalacja
| Koszt nrtto razem: | 0
6 | Nazwa pracowni i przeznaczenie: Pracownia logistyki i gospodarki magazynowej dla technika logistyka (doposażenie i remont pracowni po warsztatach)
| Rolety do okien (2 szt.) w sali. |  | 2 szt. wymiary: wys. 150 cm,szer.116 cm, kolor-brąz
| Remont pracowni + nowe drzwi do sali. |  | postawienie ściany działowej, podłoga z płytek (gres techniczny), wyrównanie ścian (gładzie/ płyty kartonowo-gipsowe), malowanie, wymiana oświetlenia, sieć elektryczna (wymiana gniazdek itp..), wybicie otworu na drzwi, montaż drzwi do sali lekcyjnej. PRZEDMIAR nr 3 W ZAŁĄCZENIU
| Podłączenie do internetu (wi-fi). |  | Ułożenie na ścianach przewodów - skrętki nieekranowanej 6kat w korytkach (ok. 100,00 mb), montaż Acces Point (punkt dostępowy 802.11ac Wave2, minimalne parametry: 2.4 GHz 800 Mbps, 5 GHz 1733 Mbps, 802.3at PoE+,porty: (2) 10/100/1000 Ethernet), konfiguracja + instalacja
| Koszt nretto razem: | 0
7 | Nazwa pracowni i przeznaczenie np.: Pracownia multimedialna dla zawodu technik organizacji reklamy (doposażenie i remont pracowni po warsztatach)
| Rolety do okien (3 szt.) w Sali. |  | 3 szt. rolet., wymiary: wys. 150 cm, szer.116 cm, kolor-brąz
| Remont pracowni + nowe drzwi do sali lekcyjnej. |  | podłoga z płytek (gres techniczny), wyrównanie ścian (gładzie/ płyty kartonowo-gipsowe), malowanie, wymiana oświetlenia, sieć elektryczna (wymiana gniazdek itp..), montaż drzwi do sali lekcyjnej PRZEDMIAR nr 3 W ZAŁĄCZENIU
| Dostosowanie pomieszczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych: budowa podjazdu, wymiana drzwi wejściowych do budynku. |  | budowa podjazdu dla wózków, wymiana i montaż balustrady ze stali nierdzewnej, wymiana drzwi wejściwych do budynku (demontaż starych, zakup i montaż nowych) PRZEDMIAR nr 4 W ZAŁĄCZENIU
| Podłączenie do internetu (wi-fi). |  | Ułożenie na ścianach przewodów - skrętki nieekranowanej 6kat w korytkach (ok. 100,00 mb), montaż Acces Point (punkt dostępowy 802.11ac Wave2, minimalne parametry: 2.4 GHz 800 Mbps, 5 GHz 1733 Mbps, 802.3at PoE+,porty: (2) 10/100/1000 Ethernet), konfiguracja + instalacja
| Koszt netto razem: | 0
8 | Nazwa pracowni i przeznaczenie np.: Pracownia do montażu i eksploatacji systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci dla zawodu: technik informatyk (doposażenie sali nr 6)
| Rozbudowa okablowania komputerowej sieci typu poziomego w sali min 40 podwójnych punktów abonenckich. |  | Montaż nowych gniazd komputerowych 40 szt. na wys ok. 90 cm (powyżej ławek), ułożenie kabli - skrętki w korytkach (ok. 150 mb).
| Rozbudowa sieci zasilającej do 60 gniazd zasilających. |  | Montaż 40 gniazd wtykowych 230V podwójnych na wys ok. 90 cm (powyżej ławek), ułożenie przewodów YDY 3x2,5 mm w korytkach (ok. 80,0 mb).
| Koszt netto razem: | 0
9 | Nazwa pracowni i przeznaczenie np.: Pracownia systemów komputerowych/pracownia stron internetowych dla zawodu: technik informatyk (doposażenie i remont sali nr 7)
| Wymiana okablowania sieci komputerowej (korytka i okablowanie, gniazdka i panele krosowe). |  | Demontaż istniejącego okablowania komputerów (około 250 mb kabli), demontaż gniazd komputerowych 24 szt., montaż rozdzielni, układanie skrętki 6kat 800 mb natynkowo w korytku, zaprasowanie kabli 32 szt., montaż i podłączenie gniazd komputerowych 32 szt.
| Wymiana instalacji elektrycznej (przenisesienie gniazdek wyżej od podłogi, montaż bepieczników różnicowoprądowych dla każdego stanowiska). |  | Demontaż istniejacej instalacji; dem. rozdzielni elektr., dem. gniazd wtykowych 24 szt., dem. korytek kablowych 45 mb., dem. przewodów elektr. 3x2,5 mm.- 45 mb., demontarz puszek 25 szt. Wykonanie mnowej instalacji: montaż rozdzielni na zasilanie całości instalacji w pomieszczeniu - klasie, montaż nowego okablowania w korytkach DLP dla gniazd wtykowych podwójnych przewód YDY 3x2,5 mm około 350 mb kabla - każde dniazdo osobno zasilane, montaż gniazd wtykowych podwójnych natynkowych 24 szt., każde gniazdo musi posiadać bwzpiecznik różnicowoprądowy montowany w rozdzielni,
| Wymiana okładziny podłogowej. |  | Powierzchnia klasy - 68,40 m2 (5,7x12m), Zerwanie starej wykładziny PCV z podłogi betonowej, przygotowanie podłoża, ułożenie nowej wykładziny (np. marmoleum), posiadającej atest do stosowania w budynkach szkolnych i atest p-poż.
| Drzwi antywłamaniowe. |  | Demontaż istniejących drzwi (90*200 cm) i montaż nowych antywłamaniowych.
| Zabezpieczenie antywłamaniowe okien. |  | Dostawa i montaż datkowych zamków okiennych typu ABUS FOS 550 białe.
| System alarmowy dedykowany dla pracowni. |  | Montaż: centrali alarmowej 1 szt., manipulatora 1 szt., kontraktona 1 szt., czujki zbicia szyby 4 szt., sygnalizatora 1 szt. Zaprogramowanie i urichomienie ststemu alarmowego.
| Wygłuszenie: sufit podwieszany lub inne np. płyty absorbcyjne z wełny mineralnej (124x64) z montażem. |  | 68,40 m2 , pianka akustyczna FALA o wysokości 3 cm, mata profilowana wykonana z elastycznej pianki poliuretanowej w kolorze szarym.
| Wymiana oświetlenia na ledowe. |  | Wymina świetlówek na ledowe. 12 lamp po 2 szt. ( dłudość świetlówki 84 cm)
| Odświeżenie ścian. |  | Drobne naprawy tynków ścian, przyygotowanie powierzchni do malowania, gruntowanie, malowanie dwukrotne farbą emulsyjną zmywalną. Wymiary pomomieszczenia - szer. 5,7 m, dł. 12,0 m, wys. 3,1 m
| Koszt netto razem: | 0
| Prace remontowe ZS2 - koszt netto razem: | 0
| Prace remontowe ZS2 i ZS CKZ - koszt netto razem: | 0