Aleksandrów Łódzki, dnia 21.09.2021 r.

**Zamawiający:**

**Stowarzyszenie „Integracja Pięciu Wsi”**

Grunwald 3, 95-070 Aleksandrów Łódzki

e-mail: ka.czech777@gmail.com

[**https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki**](https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki)

**1.2021**

 **Wyjaśnienie oraz zmiana treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: **„Budowa „Centrum Turystyki” w Woli Grzymkowej”**.

1. **Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 PZP, Zamawiający udziela odpowiedzi na wniosek o zmianę treści SWZ:**

Wniosek:

Proszę o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia o :

1. szczegółowy opis centrali wentylacyjnej,
2. dostarczenie projektu technicznego wiaty,
3. dostarczenie projektu lub opisu śmietnika

Odpowiedź:

1. **Opis centrali wentylacyjnej:**

**Centrala wentylacyjna podwieszona, o wydajności 1400/1300 m3/h, nagrzewnica elektryczna 6 kW, 400 W, spręż 200 Pa, centrala wyposażona w wymiennik ciepła z odzyskiem o wydajności minimum 70%, temperatura nawiewu 20 stopni Celsjusza,**

1. **Zamawiający skreśla z opisu przedmiotu zamówienia i dokumentacji technicznej wykonanie wiaty rekreacyjnej,**
2. **Opis śmietnika : śmietnik zamykany z profili stalowych zamkniętych, szerokość profila min. 10cm, malowanie proszkowe, kolor RAL 7016. Śmietnik typu wiata z dachem z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 7016. Miejsce na kosze do segregacji (5szt.) o pojemności jednego kosza 240l.**
3. **Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 dokonał zmian w SWZ:**

**Zmiana nr 1 (dot. Rozdz. II pkt 2 SWZ)**

Zapis przed zmianą:

1. Zakres robót obejmuje w szczególności wykonanie:
	1. budynku o kubaturze 602,10 m3 i powierzchni użytkowej 153,30 m2 wraz z instalacjami: elektryczną wewnętrzną, wodno-kanalizacyjną wewnętrzną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz instalacji gazowej wewnętrznej;
	2. ciągów pieszych;
	3. wiaty śmietnikowej i wiaty rekreacyjnej;
	4. instalacji zewnętrznych wody;
	5. kanalizacji sanitarnej lokalnej i szamba szczelnego,
	6. instalacji zewnętrznych energii elektrycznej WLZ;
	7. oświetlenia zewnętrznego,
	8. instalacji zewnętrznej gazu ze zbiornikiem na gaz płynny LPG.

Zapis po zmianie:

1. **Zakres robót obejmuje w szczególności wykonanie:**
	1. **budynku o kubaturze 602,10 m3 i powierzchni użytkowej 153,30 m2 wraz z instalacjami: elektryczną wewnętrzną, wodno-kanalizacyjną wewnętrzną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz instalacji gazowej wewnętrznej;**
	2. **ciągów pieszych;**
	3. **wiaty śmietnikowej;**
	4. **instalacji zewnętrznych wody;**
	5. **kanalizacji sanitarnej lokalnej i szamba szczelnego,**
	6. **instalacji zewnętrznych energii elektrycznej WLZ;**
	7. **oświetlenia zewnętrznego,**
	8. **instalacji zewnętrznej gazu ze zbiornikiem na gaz płynny LPG**.

**Zmiana nr 2 (dot. Załącznika nr 5 do SWZ)**

W §1 ust. 2 lit. c projektu umowy skreśla się zapis **„ i wiaty rekreacyjnej”**

**Zmiana nr 3 (dot. Załącznika nr 6 do SWZ)**

W przedmiarze robót dot. branży ogólnobudowlanej skreśla się treść określoną **poz. 113 i 114 dot. wykonania ogrodzenia.**

W załączeniu zmodyfikowany przedmiar branży ogólnobudowlanej.

**Zmiana nr 4 (dot. Załącznika nr 6 do SWZ)**

Projekt budowlany (branża sanitarna) uzupełnia się o **rzut parteru - wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej**

**Zmiana nr 5 (dot. Rozdz. XIV pkt 1 SWZ)**

Zapis przed zmianą:

 „Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 29.10.2021 r.”

Zapis po zmianie:

 **„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 30.10.2021 r.”**

**Zmiana nr 6 (dot. Rozdz. XVI pkt 1 SWZ)**

Zapis przed zmianą:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:  [**https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki**](https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki)na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **30.09.2021 r. do godz. 11.00.**

Zapis po zmianie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:  [**https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki**](https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki)na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **01.10.2021 r. do godz. 11.00.**

**Zmiana nr 7 (dot. Rozdz. XVII pkt 1 SWZ)**

Zapis przed zmianą:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.09.2021 r. do godz. 11.15.**

Zapis po zmianie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **01.10.2021 r. do godz. 11.15.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.**

 **Zamawiający**