## Arkusz1
FORMULARZ KALKULACJI CENY OFERTY (PRELIMINARZ DOSTAW Z INSTALACJĄ)
Dostawa z instalacją |  | Parametry techniczno-użytkowe opraw oraz ich zasilaczy |  |  |  |  | Kalkulacja ceny oferty
L.p | Opis dostaw z instalacją | Nazwa, Typ oprawy, producent | Moc nominalna zasilacza oprawy (moc maksymalna zasilacza oprawy przed jego zaprogramo-waniem nie uwzględniają- ca jego sprawności) | PF zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego zaprogra-mowaniem | PF zasilacza oprawy po jego zaprogra-mowaniu | Moc rzeczywista oprawy (moc oprawy po zaprogramo-waniu zasilacza na moc wynikającą z obliczeń fotometry-cznych z uwzględnie-niem sprawności zasilacza) | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto /w zł/ | Wartość netto /w zł/ | Moc zainstalowana [kW]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. /8x10/ | 12
1. | Demontaż opraw wraz ze źródłami światła, wysięgników wraz z przewodami, bezpieczników, zacisków prądowych. | x | x | x | x | x | 478 | szt. | 0 | 0 | x
2. | Montaż jednoramiennych wysięgników oświetlenia zewnętrznego o masie do 15 kg ocynkowanych o wymiarach zgodnych z projektem z rury fi 60 mocowanych na słupie - wysięgnik o wysięgu do 1,5m | x | x | x | x | x | 685 | szt. | 0 | 0 | x
3. | Montaż zacisków Al/Cu 25/4 mm2 na słupach przy użyciu podnośnika | x | x | x | x | x | 685 | szt. | 0 | 0 | x
4. | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciaganie w wysięgniki - YDY 2x2,5 4m/kpl. | x | x | x | x | x | 685 | kpl. | 0 | 0 | x
5. | Montaż napowietrznej skrzynki bezpiecznikowej, | x | x | x | x | x | 685 | szt. | 0 | 0 | x
6. | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciaganie w słupy - YDY 2x2,5 11m/kpl. | x | x | x | x | x | 39 | szt. | 0 | 0 | x
7. | Montaż izolowanych złącz kablowych | x | x | x | x | x | 39 | kpl. | 0 | 0 | x
8. | Montaż szafki oświetlenia ulicznego wraz z zegarem, układem sterującym i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym | x | x | x | x | x | 35 | szt. | 0 | 0 | x
9. | Montaż układu kompensacji mocy biernej | x | x | x | x | x | 35 | szt. | 0 | 0 | x
10. | Sporządzenie dokumentacji (dobór zabezpieczeń, schematy, nalepki opisowe, umowy przyłączeniowe) | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | x
11. | Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody skrzyniowe | x | x | x | x | x | 5 | t | 0 | 0 | x
12. | Pomiary natężenia oświetlenia | x | x | x | x | x | 5 | pomiar | 0 | 0 | x
13. | Dopuszczenie do prac przez ZE | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | x
14. | Utylizacja źródeł światła | x | x | x | x | x | 478 | szt. | 0 | 0 | x
Instalacja opraw oświetlenia zewnętrznego
1.: 14.; 2.: 1. Biały Dunajec Krajowe 1; 8.: 15; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 15.; 2.: 2. Biały Dunajec Krajowe 2; 8.: 1; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 16.; 2.: 3. Biały Dunajec Gile 1; 8.: 13; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 17.; 2.: 4. Biały Dunajec Gile 2; 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 18.; 2.: 5. Biały Dunajec Gile 3; 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 19.; 2.: 7. Biały Dunajec Jana Pawła II 1; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 20.; 2.: 7_1. Biały Dunajec Gliczarowska 1; 8.: 13; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 21.; 2.: 6. Biały Dunajec Jana Pawła II 2; 8.: 101; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 22.; 2.: 7_2. Biały Dunajec Jana Pawła II 3; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 23.; 2.: 8. Biały Dunajec Kościuszki 1; 8.: 40; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 24.; 2.: 9. Biały Dunajec Batorego; 8.: 11; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 25.; 2.: 10. Biały Dunajec Generała Galicy 1; 8.: 55; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 26.; 2.: 11. Biały Dunajec Generała Galicy 2; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 27.; 2.: 13. Biały Dunajec Piłsudskiego; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 28.; 2.: 12. Biały Dunajec Miłosników Podhala; 8.: 36; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 29.; 2.: 14. Biały Dunajec W. Witosa; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 30.; 2.: 15_1. Biały Dunajec Kościuszki 2; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 31.; 2.: 15. Biały Dunajec Zakopianka; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 32.; 2.: 16. Biały Dunajec; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 33.; 2.: 17. Gliczarów Dolny Gliczarowska 2; 8.: 20; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 34.; 2.: 18. Gliczarów Dolny Gliczarowska 3; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 35.; 2.: 19. Gliczarów Dolny Gliczarowska 4; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 36.; 2.: 20. Gliczarów Dolny Gliczarowska 5; 8.: 18; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 37.; 2.: 21. Gliczarów Dolny Gliczarowska 6; 8.: 15; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 38.; 2.: 20_1. Gliczarów Dolny Wójcizna; 8.: 20; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 39.; 2.: 22. Gliczarów Górny Jurzyste; 8.: 45; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 40.; 2.: 23. Gliczarów Górny Wierchy 1; 8.: 24; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 41.; 2.: 24. Gliczarów Górny Wierchy 2; 8.: 24; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 42.; 2.: 25. Gliczarów Górny; 8.: 1; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 43.; 2.: 26. Gliczarów Górny Wierchy; 8.: 13; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 44.; 2.: 27. Gliczarów Górny Fiśkowa Dolina; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 45.; 2.: 28. Gliczarów Górny Skupniowa 1; 8.: 21; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 46.; 2.: 29. Gliczarów Górny Skupniowa 2; 8.: 18; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 47.; 2.: 30. Gliczarów Górny Rząski; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 48.; 2.: 31. Gliczarów Górny Golocki; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 49.; 2.: 32. Leszczyny Za Torem; 8.: 41; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 50.; 2.: 33. Sierockie Za Pasieką 1; 8.: 15; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 51.; 2.: 34. Sierockie Za Pasieką 2; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 52.; 2.: 35. Sierockie Droga Papieska; 8.: 24; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 53.; 2.: 36. Sierockie; 8.: 11; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 54.; 2.: 35_1. Sierockie Szlak Papieski; 8.: 34; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
8.: 724 |  | 0
8.: Razem koszty netto PLN | 0
8.: Kwota VAT | 0
8.: Razem koszty brutto PLN | 0