Lublin, dnia 22.01.2024 r.

SZP.26.2.6.2024

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym:

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA PRZECIWCIAŁ ANTYKARDIOLIPINOWYCH I PRZECIWCIAŁ ANTY-β2GLIKOPROTEINA I METODĄ MANUALNĄ.

(znak postępowania: SZP.26.2.6.2024)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu                     o zapisy art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 test enzymatyczny wykorzystujący wysoce oczyszczoną kardiolipinę                   z natywną β2–glikoproteiną 1 pochodzenia ludzkiego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
2. Czy Zamawiający dopuści w poz. 1,2,3,4 test z krzywą kalibracyjną w oparciu o 6 kalibratorów, kalibratory gotowe do użycia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.