# Radom, dnia 04.02.2022 roku

Znak sprawy:  In.III.271.5.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Zespole Szkół Elektronicznych.

- Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał w dniu 03.02.2022r. zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla w/w przetargu.

Zapytanie brzmi następująco:

„1. Po wizji lokalnej w dniu wczorajszym - wnoszę o rezygnację z remontu ogrodzenia w zamian za wykonanie nowego, panelowego wys. 1,5 m z deską żelbetową 6x25 cm obsadzoną w cokołach słupków, wystającą zgodnie z projektem 10 cm ponad teren. Obecne istniejące ogrodzenie posiada ok 50% przerdzewiałych słupków, pogiętych oraz cokół betonowy w większości zaniżony poniżej istniejącego terenu. Tak więc nie ma możliwości odtworzenia ogrodzenia z wystającym cokołem 10 cm. ponad projektowany teren.”

- Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia co następuje:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ i podtrzymuje swoje wymagania dot. technologii remontu ogrodzenia. Jednocześnie informuje, że w przypadku gdy stan faktyczny (zużycie) części istniejących słupków uniemożliwiał będzie ich ponowne wykorzystanie, słupki zamienne do zamontowania w tej części zapewni użytkownik obiektu.

Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że zapis w dokumentacji projektowej dotyczący wystawania cokołu istniejącego ogrodzenia na wysokości 10cm ponad powierzchnię terenu, należy traktować jako wskazanie do jego uzyskania w miarę istniejących możliwości terenowych.

W/w wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej