Kołbaskowo, dn. 24.05.2022 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**ZP.271.9.2022.AS**

Dot. postępowania na:

Budowę nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo – produkcyjnych w gminie Kołbaskowo, wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

**Odpowiedź na pytanie złożone w postępowaniu**

**w dniu 24.05.2022 r.**

W dn. 24.05.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej D1-D2 wykopem odkrytym i odtworzenie nasypu do stanu istniejącego?

**Odp.: Tak zamawiający dopuszcza wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej D1-D2 wykopem odkrytym i odtworzenie nasypu do stanu istniejącego.**

……………………………