Załącznik nr 1 do umowy z dnia

Wykaz urządzeń objętych Stałą Obsługą Serwisową.

Grupa A: Pompy ciepła

- Vitocal 300 G Pro 250kW sn: 7459194301004100 		- 1 szt

- Vitocal 300 G Pro 150kW sn: 7459192301010107 		- 1 szt

- Vitocal 300 G Pro 150kW sn: 7459192301011104 		- 1 szt

- Vitocal 300 G Pro 180kW sn: 7527236300005105 		- 1 szt

- Vitocal 300 G Pro 150kW sn: 7459192301009101 		- 1 szt

- Vitocal 300 G Pro 150kW sn: 7459192301007107 		- 1 szt

- Vitocal 300 G Pro 180kW sn: 7527236300006102 		- 1 szt

Grupa B: Podgrzewacze CWU

- Vitocell 100-L 750 l 						- 2 szt

- Vitocell 100-L 1000 l 						- 5 szt

Grupa C: Zbiorniki buforowe

- Zbiornik buforowy Reflex PFH 3000 sn: 8500061/01123 	- 1 szt

- Zbiornik buforowy Reflex PFH 2000 sn: 8500061/01124 	- 1 szt

- Zbiornik buforowy Reflex PFH 2000 sn: 8500061/01127 	- 1 szt

- Zbiornik buforowy Reflex PFH 1500 sn: 8500051/1574 	- 1 szt

- Zbiornik buforowy Reflex PFH 1500 sn: 8500051/1586 	- 1 szt

- Zbiornik buforowy Reflex PFH 1500 sn: 8500051/1564 	- 1 szt

- Zbiornik buforowy Reflex PFH 1500 sn: 8500051/1565 	- 1 szt

- Zbiornik buforowy Reflex PFH 1500 sn: 8500051/1567 	- 1 szt

- Zbiornik buforowy Reflex PFH 1500 sn: 8500051/1566 	- 1 szt

Grupa D: Pozostałe urządzenia

- 5x Aquset 500 Stacja zmiękczania wody.

- 7x Podgrzewacze elektryczne (zamontowane w zbiornikach ciepłej wody użytkowej)

- Pompy obiegowe – Wilo Stratos 65/1-12

## ZLECENIODAWCA					ZLECENIOBIORCA

................................................					..................................................

Załącznik nr 2

Zakres Stałej Obsługi Serwisowej.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania określonej liczby planowanych wizyt serwisowych w liczbie:

Przegląd techniczny Urządzeń – 4 razy w roku

Przeglądy urządzeń odbywają się w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 	8.00 do 16.00.

1.1 Zleceniobiorca przedstawi harmonogram planowanych wizyt serwisowych.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do usuwania bieżących awarii Urządzeń.

  - Czas reakcji Zleceniobiorcy w przypadku wystąpienia awarii nastąpi w terminie do 12 godzin od chwili zgłoszenia awarii do zakładu Zleceniobiorcy.

  - Zleceniobiorca może przekroczyć czas reakcji na awarię w przypadku zdarzeń losowych. Zleceniobiorca będzie informował zleceniodawcę o wszelkich czynnikach mogących wpłynąć na opóźnienie rozpoczęcia prac lub opóźnienie ich kontynuacji.

  - Zgłoszenie awarii Urządzeń będzie następowało telefonicznie przez osobę uprawnioną do reprezentowania Zleceniodawcy tj.

Pan Dariusz Wojtkowiak tel. 601 582 782

Pan Lesław Kaczmarek tel. 880 338 781, 76 858 21 64 wew.157

Zleceniobiorca przyjmował będzie zgłoszenie awarii pod numerem tel.:

Dyspozytor tel. …………..

- Zakres Stałej Obsługi Serwisowej nie obejmuje instalacji rurowej poza pomieszczeniami kotłowni oraz armatury i urządzeń nie wymienionymi w załączniku nr 1. Wszelkie czynności konserwacyjno-remontowe dla w/w instalacji i urządzeń będą uzgadniane ze Zleceniodawcą osobnym pisemnym zleceniem.

## ZLECENIODAWCA					ZLECENIOBIORCA

................................................					..................................................

Załącznik nr 3 do umowy z dnia …………….

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy.

- Wynagrodzenie Zleceniobiorcy z tytułu pełnienia Stałej Obsługi Serwisowej wynosi:

__________- PLN (słownie: ______________) miesięcznie + VAT.

Wynagrodzenie obejmuje koszty dojazdu, robociznę, porady techniczne.

- Należność przysługująca Zleceniobiorcy za pełnienie Stałej Obsługi Serwisowej następuje na początku miesiąca rozliczeniowego w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia faktury VAT.

  - W wypadku należności obejmujących materiały lub urządzenia zastosowane do prawidłowej realizacji umowy termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury VAT.

  - W przypadku konieczności całkowitej wymiany urządzeń obowiązuje przedpłata chyba, że strony postanowią inaczej.

- Sposób kalkulacji wynagrodzenia dla zleceń dodatkowych będzie rozpatrywany indywidualnie.

- Jeżeli płatność nie zostanie uregulowana w terminie przewidzianym w pkt.2 to Zleceniobiorca może wstrzymać dalsze wykonanie prac wynikających z umowy do czasu zapłacenia należności przez Zleceniodawcę, co nie zwalnia go z obowiązku dalszego wystawiania należności wynikających z umowy. Zleceniobiorca może również naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę zapłaty należności.

## ZLECENIODAWCA					ZLECENIOBIORCA

................................................					..................................................