OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac dla zadania:

„Remont pokryw zbiornika wód popłucznych SUW Likusy”

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki należy wymienić istniejące stare na nowe pokrywy w zewnętrznym zbiorniku wód popłucznych.

Planowany zakres prac do wykonania  obejmuje:

- demontaż istniejących drewnianych pokryw,

- wykonanie i montaż  nowych pokryw z płyt kompozytowych,

Nowe pokryw kompozytowe w ilości 4 szt. o wymiarach 156x56 cm wys.  3,8 cm (do indywidualnego pomiaru każda płyta) powinny mieć po dwa uchwyty do podniesienia. Konstrukcja płyt powinna zapewniać wytrzymałość na nacisk min. 150 kg. Powierzchnia zewnętrzna płyty antypoślizgowa, w kolorze szarym.

Przed złożeniem oferty zaleca się w obecności Zamawiającego dokonanie wizji lokalnej celem wskazania miejsca lokalizacji przedmiotu zamówienia i rzeczywistych warunków realizacji zamówienia.

Opracował:

Andrzej Szczepanik

Piotr Czepułkowski