Załącznik nr 5 do SIWZ

na zakup urządzeń do serwerowni

Załącznik nr 3 do Umowy

Nr sprawy Szp/FZ  – 5A/2.1.1-IT/2019

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 3

- ODNOWIENIE USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO NA SYSTEM CISCO UCS

- Przedmiotem niniejszego postępowania jest odnowienie usługi wsparcia technicznego producenta na posiadany przez Zamawiającego system Cisco UCS, w szczególności na poniżej wymienione komponenty wraz z podzespołami:

- obudowa serwerowa Cisco UCS 5108 AC2 Chassis o numerze seryjnym FOX1917G0ZX,

- urządzenia sieciowe Cisco UCS 6248UP o numerach seryjnych SSI191109F9 oraz SSI191109A7,

- serwery kasetowe Cisco UCS B200 M4 o numerach seryjnych FCH1923J1B6, FCH19257KBL, FCH192570AD oraz FCH20527Y2F,

- Termin gwarancji na wyżej wymienione komponenty upłynął we wrześniu 2018 roku.

- System  wymaga wykonania przeglądu zerowego.

- Zamawiający wymaga udzielenia 12-miesięcznej usługi wsparcia technicznego producenta na posiadany system Cisco UCS.

- W ramach świadczonej usługi wsparcia technicznego, Wykonawca zobowiązuje się do:

  - udzielenia 12 - miesięcznej gwarancji na zasadach określonych umową licencyjną producenta oprogramowania systemowego oraz urządzeń (informującej o odnowionych subskrypcjach oraz zawierającej listę sprzętu, okno serwisowe jak również czas trwania wsparcia),

  - objęcia usługą serwisową posiadanego przez Zamawiającego sprzętu przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy,

  - wykonywania napraw serwisowych w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00,

  - naprawy przedmiotu zamówienia w terminie do 96 godzin w dni robocze, liczonych od przyjęcia zgłoszenia.

- Czas reakcji na zgłoszenie usterki to 8 godzin.

- Naprawy przedmiotu zamówienia realizowane będą w siedzibie Zamawiającego.

- Naprawy przedmiotu zamówienia realizowane będą w siedzibie Zamawiającego.

- W czasie obowiązywania serwisu Wykonawca zobowiązany jest do udostepnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych).