Załącznik nr 1

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy zwraca się z zapytaniem ofertowym o naprawę uszkodzonego modułu UPS Gamatronik.

# Zadanie nr 1

Naprawa i serwis UPS Gamatronik Power+ 110 kVA

Opis usterki – jeden z modułów nie działa – żadna dioda na płycie czołowej nie świeci. Brak z nim komunikacji.

W ramach naprawy Zamawiający wymaga profilaktycznej wymiany kondensatorów elektrolitycznych w przedmiotowym module.

Wykonawca musi osobiście zdemontować moduł mocy przed naprawą i zamontować po naprawie oraz uruchomić i zweryfikować poprawność działania wszystkich parametrów zgodnie z procedurą,

**UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO:**

1. Zamawiający wymaga podania ceny całkowitej za wykonanie zadania. Wymagamy podania ceny netto oraz brutto.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania z oferty zadania uzależniając to od ceny jaką zaproponują wykonawcy oraz od posiadanych środków budżetowych.

1. UPS posiada łącznie 10 modułów. Nie wymagamy dostarczenia na czas naprawy innego modułu. Wystarczająca redundancja zapewniona jest przez sprawne moduły.
2. Zadanie należy wykonać do 30 listopada 2019r.

**WYMAGANIA GWARANCYJNE , SERWISOWE, WARUNKI ZAPŁATY**

1. Naprawiony sprzęt musi być objęty co najmniej 12-miesięczną gwarancją
2. Wykonawca udzieli gwarancji na warunkach określonych w pkt. 1, wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny, w tym koszty transportu w czasie trwania gwarancji.
3. Wykonawca użyje do naprawy urządzenia nowych części i podzespołów, wolnych od wad materiałowych i montażowych.
4. Naprawiony sprzęt musi być wolny od wad, po naprawie musi posiadać wszystkie przewidziane przez producenta funkcjonalności.
5. Wykonawca zobowiązuje się do odebrania urządzeń przeznaczonych do naprawy i jego dostarczenia po naprawie na własny koszt do Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich7, w dni robocze w godz. 8-15.
6. Zapłata za wykonanie zlecenia nastąpi po wykonaniu zadania na podstawie dostarczonej do KWP faktury. Termin płatności - 14 dni.
7. Wszelkie pytania proszę kierować do p. Daniela Michalika tel. 52-525 5519, 52-525 5511, adres mailowy: daniel.michalik@bg.policja.gov.pl

.