Świnoujście, dnia 9.08.2022 r.

Nr postępowania BZP.271.1.35.2022

1. **Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SWZ**

**Dotyczy: postępowania nr BZP.271.1.35.2022 pn.: „Dostawa defibrylatorów wraz z  akcesoriami do Urzędu Miasta Świnoujście”**

**Odpowiedzi na pytania wykonawców**

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), uprawnień, udziela wyjaśnień przekazując treść pytań i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej.

**Pytanie nr 2**

Czy wyrażą Państwo zgodę na urządzenie o sile defibrylacji do 200J?

**Odpowiedź:**

W związku z tym ,ze wartość mieści się w przedziale od 150 J do 360 J ,akceptujemy urządzenie o sile defibrylacji do 200 J pod warunkiem ,ze wszystkie inne parametry będą zgodne z OPZ.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

- ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 11.08.2022 roku do godz. 12.00,

- otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.08.2022 roku o godz. 12.30.

Zmienia się termin związania ofertą:

- bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert i kończy się w dniu 9.09.2022 r.

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany:

- należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty i załączników,

- prowadzą do zmiany ogłoszenia.