## ZADANIE
Załącznik nr 3 do SWZ PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do umowy Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 2 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego igieł, znaczników, prowadnic, pojemników próżniowych kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem do biopsji mammotomicznej Mammotome oraz znaczników tkankowych do oznaczenia guzów piersi, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………………………………… . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość - 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy; wielkość opakowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Igła biopsyjna wraz z drenami ssącymi do biopsji RTG o długości 12 cm – rozmiar: 8G, 10G | szt | 110
2. | Igła biopsyjna wraz z drenami ssącymi do biopsji – rozmiar: 8G, 10G | szt | 120
3. | Igła biopsyjna rozmiar od 8G do 13G | szt | 100
4. | Znaczniki tkankowe do lokalizacji miejsca po biopsji, kompatybilne z igłami biopsyjnymi; rozmiar 8G, 10G kompatybilne z igłami biopsyjnymi z pkt. 1 i 2 | szt | 130
5. | Jednorazowa prowadnica stabilizująca do igły bipsyjnej w rozmiarze 8G i 10G kompatybilne z igłami biopsyjnymi z pkt. 1 i 2 | szt | 300
6. | Jednorazowy pojemnik prożniowy | szt | 180
7. | Znacznik tkankowy do oznaczania guzów piersi w chemioterapii, znacznik aplikowany przezskórnie, rozm. 15G dł. 19cm z podziałką kontroli wkłucia co 1 cm, skład: rdzeń tytanowy otoczony żelem, sterylny jednorazowy. | szt | 100
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0