Zał. nr 2 do SWZ (DZP.271-35/22)

**Pakiet nr 6 - Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń – 1 szt.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Opis parametrów wymaganych** | **Wartość wymagana** | ***Wartość oferowana****należy wpisać TAK lub NIE oraz w przypadkach wskazanych w tabeli podać dodatkowo wartość oferowanego parametru lub inne dane**wymagane w poszczególnych wierszach niniejszej tabeli* | **Ocena punktowa/Parametry oferowane** |
|  | **Producent/ dostawca** | **Podać** |  |  |
|  | **Nazwa i typ** | **Podać** |  |  |
|  | **Kraj pochodzenia** | **Podać** |  |  |
|  | **Rok produkcji 2022** | **TAK** |  |  |
|  | **Sprzęt nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niewystawowy** | **TAK** |  |  |
|  | Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania | **TAK/NIE** | Zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy w Formularzu ofertowym | Tak – 5 pktNie – 0 pkt |
|  | Możliwość dezynfekcjipomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzone przez producenta | **TAK** |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | **TAK** |  |  |
|  | Urządzenie z turbiną o prędkości minimum 22000RPM | **Podać** |  |  |
|  | Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s | **Podać** |  |  |
|  | Urządzenie z możliwością ustawienia kubatury w zakresie od 10 do 1000 m3 w zależności od wybranej procedury dezynfekcji | **Podać** |  |  |
|  | Waga maksymalnie 10 kg | **Podać** |  |  |
|  | Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego | **TAK** |  |  |
|  | Stosowany środek dezynfekcyjny oparty na 6 % i 12 % nadtlenku wodoru + kationy srebra oraz 7,9% nadtlenek wodoru + kwas askorbinowy | **TAK/NIE** | Zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy w Formularzu ofertowym | Tak – 5 pktNie – 0 Pkt |
|  | Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek o wielkości do 5 µm | **TAK** |  |  |
|  | Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% | **TAK** |  |  |
|  | Dedykowane preparaty przebadane z oferowanym urządzeniem zgodnie z normą EN 17-272 bądź równoważną w celu potwierdzenia wymaganego działanie w zakresie: bakterii, wirusów, grzybów, spor w dawce max. 5ml/m3 (Dołączyć badania – dokumenty wymagane przed podpisaniem umowy) na poziomie wymaganym dla obszaru medycznego. | **TAK/NIE** | Zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy w Formularzu ofertowym | Tak – 5 pktNie – 0 Pkt |
|  | Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi | **TAK** |  |  |
|  | Złącze USB do komunikacji z komputerem | **TAK** |  |  |
|  | Zewnętrzne oprogramowanie służące do komunikacji urządzenia z komputerem w celu zarzadzania danymi z przeprowadzonych procesów dezynfekcji z możliwością opisu i zapisania w pamięci urządzenia takich parametrów jak dane operatora, nazwa dezynfekowanego pomieszczenia, nazwa preparatu i sporządzenia ewentualnych notatek | **TAK/NIE** | Zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy w Formularzu ofertowym | Tak – 5 pktNie – 0 pkt  |
|  | Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji, wielkości pomieszczenia i ilości zużytego środka | **TAK** |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża zakończonego dyszą do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudnodostępnych | **TAK** |  |  |
|  | Na wyposażeniu pilot zdalnego sterowania | **TAK** |  |  |
|  | W zestawie środek dezynfekujący oparty na nadtlenku wodoru 7.9% + kwas askorbinowy o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym, sporobójczym - opakowanie 1l – 3 sztuki Dedykowany do urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń z poz. 6 | **TAK** |  |  |
|  | Zamawiający wymaga aby ważność środków do dezynfekcji wynosiła minimum 12 miesięcy od ich dostarczenia do Zamawiającego  | **TAK** |  |  |
|  | Gwarancja  | **TAK** | Zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy w Formularzu ofertowym | 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy –20 pkt |
|  | W cenie oferty bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta zakończone wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu | **TAK** |  |  |
|  | Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z zakresu obsługi urządzenia. Szkolenie dla min. 2 osób. | **TAK** |  |  |
| 29. | Dostarczenie 1 sztuki instrukcji obsługi w języku polskim w formie papierowej oraz 1 sztuki w postaci elektronicznej, karty gwarancyjnej, paszportu technicznego, dokumentacje techniczną | **TAK** |  |  |
| 30. | Certyfikat CE | **TAK** |  |  |

**UWAGA:**

**Oświadczenie winno zostać sporządzone, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**